Приложение № 1

к условиям концессионного соглашения

Недвижимое имущество, входящее в состав объекта концессионного соглашения

| № п/п | Наименование имущества, технические характеристики | Адрес местонахождения имущества | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая, остаточная стоимость | Техническое состояние | Реквизиты свидетельство госуда-рственной регистрации права (иного документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Производственно- технологический комплекс «Водозабор № 5», в том числе: | Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Строителей, в районе РСУ | - | См. состав |  | Серия 58 АА №368792 от 15.05.2008 |
| 1.1. | Насосная станция первого подъема над артскважиной № 1 с дежурной, полы бетонные, деревянные, крыша совмещенная бетонная, дверь деревянная, окно деревянное, общей площадью 19,1 кв.м (литАА1), 2 шт. инв.№ Ар-00048 |  | 1959 | 200000.00 0.00 | Удовл. |  |
| 1.2. | Сарай (литер Г), столбы деревянные, наружные стены тесовые, крыша шиферная инв.№ Ар-00552 |  |  | 1.00 1.00 | Удовл. |  |
| 1.3. | Уборная (литер Г1), столбы деревянные, наружные стены тесовые, крыша-рубероид, полы дощатые, дверь простая деревянная инв.№ Ар-00553 |  |  | 1.00 1.00 | Удовл. |  |
| 1.4. | Насосная станция первого подъема над артскважиной №2 (метал.конструкция с навесом) инв.№ Ар-00007 |  | 1962 | 10664.00 5651.60 | Удовл. |  |
| 1.5. | Артскважина №1, д=250мм (0-97,8м); глубина – 160м (выведена из эксплуатации) |  | 1959 |  | Неудовл. |  |
| 1.6. | Артскважина №2, д=250мм (250-22,56м); глубина – 100м |  | 1962 |  | Удовл. |  |
| 1.7. | Водопроводный трубопровод, диаметр– 150 мм, чугун, пм инв.№ Ар-00357, 9,15пм |  | 1959 | 1.00 1.00 | Удовл. |  |
| 1.8. | Водопроводный трубопровод, диаметр–150 мм, 7,70пм инв.№Ар-00358 |  | 1962 | 1.00 1.00 | Удовл. |  |
| 1.9. | Ворота металлические с калиткой, длина – 5,3 м (зона санитарной охраны) инв.№ Ар-00516 |  |  | 1.00 1.00 | Удовл. |  |
| 1.10. | Забор металлический, 14,9 м (зона санитарной охраны) инв.№Ар-00553, м |  |  | 1.00 1.00 | Удовл. |  |
| 1.11. | Забор железобетонный на бетонных столбах, 56,7 м (зона санитарной охраны) |  | 2008 |  | Удовл. |  |
| 1.12. | КЛ-0,4 кВ, АСБ3х95 от ТП-14, 120 м |  |  |  | Удовл. |  |
| 1.13. | КЛ-0,4 кВ, ВПП3х25+1х10 к скв.№2, 35 м |  |  |  | Удовл. |  |
| 2. | Производственно-технологический комплекс «Водозабор № 1», в том числе: | Пензенская область, г.Кузнецк, Кустарная площадь |  |  |  | Серия 58 АА №368768 от 15.05.2008 |
| 2.1. | Дежурная с пристройкой, общей площадью 14,7 кв.м (Литер А-крыша железная, стены кирпичные, двери деревянные, окна деревянные; Литер а -деревянные столбы, стены тесовые, крыша шиферная, дверь простая) инв. № Ар-10511 |  | 1974 | 1.00 1.00 | Удовл. |  |
| 2.2. | Насосная станция первого подъема над артскважиной № 3 (литер Г), металлический контейнер 2,10х2,54 инв.№ Ар-10055 |  | 1974 | 20680.00 0.00 | Удовл. |  |
| 2.3. | Уборная (литер Г1), деревянные столбы, стены тесовые, крыша-рубероид, полы дощатые, дверь простая инв. № Ар-00528 |  | 1974 | 1.00 1.00 | Удовл. |  |
| 2.4. | Сарай (литер Г2 – деревянные столбы, стены тесовые, крыша-рубероид, дверь простая инв. №Ар-00524; площадь 13 м2 |  | 1974 | 1.00 1.00 | Удовл. |  |
| 2.5. | Сарай (литер Г5) – стены кирпичные, крыша отсутствует, дверь отсутствует инв. № Ар-00527; площадь 12,6м2 |  | 1974 | 1.00 1.00 | Удовл. |  |
| 2.6. | Насосная станция первого подъема над артскважиной № 2 (литер Г6), фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытие железобетонное, крыша совмещенная, полы бетонные инв. № Ар-00668C |  | 1961 | 79138.34 46785.01 | Удовл. |  |
| 2.7. | Насосная станция первого подъема над артскважиной № 1 (литер Г7), фундамент бутовый, стены кирпичные, перекрытие железобетонное, крыша совмещенная, полы бетонные, дверь простая инв. № Ар-00037 |  | 1961 | 66468.00 0.00 | Удовл. |  |
| 2.8. | Ворота металлические, длина – 5,3м (зона санитарной охраны) инв. № Ар-00512 |  |  | 1.00 1.00 | Удовл. |  |
| 2.9. | Забор тесовый на железобетонных столбах, длина – 163,73м (зона санитарной охраны) инв. № Ар-00513 |  |  | 1.00 1.00 | Удовл. |  |
| 2.10. | Забор железобетонный, длина – 110,54м (зона санитарной охраны) инв. № Ар-00514 |  |  | 1.00 1.00 | Удовл. |  |
| 2.11. | Забор горбыль решетчатый, длина – 210,55м (зона санитарной охраны) инв. № Ар-00515 |  |  | 1.00 1.00 | Неудовл. |  |
| 2.12. | Артскважина № 1, д=400мм (0-23,2м); д=300мм (0-50м); глубина – 50 м |  | 1961 | - | Удовл. |  |
| 2.13. | Артскважина № 2, д=350мм (0-70м); глубина – 120м |  | 1961 | - | Удовл. |  |
| 2.14. | Артскважина № 3, д=500мм (0-30 изв.до 20); д=400мм (0-45 изв.); глубина – 45м |  | 1988 | - | Удовл. |  |
| 2.15. | Водопроводный колодец (ВК1-ВК-3), диаметр – 1,0м - 3 шт. |  | 1961 | - | Удовл. |  |
| 2.16. | Водопроводный колодец (ВК4), диаметр – 1,0м |  | 1988 | - | Удовл. |  |
| 2.17. | Водопроводный трубопровод, диаметр–150 мм,сталь, инв.№ Ар-00355, 134,2пм |  | 1961 | 1.00 1.00 | Удовл. |  |
| 2.18. | Водопроводный трубопровод, диаметр–150 мм, сталь, длина–41,1 м инв. № Ар-00356, 41,1 пм |  | 1988 | 1.00 1.00 | Удовл. |  |
| 2.19. | Задвижка, диаметр – 150 мм, чугун -3 штуки |  | 1961 | - | Удовл. |  |
| 2.20. | Задвижка, диаметр – 150 мм, чугун |  | 1988 | - | Удовл. |  |
| 2.21. | Воздушная ЛЭП (А-35), длиной – 0,015км |  | 1975 | - | Удовл. |  |
| 2.22. | Кабельная линия АСБ3*240 длиной – 0,0215км (к РУ-0,4 кВ) |  | 1975 | - | Удовл. |  |
| 2.23. | Кабельная линия ВПП3*25 длиной – 0,166км (к скв.№1, №2) |  | 1975 | - | Удовл. |  |
| 2.24. | Кабельная линия КГ 3х25 скв.№3 длиной – 0,094км |  |  |  |  |  |
| 2.25. | Кабельная линия АСБ3*95 длиной – 0,080км (к ТП-83А) |  | 1996 | - | Удовл. |  |
| 2.26. | Артскважина № 2', д=426мм (0-40м); 325мм (0-39); 273мм (39-68м); глубина – 68м |  | 2014 | - | Удовл. |  |
| 2.27. | Насосная станция первого подъема над артскважиной № 2' (метал.контейнер 2,1-2,57, полы – грунт) |  | 2014 | - | Удовл. |  |
| 2.28. | Артскважина № 1', д=426мм (0-30м); д=325мм (0-57м); д=219мм (27-68м); глубина – 68м |  | 2014 | - | Удовл. |  |
| 2.29. | Насосная станция первого подъема над артскважиной № 1' (метал.контейнер 2,1-2,57, полы – грунт) |  | 2014 | - | Удовл. |  |
| 2.30. | Задвижка, диаметр – 80 мм, чугун - 2шт. |  | 2014 | - | Удовл. |  |
| 2.31. | Водопроводный трубопровод к скв.1', диаметр–90 мм, п/э, 11пм |  | 2014 | - | Удовл. |  |
| 2.32. | Водопроводный трубопровод к скв.2', диаметр–90 мм, п/э, 57пм |  | 2014 | - | Удовл. |  |
| 2.33. | Кабельная линия ВПП 3-25-1х10 к скв.1', 90м |  | 2014 | - | Удовл. |  |
| 2.34. | Кабельная линия ВПП 3-25-1х10 к скв.2' длиной 35м |  | 2014 | - | Удовл. |  |
| 2.35. | Трансформаторная подстанция КТП-83Аинв.№ Ар-00578 |  | 2010 | 51810.00 0.00 | Удовл. |  |
| 2.36. | Водопроводный колодец ВК |  | 2014 | - | Удовл. |  |
| 2.37. | Водопровод «Лысуха « Т/п «Лысуха» и бывшего Кирпичного завода), инв.№ АР-00122 диаметр 100 мм; п/э; 1 430 пм |  | 2014 | 1,00 1,00 | Удовл. |  |
| 2.38. | Колодцы железобетонные, 3 шт., в том числе: |  | 2014 |  | Удовл. |  |
|  | колодцы железобетонные д=1,0м – 1шт. |  | 2014 |  | Удовл. |  |
|  | колодцы железобетонные д=1,5м – 2 шт. |  | 2014 |  | Удовл. |  |
| 2.39. | Пожарный гидрант H-1,5 – 4 шт. |  | 2014 |  | Удовл. |  |
| 2.40. | Затвор д=100мм- 4 шт. |  | 2014 |  | Удовл. |  |
| 2.41. | Водопровод по ул.Лесной, длиной 135п.м, 63п.э., в том числе: |  | 2014 | 55961,14 49295,28 | Удовл. |  |
| 2.42.1. | Водопроводный колодец ВК д=1,0м – 2 шт. |  | 2014 |  | Удовл. |  |
| 3. | Водопроводная сеть протяженностью 149,63 м, в том числе: д=100 мм(сталь), (149,63 п.м) | Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Гагарина, 39 | 2006 | 18299,00 12469,65 | Удовл. | Серия 58АБ № 313338 от 27.10.2012 |
| 4 | Производственно-технологический комплекс «Южный» и система водоснабжения микрорайона «Южный», микрорайона «Залиния», в т.ч.: | Пензенская область, г.Кузнецк, Московское шоссе, 1 |  | См. состав | Удовл. | Серия 58 АА № 431977 от 29.09.2008 |
| 4.1. | Насосная станция второго подъема (литер А) наружные и внутренние капитальные стены железобетонные панели, перекрытия же/б плиты и металлоконструкции, крыша совмещенная, полы бетонные, окна 2-ое глухое, двери однопол.прост., ворота тесовые, общей площадью 612 кв.м |  | 1985 | 275670 151487,31 | Удовл. |  |
| 4.2. | Распределительная подстанция (Литер Г.), кирпичные стены в 1,5 кирп., перекрытия ж/б плиты, крыша совмещенная, полы бетонные, дверь простая |  |  | 1,00 1,00 | Удовл. |  |
| 4.3. | Трансформаторная подстанция №402 (Литер Г1), наружные стены кирпичные в 1 кирпич., перекрытия ж/б плиты, крыша совмещенная, полы бетонные, двери металлические |  |  | 1,00 1,00 | Удовл. |  |
| 4.4. | Трансформаторная подстанция №519 (Литер Г2), наружные стены кирпичные в 1 кирп., перекрытия ж/б плиты, крыша совмещенная, полы бетонные, двери металлические |  |  | 1,00 1,00 | Удовл. |  |
| 4.5. | Уборная (Литер Г3), стены кирпич, крыша шифер, полы дощатые, дверь простая |  |  | 1,00 1,00 | Удовл. |  |
| 4.6. | Электрощит (Литер Г4), наружные стены металлические, крыша металлическая, полы бетонные, (скв.6) 1,10*0,60 |  |  |  | Удовл. |  |
| 4.7. | Электрощит (Литер Г5), наружные стены металлические, крыша металлическая, полы бетонные, (скв.1) 0,80*0,40 |  |  |  | Удовл. |  |
| 4.8. | Электрощит (Литер Г6), наружные стены металлические, крыша металлическая, полы бетонные, (скв.3) 0,80*0,40 |  |  |  | Удовл. |  |
| 4.9. | Электрощит (Литер Г7), наружные стены металлические, крыша металлическая, полы бетонные, (скв.7) 1,20*2,0 |  |  |  | Удовл. |  |
| 4.10. | Электрощит (Литер Г8), наружные стены металлические, крыша металлическая, полы бетонные, (скв.8) 0,80*0,40 |  |  |  | Удовл. |  |
| 4.11. | Электрощит (Литер Г9), наружные стены металлические, крыша металлическая, полы бетонные, (скв.5) 0,80*0,40 |  |  |  | Удовл. |  |
| 4.12. | Электрощит (Литер Г10), наружные стены металлические, крыша металлическая, полы бетонные, (скв.10) 0,80*0,40 |  |  |  | Удовл. |  |
| 4.13. | Электрощит (Литер Г11), наружные стены металлические, крыша металлическая, полы бетонные, (скв.8) 0,80*0,40 |  |  |  | Удовл. |  |
| 4.14. | Ворота металлические, (зона санитарной охраны), 5 шт., в том числе: |  |  | 5,00 5,00 | Удовл. |  |
| 4.14.1. | ворота 3,0*4,80 метал.сплошные с калит.(зона санитарной охраны) |  |  |  | Удовл. |  |
| 4.14.2. | ворота 2,50*4,70 метал.сплошные (зона санитарной охраны) |  |  |  | Удовл. |  |
| 4.14.3. | ворота 2,80*4,53 метал.сплошные (зона санитарной охраны) |  |  |  | Удовл. |  |
| 4.14.4. | ворота 2,30*4,50 метал.решетчатые (зона санитарной охраны) |  |  |  | Удовл. |  |
| 4.14.5. | ворота 2,30*4,50 метал.решетчатые (зона санитарной охраны) |  |  |  | Удовл. |  |
| 4.15. | Забор, (зона санитарной охраны), 3 шт., в том числе: |  |  | 3,0 3,0 | Удовл. |  |
| 4.15.1. | забор 2,50*1002 ж/б панели (зона санитарной охраны) |  |  |  | Удовл. |  |
| 4.15.2. | забор 1,20*240,0 мет.трубы по мет.ст. (зона санитарной охраны) |  |  |  | Удовл. |  |
| 4.15.3. | забор 1,60*240,0 мет.сетка по ж/б ст. (зона санитарной охраны) |  |  |  | Удовл. |  |
| 4.16. | Артскважина №1, глубина 160м, сталь диаметром 500-400 (выведена из эксплуатации 29.06.2006г.) |  | 1989 | 60932 0,00 | Неудовл. |  |
| 4.17. | Артскважина №2, глубина 160м, диаметром 700-400 (зона санитарной охраны 30х30 – ворота метал.из уголка, решетчатые, ширина 4,70м, двухстворчатые с калиткой, забор ж/б из фасадных плит) |  | 1989 | 60585 11869,19 | Удовл. |  |
| 4.18. | Артскважина №3, глубина 160м, диаметром 700-400 (находится на территории охранной зоны в составе водозабора Южный) |  | 1988 | 257046 135654,65 | Удовл. |  |
| 4.19. | Артскважина №4, глубина 150м, диаметром 426-325 (зона санитарной охраны выполнена из стальных труб д=76-100мм, ворота отсутствуют) |  | 1996 | 116587,46 0,00 | Удовл. |  |
| 4.20. | Артскважина №5, глубина 144м, диаметром 426-325 (зона санитарной охраны выполнена из труб д=76-100мм, ворота отсутствуют) |  | 1966 | 269317,46 43460,02 | Удовл. |  |
| 4.21. | Артскважина №6, глубина 250м, диаметром 425-159 (выведена из эксплуатации 17.07.2003г.) |  | 1966 | 140833 45530,94 | Неудовл. |  |
| 4.22. | Артскважина №7, глубина 145м, диаметром 245-109 (зона санитарной охраны 30х30 – забор метал.из уголка рабица на ж/б столбах, ворота метал.из уголка рабица, ширина 4,20м |  | 1996 | 177633,33 85883,17 | Удовл. |  |
| 4.23. | Артскважина №8, глубина 144,5м, диаметром 273-159 (зона санитарной охраны – забор метал.решетчатый на ж/б столбах, ворота метал.решетчатые шириной 4,0м) |  | 1996 | 203864 134830,18 | Удовл. |  |
| 4.24. | Резервуары (Литер 1,2), железобетонные, объем-2000м3, шт. |  | 1985 | 528502 360041,35 | Удовл. |  |
| 4.25. | Лотки канализационные, железобетонные (Литер 3) объём-60,8м3 |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| 4.26. | Колонка питьевая, чугун |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.27. | Пожарный гидрант, чугун |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.28. | Автодорога длиной 1925м, в том числе: |  | 1988 | 633724,20 148714,29 | Удовл. |  |
| 4.28.1. | автодорога 746м, щебеночное покрытие |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.28.2. | автодорога 1179м, асфальтовое покрытие |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.29. | Канализационный колодец железобетонный, диаметром 1,0м, глубина 2,0м, шт. |  | 1990 |  | Удовл. |  |
| 4.30. | Канализационный трубопровод 3,55 пм, чугун д=150, глуб.2,0 |  | 1990 | 1,00 1,00 | Удовл. |  |
| 4.31. | Канализационный колодец (КК 1,3,4), глубина- 6,0м, диаметром 1,5м, 3 шт. |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.32. | Канализационный колодец (КК2,15,16,17,18), диаметром 1,0, глубина- 4,0м, 5 шт. |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.33. | Канализационный колодец (КК5,6,14) диаметром 1,5 глубина 5,0м, 3 шт. |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.34. | Канализационный колодец (КК7, 8,9,11), диаметром 1,0м, глубина 2,0м, 4 шт. |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.35. | Канализационный колодец (КК12,13), диаметром 1,0м, глубина 3,0м, 2 шт. |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.36. | Канализационный трубопровод, 517,9пм, в том числе: |  | 1988 | 11,0 11,0 | Удовл. |  |
| 4.36.1. | канализационный трубопровод, асбест, д=300, глуб.2,0, 7,7п.м |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.36.2. | канализационный трубопровод, сталь, д=300, глуб.2,0, 61п.м |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.36.3. | канализационный трубопровод, сталь, д=100, глуб.2,0, 2,8п.м |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.36.4. | канализационный трубопровод, сталь, д=89, глуб.2,0, 2,2п.м |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.36.5. | канализационный трубопровод, сталь, д=150, глуб.2,0, 24,95м |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.36.6. | канализационный трубопровод, сталь, д=200, глуб.3,0, 24,95п.м |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.36.7. | канализационный трубопровод, сталь, д=150, глуб.3,0, 20,3п.м |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.36.8. | канализационный трубопровод, сталь, д=200, глуб.4,0, 40п.м |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.36.9. | канализационный трубопровод, сталь, д=150, глуб.4,0, 10,6п.м |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.36.10. | канализационный трубопровод, сталь, д=400, глуб.4,0, 25,6п.м |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.36.11. | канализационный трубопровод, сталь, д=500, глуб.4,0, 297,8п.м |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.37. | Водопроводный трубопровод, сталь, 910,9п.м, в том числе: |  | 1988 | 8,00 8,00 | Удовл. |  |
| 4.37.1. | водопроводный трубопровод, сталь, д=200, глуб.2,0, 66п.м |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.37.2. | водопроводный трубопровод, сталь, д=300, глуб.2,20, 172,6п.м |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.37.3. | водопроводный трубопровод, сталь, д=200, глуб.2,20, 52п.м |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.37.4. | водопроводный трубопровод, сталь, д=426, глуб.2,50, 218,8п.м |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.37.5. | водопроводный трубопровод, сталь, д=150, глуб.3,0, 11п.м |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.37.6. | водопроводный трубопровод, сталь, д=500, глуб.4,0 76,10п.м |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.37.7. | водопроводный трубопровод, сталь, д=500, глуб.3,0, 305,5п.м |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.37.8. | водопроводный трубопровод, сталь, д=200, глуб.3,0, 8,9п.м |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.38. | Водопроводный колодец (ВК,ВК1,3,10,11,12,13,19), железобетон, д=2,0, глуб.3,0, 8шт. |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.39. | Водопроводный колодец ВК2, железобетон, д=1,5, глуб.3,0, 1шт. |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.40. | Водопроводный колодец ВК4, 18, железобетон, д=1,0, глуб.4,0, 2шт. |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.41. | Водопроводный колодец ВК14, железобетон, д=2,0, глуб.2,5, 1шт. |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.42. | Водопроводный колодец ВК20, 21,22, 23, железобетон, д=1,5, глуб.4,0, 4шт. |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.43. | Водопроводный колодец ВК24, 25, железобетон, д=2,0, глуб.4,0, 2шт. |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.44. | Задвижки, чугун диаметром 200,400,150мм, 14 шт., в том числе: |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.44.1. | задвижки чугун., д=200, 1 шт. |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.44.2. | задвижки чугун., д=400, 6 шт. |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.44.3. | задвижки чугун., д=150, 7 шт. |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.45. | Затворы, чугун, д=500, 2 шт. |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.46. | Водопроводный трубопровод, сталь, 348 пм, в том числе: |  | 1989 | 4,00 4,00 | Удовл. |  |
| 4.46.1. | водопроводный трубопровод, сталь, д=300, глуб.3,0, 121п.м |  | 1989 |  | Удовл. |  |
| 4.46.2. | водопроводный трубопровод, сталь, д=100, глуб.3,0, 5п.м |  | 1989 |  | Удовл. |  |
| 4.46.3. | водопроводный трубопровод, сталь, д=426, глуб.3,0, 125,2п.м |  | 1989 |  | Удовл. |  |
| 4.46.4. | водопроводный трубопровод, сталь, д=200, глуб.2,50, 96,8п.м |  | 1989 |  | Удовл. |  |
| 4.47. | Водопроводный колодец ВК6, железобетон, д=1,5, глуб.2,0, 1шт. |  | 1989 |  | Удовл. |  |
| 4.48. | Водопроводный колодец ВК7, железобетон, д=2,0, глуб.3,0, 1шт. |  | 1989 |  | Удовл. |  |
| 4.49. | Водопроводный колодец ВК8, железобетон, д=1,5, глуб.3,0, 1шт. |  | 1989 |  | Удовл. |  |
| 4.50. | Водопроводный колодец ВК9, железобетон, д=1,0, глуб.3,0, 1шт. |  | 1989 |  | Удовл. |  |
| 4.51. | Задвижки, чугун диаметром 100,200,300мм, 4 шт., в том числе: |  | 1989 |  | Удовл. |  |
| 4.51.1. | задвижки чугун, д=200, 2 шт. |  | 1989 |  | Удовл. |  |
| 4.51.2. | задвижки чугун, д=300, 1 шт. |  | 1989 |  | Удовл. |  |
| 4.51.3. | задвижки чугун, д=100, 1 шт. |  | 1989 |  | Удовл. |  |
| 4.52. | Водопроводный трубопровод, диаметром 100, 150,200мм, 256п.м, в том числе: |  | 1996 | 4,00 4,00 | Удовл. |  |
| 4.52.1. | водопроводный трубопровод, п/э, д=100, глуб.2,0, 114 п.м |  | 1996 |  | Удовл. |  |
| 4.52.2. | водопроводный трубопровод, сталь, д=150, глуб.2,0, 98,0 п.м |  | 1996 |  |  |  |
| 4.52.3. | водопроводный трубопровод, сталь, д=200, глуб.2,0, 32 п.м |  | 1996 |  | Удовл. |  |
| 4.52.4. | водопроводный трубопровод, сталь, д=100, глуб.2,0, 12 п.м |  | 1996 |  | Удовл. |  |
| 4.53. | Водопроводный колодец ВК5, железобетонный, д=1,5, глубина 2,0, 1 шт. |  | 1996 |  | Удовл. |  |
| 4.54. | Задвижка диаметром 150-100мм, 2 шт., в том числе: |  | 1996 |  | Удовл. |  |
| 4.54.1. | задвижка, чугун, д=150, 1 шт. |  | 1996 |  | Удовл. |  |
| 4.54.2. | задвижка, чугун, д=100, 1 шт. |  | 1996 |  | Удовл. |  |
| 4.55. | Водопроводный трубопровод п/э, диаметром 100, глуб.2,50, 141,0п.м |  | 1996 | 2,00 2,00 | Удовл. |  |
| 4.56. | Задвижка, чугун, д=100, 1 шт. |  | 1996 |  | Удовл. |  |
| 4.57. | Водопроводный трубопровод п/э д=100, глуб.2,50, 22 пм |  | 1996 | 1,00 1,00 | Удовл. |  |
| 4.58. | Водопроводный колодец (ВК15) д=1,5, глуб.2,50, железобетон, 1 шт. |  | 1996 |  | Удовл. |  |
| 4.59. | Задвижка чугун, д=100, 1 шт. |  | 1996 |  | Удовл. |  |
| 4.60. | Водопроводный трубопровод, п/э., диаметром 150-100мм, 124 пм, в том числе: |  | 1996 | 1,00 1,00 | Удовл. |  |
| 4.60.1. | водопроводный трубопровод, п/э, д=150, глуб.2,20, 96 п.м |  | 1996 |  | Удовл. |  |
| 4.60.2. | водопроводный трубопровод, п/э, д=100, глуб.2,50- 28 п.м |  | 1996 |  | Удовл. |  |
| 4.61. | Водопроводный колодец ВК17, д=1,5, глуб.2,50, железобетон, 1 шт. |  | 1996 |  | Удовл. |  |
| 4.62. | Водопроводный колодец ВК16, д=1,0, глуб.2,20, железобетон, 1 шт. |  | 1996 |  | Удовл. |  |
| 4.63. | Задвижка диаметром 150-100 мм, 4 шт., в том числе: |  | 1996 |  | Удовл. |  |
| 4.63.1. | задвижка, чугун, д=150, 2 шт. |  | 1996 |  | Удовл. |  |
| 4.63.2. | задвижка, чугун, д=100, 2 шт. |  | 1996 |  | Удовл. |  |
| 4.64. | Светильники НКУ 150, 15 шт. |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.65. | Кронштейны металлические, 15 шт. |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.66. | Опоры железобетонные с ж/б укосом, 2 шт. |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.67. | Опоры железобетонные, 12 шт. |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.68. | Трансформатор ТМ 160/6 КВА, 1 шт. |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.69. | Трансформатор ТМ 160/6 КВА, 1 шт. |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.70. | ВЛ 6 кв АС 50, 1,2км |  | 1995 | 258603 165505,68 | Удовл. |  |
| 4.71. | КЛ 6 кв АСБ3х150, 0,060км |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.72. | КЛ 6 кв АСБ3х120, 0,050км |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.73. | КЛ 6 кв АСБ3х120, 0,130км |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.74. | КЛ 6 кв АСБ3х120, 0,130км |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.75. | КЛ 6 кв АСБ3х120, 0,040км |  | 1990 |  | Удовл. |  |
| 4.76. | КЛ 6 кВ АСБ3х95, 0,100км |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.77. | 1 скважина – АВВГ 3х150 + 1х50, 0,160км |  |  |  | Удовл. |  |
| 4.78. | 2 скважина - АВВГ 3х150 + 1х50, 0,210км |  |  |  | Удовл. |  |
| 4.79. | 3 скважина - АВВГ 3х150 + 1х50, 0,165км |  |  |  | Удовл. |  |
| 4.80. | 4 скважина – АСБ 3х95 + 1х25, 0,110км |  |  |  | Удовл. |  |
| 4.81. | 5 скважина – АСБ 3х95, 0,330км |  |  |  | Удовл. |  |
| 4.82. | 7 скважина – АСБ 3х95 + 1х25, 0,090км |  |  |  | Удовл. |  |
| 4.83. | 8 скважина – БВПП, 0155 3х16 |  |  |  | Удовл. |  |
| Участок №1 Водоснабжение микрорайона «Южный» граница водопровода ул.Леваневского- ул.Маяковского-ул.Октябрьская-ул.Победы |

| 4.85. | Колодцы, 13 шт. |  | 1964 |  | Удовл. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.86. | Сети водопровода, 2247 п.м, в том числе: |  | 1964-1982 | 24844,80 12597,84 | Удовл. |  |
| 4.86.1. | Водопровод Д=150мм (чугун), 1079, 20 п.м |  | 1964 |  | Удовл. |  |
| 4.86.2. | Водопровод Д=200мм (чугун), 436,40 п.м |  | 1964 |  | Удовл. |  |
| 4.86.3. | Водопровод Д=500мм (сталь), 731,40 п.м |  | 1982 |  | Удовл. |  |
| 4.86.4. | Задвижки, 5 шт., в том числе: |  | 1964 |  | Удовл. |  |
| 4.86.5. | Задвижка д=150мм, 5 шт. |  | 1964 |  | Удовл. |  |
| 4.87. | Пожарный гидрант, 3 шт. |  | 1964 |  | Удовл. |  |
| 4.88. | Водоразборная колонка, 6 шт. |  | 1964 | 5146,98 | Удовл. |  |
| Участок №2 Водоснабжение микрорайона «Южный» граница водопровода ул.Леваневского – ул.Победы – ул.Осипенко |
| 4.89. | Колодцы, 22 шт. |  | 1964-1967 |  | Удовл. |  |
| 4.90. | Сети водопровода, 1666,55 п.м, в том числе: |  | 1964-2006 | 7344,00 5971,23 | Удовл. |  |
| 4.90.1. | Водопровод Д=150мм (чугун), 1212,7п.м |  | 1964 |  | Удовл. |  |
| 4.90.2. | Водопровод Д= 100мм (чугун), 323,55п.м |  | 1964-1968 |  | Удовл. |  |
| 4.90.3. | Водопровод Д= 50мм (чугун), 5п.м |  | 1970 |  | Удовл. |  |
| 4.90.4. | Водопровод Д=100мм (сталь), 37,5п.м |  | 1965-1967 |  | Удовл. |  |
| 4.90.5. | Водопровод Д=76мм (сталь), 5,10п.м |  | 1966 |  | Удовл. |  |
| 4.90.6. | Водопровод Д=50мм (сталь), 67,0п.м |  | 1965 |  | Удовл. |  |
| 4.90.7. | Водопровод Д=50мм (п/э), 15,7п.м |  | 2006 |  | Удовл. |  |
| 4.91. | Задвижки, 28 шт., в том числе: |  | 1964-2006 |  | Удовл. |  |
| 4.91.1. | Задвижка д=200мм, 1 шт. |  | 1964 |  | Удовл. |  |
| 4.91.2. | Задвижка д=150мм, 6 шт. |  | 1964 |  | Удовл. |  |
| 4.91.3. | Задвижка д=100мм, 16 шт. |  | 1964-1976 |  | Удовл. |  |
| 4.91.4. | Задвижка д=80мм, 1 шт. |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.91.5. | Задвижка д=50мм, 4 шт. |  | 1964-1968 |  | Удовл. |  |
| 4.92. | Пожарный гидрант, 6 шт. |  | 1964 |  | Удовл. |  |
| 4.93. | Водоразборная колонка, 12 шт. |  | 1960-1977 |  | Удовл. |  |
| Участок №3 Водоснабжение микрорайона «Южный» граница водопровода ул.Осипенко - ул.Маяковского |
| 4.94. | Колодцы, 21 шт. |  | 1967-1987 |  | Удовл. |  |
| 4.95. | Сети водопровода, 1499,15 п.м, в том числе: |  | 1967-1987 | 11250,75 9147,99 | Удовл. |  |
| 4.95.1. | Водопровод Д=200мм (чугун), 843,9п.м |  | 1967-1969 |  | Удовл. |  |
| 4.95.2. | Водопровод Д=100мм (чугун), 23,3п.м |  | 1967-1987 |  | Удовл. |  |
| 4.95.3. | Водопровод Д=150мм (чугун), 270,3п.м |  | 1968-1987 |  | Удовл. |  |
| 4.95.4. | Водопровод Д=100мм (сталь), 174,0п.м |  | 1968-1972 |  | Удовл. |  |
| 4.95.5. | Водопровод Д=76мм (сталь), 72,2п.м |  | 1967-1970 |  | Удовл. |  |
| 4.95.6. | Водопровод Д=100мм (п/э), 62,15п.м |  | 1997-2006 |  | Удовл. |  |
| 4.95.7. | Водопровод Д=50мм (п/э), 48,3п.м |  | 1989-2007 |  | Удовл. |  |
| 4.95.8. | Водопровод Д=32мм (п/э), 5п.м |  | 2001 |  | Удовл. |  |
| 4.96. | Водопровод Д=100мм (п/э) ул.Осипенко, 387, 4п.м |  | 2011 | 108859,40 97910,86 | Удовл. |  |
| 4.97. | Водопровод Д= 63мм (п\э) ул.Осипенко, 137, 6п.м |  | 2011 | 38980,87 34776,80 | Удовл. |  |
| 4.98. | Задвижки, 18 шт., в том числе: |  | 1967-1972 |  | Удовл. |  |
| 4.98.1. | Задвижка д=200мм, 3 шт. |  | 1967-1969 |  | Удовл. |  |
| 4.98.2. | Задвижка д=150мм, 3 шт. |  | 1967-1969 |  | Удовл. |  |
| 4.98.3. | Задвижка д=100мм, 12 шт. |  | 1967-1972 |  | Удовл. |  |
| 4.98.4. | Пожарный гидрант, 3 шт. |  | 1967 |  | Удовл. |  |
| Участок №4 Водоснабжение микрорайона «Южный» граница водопровода ул.Осипенко – ул.Маяковского |
| 4.99. | Колодцы, 13 шт. |  | 1970-1991 |  | Удовл. |  |
| 4.100. | Сети водопровода, 1047, 1п.м, в том числе: |  | 1970-2001 | 18382,00 10882,64 | Удовл. |  |
| 4.100.1. | Водопровод д=200мм (чугун), 409,7п.м |  | 1970 |  | Удовл. |  |
| 4.100.2. | Водопровод д=150мм (чугун), 230,3п.м |  | 1970-1977 |  | Удовл. |  |
| 4.100.3. | Водопровод д=100мм (чугун), 239,3п.м |  | 1970 |  | Удовл. |  |
| 4.100.4. | Водопровод д=150мм (п/э), 45,1п.м |  | 2001 |  | Удовл. |  |
| 4.100.5. | Водопровод д=100мм (п/э), 119,2п.м |  | 2001 |  | Удовл. |  |
| 4.100.6. | Водопровод д=50мм (п/э), 3,5п.м |  | 2001 |  | Удовл. |  |
| 4.101. | Задвижки, 5шт., в том числе: |  | 1970-2001 |  | Удовл. |  |
| 4.101.1. | Задвижка д=100мм, 4 шт. |  | 1973 |  | Удовл. |  |
| 4.101.2. | Задвижка д=150мм, 1 шт. |  | 1973 |  | Удовл. |  |
| 4.102. | Пожарный гидрант, 2 шт. |  | 1970 |  | Удовл. |  |
| Участок №5 Водоснабжение микрорайона «Южный» граница водопровода ул.Маяковского - ул.Победы – ул.Осипенко |
| 4.103. | Колодцы, 22 шт. |  | 1970-1995 |  | Удовл. |  |
| 4.104. | Сети водопровода, 1862,36 п.м, в том числе: |  | 1970-2000 | 57947,00 39691,89 | Удовл. |  |
| 4.104.1. | Водопровод д=200мм (чугун), 580,06п.м |  | 1970-1975 |  | Удовл. |  |
| 4.104.2. | Водопровод д=150мм (чугун), 189п.м |  | 1970 |  | Удовл. |  |
| 4.104.3. | Водопровод д=300мм (чугун), 352п.м |  | 1970 |  | Удовл. |  |
| 4.104.4. | Водопровод д=100мм (чугун), 337,8п.м |  | 1989-1995 |  | Удовл. |  |
| 4.104.5. | Водопровод д=150мм (сталь), 132,6п.м |  | 1978-1988 |  | Удовл. |  |
| 4.104.6. | Водопровод д=100мм (сталь), 137,4п.м |  | 1974-1989 |  | Удовл. |  |
| 4.104.7. | Водопровод д=50мм (сталь), 70п.м |  | 1978 |  | Удовл. |  |
| 4.104.8. | Водопровод д=100мм (п/э), 46,5п.м |  | 1983-1985 |  | Удовл. |  |
| 4.104.9. | Водопровод д=50мм (п/э), 6,0п.м |  | 1990 |  | Удовл. |  |
| 4.104.10. | Водопровод д=150мм (п/э), 11,0п.м |  | 2000 |  | Удовл. |  |
| 4.105. | Задвижки, 16 шт., в том числе: |  | 1970-1992 |  | Удовл. |  |
| 4.105.1. | Задвижка д=300мм, 1 шт. |  | 1970 |  | Удовл. |  |
| 4.105.2. | Задвижка д=200мм, 4 шт. |  | 1970-1995 |  | Удовл. |  |
| 4.105.3. | Задвижка д=50мм, 3 шт. |  | 1978-1990 |  | Удовл. |  |
| 4.105.4. | Задвижка д=100мм,7 шт. |  | 1973-1972 |  | Удовл. |  |
| 4.106.5. | Задвижка д=150мм,1 шт. |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.107. | Пожарный гидрант, 5 шт. |  | 1970-1995 |  | Удовл. |  |
| Участок №6 Водоснабжение микрорайона «Южный» граница водопровода Алексеевское шоссе - трасса М-5«Урал» |
| 4.108. | Колодцы, 14 шт. |  | 1974-2006 |  | Удовл. |  |
| 4.109. | Сети водопровода, 1394,4п.м, в том числе: |  | 1974-2006 | 3032,00 2465,57 | Удовл. |  |
| 4.109.1. | Водопровод д=100мм (чугун), 1343,8п.м |  | 1974 |  | Удовл. |  |
| 4.109.2. | Водопровод д=100мм (п/э), 50,6п.м |  | 2006 |  | Удовл. |  |
| 4.110. | Водопровод д=150мм (п/э) Алексеевское шоссе (от АЗС Тат Нефть до трассы М-5), 228,8 п.м |  | 2014 | 275967,12 267558,72 | Удовл. |  |
| 4.111. | Водопровод Д= 90мм (п/э) Алексеевское шоссе(от АЗС Тат Нефть до трассы М-5), 25п.м |  | 2014 | 30153,75 29235,00 | Удовл. |  |
| 4.112. | Водопровод Д=100мм (п/э) Алексеевское шоссе (от АЗС Тат Нефть до трассы М-5), 62п.м |  | 2014 | 74780,76 72501,48 | Удовл. |  |
| 4.113. | Задвижка д=100мм, 3 шт. |  | 2011-2013 |  | Удовл. |  |
| Участок №7 Водоснабжение микрорайона «Южный» граница водопровода ул.Минская – ул.Леваневского – ул.Маяковского – ул.Парковая |
| 4.114. | Колодец, 29 шт. |  | 1970-1993 |  | Удовл. |  |
| 4.115. | Сети водопровода, 3408,63п.м, в том числе: |  | 1970-2006 | 27063,22 15562,36 | Удовл. |  |
| 4.115.1. | Водопровод д=500мм (сталь), 344,98п.м |  | 1982 |  | Удовл. |  |
| 4.115.2. | Водопровод д=500мм (НПВХ), 418,0п.м |  | 2007 |  | Удовл. |  |
| 4.115.3. | Водопровод д=150мм (сталь), 58,8п.м |  | 1982 |  | Удовл. |  |
| 4.115.4. | Водопровод д=100мм (сталь), 1,5п.м |  | 1982 |  | Удовл. |  |
| 4.115.5. | Водопровод д=200мм (чугун), 483,55п.м |  | 1970-1971 |  | Удовл. |  |
| 4.115.6. | Водопровод д=150мм (чугун), 1764п.м |  | 1970-1971 |  | Удовл. |  |
| 4.115.7. | Водопровод д=100мм (чугун), 85,3 п.м |  | 1987-1996 |  | Удовл. |  |
| 4.115.8. | Водопровод д=100мм (п/э), 252,5 п.м |  | 2006 |  | Удовл. |  |
| 4.116. | Водопровод д=100мм (п/э) ул.Волгоградская зак-ка. с 315мм (НПВХ), 60п.м |  | 2012 |  | Удовл. |  |
| 4.117. | Задвижки, 10 шт., в том числе: |  | 1970-1993 |  | Удовл. |  |
| 4.117.1. | Задвижка д=200мм, 1 шт. |  | 1970 |  | Удовл. |  |
| 4.117.2. | Задвижка д=150мм, 7 шт. |  | 1970-1981 |  | Удовл. |  |
| 4.117.3. | Задвижка д=100мм, 2 шт. |  | 1970-1993 |  | Удовл. |  |
| 4.118. | Пожарный гидрант, 8 шт. |  | 1970-1971 |  | Удовл. |  |
| 4.119. | Водоразборная колонка, 9 шт. |  | 1970-1971 |  | Удовл. |  |
| Участок №8 а Водоснабжение микрорайона «Южный» граница водопровода ул.Минская - ул.Широкая – ул.Победы |
| 4.120. | Колодцы, 8 шт. |  | 1982 |  | Удовл. |  |
| 4.121. | Сети водопровода, 1385,0п.м, в том числе: |  | 1982 |  | Удовл. |  |
| 4.121.1. | Водопровод Д=500мм (сталь), 1385п.м |  | 1982 |  | Удовл. |  |
| 4.121.2. | Водопровод Д= 300мм (НПВХ) от ул.Минской-ул.Парковой до ул.Победы, 1754п.м |  | 2007 |  | Удовл. |  |
| 4.122. | Задвижки, 5 шт., в том числе: |  | 1982 |  | Удовл. |  |
| 4.122.1. | Задвижка д=150мм, 1 шт. |  | 1982 |  | Удовл. |  |
| 4.122.2. | Задвижка д=300мм, 3 шт. |  | 1982 |  | Удовл. |  |
| 4.122.3. | Задвижка д=200мм, 1 шт. |  | 1982 |  | Удовл. |  |
| 4.123. | Водоразборная колонка, 1 шт. |  | 1982 |  | Удовл. |  |
| Участок №8 Водоснабжение микрорайона «Южный» граница водопровода ул.Минская – ул.Плеханова – ул.354-ой Стрелковой Дивизии – ул.Чкалова |
| 4.124. | Колодцы, 16 шт. |  | 1987-1991 |  | Удовл. |  |
| 4.125. | Сети водопровода, 1996,5п.м, в том числе: |  | 1970-2006 | 381,02 98,21 | Удовл. |  |
| 4.125.1. | Водопровод д=200мм (чугун), 1296,3п.м |  | 1970 |  | Удовл. |  |
| 4.125.2. | Водопровод д=100мм (сталь), 58,8п.м |  | 1990-1997 |  | Удовл. |  |
| 4.125.3. | Водопровод д=150мм (сталь), 426,6п.м |  | 1990-1997 |  | Удовл. |  |
| 4.125.4. | Водопровод д=200мм (сталь), 189,2п.м |  | 1990 |  | Удовл. |  |
| 4.125.5. | Водопровод д=100мм (п/э), 11,6п.м |  | 2006 |  | Удовл. |  |
| 4.125.6. | Водопровод д=32мм (п/э), 14п.м |  | 2006 |  | Удовл. |  |
| 4.126. | Задвижки, 21 шт., в том числе: |  | 1970-1997 |  | Удовл. |  |
| 4.126.1. | Задвижка д=150мм, 5шт. |  | 1970 |  | Удовл. |  |
| 4.126.2. | Задвижка д=300мм, 3шт. |  | 1970 |  | Удовл. |  |
| 4.126.3. | Задвижка д=100мм, 4 шт. |  | 1987 |  | Удовл. |  |
| 4.126.4. | Задвижка д=150мм, 6 шт. |  | 1987 |  | Удовл. |  |
| 4.126.5. | Задвижка д=200мм, 3 шт. |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 4.127. | Пожарный гидрант, 6 шт. |  | 1970-1997 |  | Удовл. |  |
| 4.128. | Водоразборная колонка, 1 шт. |  | 1970 | 857,83 | Удовл. |  |
| Участок №9 Водоснабжение микрорайона «Южный» граница водопровода ул.354-ой Стрелковой Дивизии – ул.Дуванная – ул.Октябрьская |
| 4.129. | Сети водопровода, 1038,2п.м, в том числе: |  | 1973 | 60034,80 41665,14 | Удовл. |  |
| 4.129.1. | Водопровод д=100мм (чугун), 1038,2п.м |  | 1973 |  | Удовл. |  |
| 4.130. | Колодцы, 14 шт. |  | 1973 |  | Удовл. |  |
| 4.131. | Задвижки, 5шт., в том числе: |  | 1973 |  | Удовл. |  |
| 4.131.1. | Задвижка д=100мм, 4 шт. |  | 1973 |  | Удовл. |  |
| 4.131.2. | Задвижка д=150мм, 1 шт. |  | 1973 |  | Удовл. |  |
| 4.132. | Пожарный гидрант, 6 шт. |  | 1973 |  | Удовл. |  |
| 4.133. | Водоразборная колонка, 5 шт. |  | 1973 | 4289,15 | Удовл. |  |
| Участок №10 Водоснабжение микрорайона «Южный» граница водопровода ул.354-ой Стрелковой Дивизии |
| 4.134. | Сети водопровода, п.м, в том числе: 24,15 |  | 2007 | 759,46 57,00 | Удовл. |  |
| 4.134.1. | Водопровод д=63мм (п/э), 24,15п.м |  | 2007 |  | Удовл. |  |
| 4.135. | Колодцы, 1 шт. |  | 2007 |  | Удовл. |  |
| 4.136. | Задвижки, 1 шт. |  | 2007 |  | Удовл. |  |
| 4.137. | Задвижка д=50мм, 1 шт. |  | 2007 |  | Удовл. |  |
| Участок №11 Водоснабжение микрорайона «Южный» граница водопровода ул.354-ой Стрелковой Дивизии |
| 4.138. | Сети водопровода, 11,5 п.м, в том числе: |  | 1999 |  | Удовл. |  |
| 4.138.1. | Водопровод д=100мм (сталь), 11,5п.м |  | 1999 |  | Удовл. |  |
| 4.139. | Колодцы, 1шт. |  | 1999 |  | Удовл. |  |
| 4.140. | Задвижки, 1 шт. |  | 1999 |  | Удовл. |  |
| 4.140.1. | Задвижка д=100мм, 1 шт. |  | 1999 |  | Удовл. |  |
| Участок №12 Водоснабжение микрорайона «Южный» граница водопровода ул.354-ой Стрелковой Дивизии – ул.Леваневского- ул.Минская |
| 4.141. | Сети водопровода, 384,3п.м, в том числе: |  | 1987-1990 | 1,00 1,00 | Удовл. |  |
| 4.141.1. | Водопровод д=100мм (сталь), 127,5п.м |  | 1987-1990 |  | Удовл. |  |
| 4.141.2. | Водопровод д=300мм (сталь), 220п.м |  | 1987-1990 |  | Удовл. |  |
| 4.141.3. | Водопровод д=150мм (сталь), 36,8п.м |  | 1990 |  | Удовл. |  |
| 4.142. | Колодцы, 5 шт. |  | 1987-1990 |  | Удовл. |  |
| 4.143. | Задвижки, 4 шт., в том числе: |  | 1987-1990 |  | Удовл. |  |
| 4.143.1. | Задвижка д=100мм, 3шт. |  | 1987 |  | Удовл. |  |
| 4.143.2. | Задвижка д=150мм, 1шт. |  | 1990 |  | Удовл. |  |
| 4.144. | Пожарный гидрант, 2 шт. |  | 1990 |  | Удовл. |  |
| Участок №13 Водоснабжение микрорайона «Южный» граница водопровода ул.354-ой Стрелковой Дивизии – ул.Минская – ул.Чкалова – ул.Леваневского |
| 4.145. | Сети водопровода, 125,4п.м, в том числе: |  | 1971 | 18140,99 15486,37 | Удовл. |  |
| 4.145.1. | Водопровод д=100мм (чугун), 28,7п.м |  | 1971 |  | Удовл. |  |
| 4.145.2. | Водопровод д=150мм (чугун), 96,7п.м |  | 1971 |  | Удовл. |  |
| 4.146. | Колодцы, 1 шт. |  | 1971 |  | Удовл. |  |
| 4.147. | Задвижки, 1 шт., в том числе: |  | 1971 |  | Удовл. |  |
| 4.147.1. | Задвижка д=100мм, 1 шт. |  | 1971 |  | Удовл. |  |
| Участок №14 Водоснабжение микрорайона «Южный» граница водопровода ул.354-ой Стрелковой Дивизии- ул.Минская – ул.Чкалова – ул.Октябрьская |
| 4.148. | Сети водопровода, 1182п.м, в том числе: |  | 1966-2006 | 198116,35 35778,14 | Удовл. |  |
| 4.148.1. | Водопровод д=100мм (сталь), 151,5п.м |  | 1966-1985 |  | Удовл. |  |
| 4.148.2. | Водопровод д=200мм (чугун), 282,5п.м |  | 1966 |  | Удовл. |  |
| 4.148.3. | Водопровод д=100мм (чугун), 105,1п.м |  | 1969 |  | Удовл. |  |
| 4.148.4. | Водопровод д=150мм (сталь), 294,6п.м |  | 1984 |  | Удовл. |  |
| 4.148.5. | Водопровод д=150мм (чугун), 315,3п.м |  | 1983 |  | Удовл. |  |
| 4.148.6. | Водопровод д=100мм (п/э), 33п.м |  | 2006 |  | Удовл. |  |
| 4.149. | Колодцы, 21 шт. |  | 1966-2006 |  | Удовл. |  |
| 4.150. | Задвижки, 17 шт., в том числе: |  | 1966-1984 |  | Удовл. |  |
| 4.150.1. | Задвижка д=150мм, 7 шт. |  | 1984-1992 |  | Удовл. |  |
| 4.150.2. | Задвижка Д=100мм, 7 шт. |  | 1966 |  | Удовл. |  |
| 4.150.3. | Задвижка д=200мм, 2 шт. |  | 1966 |  | Удовл. |  |
| 4.150.4. | Задвижка д=80мм, 1 шт. |  | 1981 |  | Удовл. |  |
| 4.151. | Пожарный гидрант, 5 шт. |  | 1966-1984 |  | Удовл. |  |
| Участок №15 Водоснабжение микрорайона «Южный» граница водопровода ул.Леваневского – ул.Минская – ул.Чкалова – ул.Маяковского |
| 4.152. | Сети водопровода, 887,5 п.м, в том числе: |  | 1976-1988 | 2,00 2,00 | Удовл. |  |
| 4.152.1. | Водопровод д=200мм (сталь), 520,8п.м |  | 1976-1983 |  | Удовл. |  |
| 4.152.2. | Водопровод д=100мм (сталь), 228,2п.м |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| 4.152.3. | Водопровод д=100мм (чугун), 138,5п.м |  | 1983 |  | Удовл. |  |
| 4.153. | Колодцы, 16 шт. |  | 1966-2006 |  | Удовл. |  |
| 4.154. | Задвижки, 8 шт., в том числе: |  | 1966-1984 |  | Удовл. |  |
| 4.154.1. | Задвижки д=100мм, 4 шт. |  | 1976-1988 |  | Удовл. |  |
| 4.154.2. | Задвижка д=150мм, 1 шт. |  | 1983 |  | Удовл. |  |
| 4.154.3. | Задвижка д=200мм, 3 шт. |  | 1976-1983 |  | Удовл. |  |
| 4.155. | Пожарный гидрант, 5 шт. |  | 1966-1984 |  | Удовл. |  |
| Участок №16 Водоснабжение микрорайона «Южный» граница водопровода ул.Чкалова – ул.Минская – ул.Октябрьская – ул.Маяковского |
| 4.156. | Сети водопровода, 4738п.м, в том числе: |  | 1960-2001 | 771687,25 317689,31 | Удовл. |  |
| 4.156.1. | Водопровод д=150мм (чугун), 669,7п.м |  | 1960 |  | Удовл. |  |
| 4.156.2. | Водопровод д=200мм (чугун), 1940п.м |  | 1966-1971 |  | Удовл. |  |
| 4.156.3. | Водопровод д=150мм (чугун), 34п.м |  | 1966 |  | Удовл. |  |
| 4.156.4. | Водопровод д=500мм (сталь), 590,5п.м |  | 1982 |  | Удовл. |  |
| 4.156.5. | Водопровод д=300мм (сталь), 1478,8п.м |  | 1987 |  | Удовл. |  |
| 4.156.6. | Водопровод д=25мм (п/э), 25п.м |  | 2001 |  | Удовл. |  |
| 4.157. | Колодцы, 32 шт. |  | 1960-2001 |  | Удовл. |  |
| 4.158. | Задвижка, 9 шт., в том числе: |  | 1966-1987 |  | Удовл. |  |
| 4.158.1. | Задвижка д=150мм, 3 шт. |  | 1966 |  | Удовл. |  |
| 4.158.2. | Задвижка д=200мм, 3 шт. |  | 1966-1970 |  | Удовл. |  |
| 4.158.3. | Задвижка д=500мм, 2 шт. |  | 1982 |  | Удовл. |  |
| 4.158.4. | Задвижка д=300мм, 1 шт. |  | 1987 |  | Удовл. |  |
| 4.159. | Пожарный гидрант, 9 шт. |  | 1960-1987 |  | Удовл. |  |
| 4.160. | Водоразборная колонка, 11 шт. |  | 1960-2001 | 9436,13 | Удовл. |  |
| Участок №17 Водоснабжение микрорайона «Южный» граница водопровода ул.Октябрьская – ул.Республики – ул.Полевая |
| 4.161. | Сети водопровода, 548,4 п.м, в том числе: |  | 1979-1989 | 0,50 0,50 | Удовл. |  |
| 4.161.1. | Водопровод д=100мм (сталь), 537,4п.м |  | 1979-1989 |  | Удовл. |  |
| 4.161.2. | Водопровод д=50мм (сталь), 11п.м |  | 1982 |  | Удовл. |  |
| 4.162. | Колодцы, 12 шт. |  | 1979-1985 |  | Удовл. |  |
| 4.163. | Задвижки, 11 шт., в том числе: |  | 1979-1989 |  | Удовл. |  |
| 4.163.1. | Задвижка д=100мм, 10 шт. |  | 1979-1985 |  | Удовл. |  |
| 4.163.2. | Задвижка д=125мм, 1 шт. |  | 1982 |  | Удовл. |  |
| Участок №18 Водоснабжение микрорайона «Южный» граница водопровода ул.Республики – ул.Маяковского – ул.Октябрьская – ул.Полевая |
| 4.164. | Сети водопровода, 798,1 п.м, в том числе: |  | 1967-2006 | 114,78 89,92 | Удовл. |  |
| 4.164.1. | Водопровод Д=100мм (сталь), 618 п.м |  | 1967 |  | Удовл. |  |
| 4.164.2. | Водопровод Д=100мм (чугун), 79,1 п.м |  | 1970-1983 |  | Удовл. |  |
| 4.164.3. | Водопровод Д=50мм (сталь), 25,5 п.м |  | 1976 |  | Удовл. |  |
| 4.164.4. | Водопровод Д=32мм (п/э), 32 п.м |  | 2006 |  | Удовл. |  |
| 4.164.5. | Водопровод Д=63мм (п/э), 17 п.м |  | 2006 |  | Удовл. |  |
| 4.164.6. | Водопровод Д=10мм (п/э), 26,5 п.м |  | 2006 |  | Удовл. |  |
| 4.165. | Колодцы, 11 шт. |  | 1967-1983 |  | Удовл. |  |
| 4.166. | Задвижки, 5 шт., в том числе: |  | 1967-1983 |  | Удовл. |  |
| 4.166.1. | Задвижка Д=100мм, 5 шт. |  | 1967-1983 |  | Удовл. |  |
| 4.167. | Пожарный гидрант, 2 шт. |  | 1967 |  | Удовл. |  |
| 4.168. | Водоразборная колонка, 2 шт. |  | 1967 | 1715,66 | Удовл. |  |
| Участок №19 Водоснабжение микрорайона «Южный» граница водопровода ул.Республики – ул.Маяковского – ул.Октябрьская |
| 4.169. | Сети водопровода, 307,5п.м, в том числе: |  | 1967-1970 |  | Удовл. |  |
| 4.169.1. | Водопровод Д=200мм (чугун), 267,5 п.м. |  | 1967 |  | Удовл. |  |
| 4.169.2. | Водопровод Д=63мм (п/э), 40 п.м |  | 2013 |  | Удовл. |  |
| 4.170. | Колодцы, 4 шт. |  | 1967-1970 |  | Удовл. |  |
| 4.171. | Задвижки, 1 шт., в том числе: |  | 1967-1970 |  | Удовл. |  |
| 4.171.1. | Задвижка Д=100мм, 1 шт. |  | 1970 |  | Удовл. |  |
| 4.172. | Пожарный гидрант, 1 шт. |  | 1967 |  | Удовл. |  |
| 4.173. | Водоразборная колонка, 1 шт. |  | 1967 | 857,83 | Удовл. |  |
| Участок №20 Водоснабжение микрорайона «Южный» граница водопровода ул.Маяковского - ул.Октябрьская – ул.Победы - ул.Республики |
| 4.174. | Сети водопровода, 2310п.м, в том числе: |  | 1947-2002 | 218002,00 2,00 | Удовл. |  |
| 4.174.1. | Водопровод Д=150мм (чугун), 237п.м |  | 1947 |  | Удовл. |  |
| 4.174.2. | Водопровод Д=76мм (чугун), 17п.м |  | 1947 |  | Удовл. |  |
| 4.174.3. | Водопровод Д=200мм (чугун), 1528,9 п.м |  | 1967-1976 |  | Удовл. |  |
| 4.174.4. | Водопровод Д=25мм (сталь), 9,3 п.м |  | 1967 |  | Удовл. |  |
| 4.174.5. | Водопровод Д=100мм (сталь), 407,8п.м |  | 1976-1980 |  | Удовл. |  |
| 4.174.6. | Водопровод Д=50мм, 110п.м |  | 2002 |  | Удовл. |  |
| 4.175. | Колодцы, 24 шт. |  | 1947-2002 |  | Удовл. |  |
| 4.176. | Задвижки, 17 шт., в том числе: |  | 1967-1980 |  | Удовл. | Серия 58 АА № 431977 от 29.09.2008 |
| 4.176.1. | Задвижка Д=200мм, 8 шт. |  | 1967 |  | Удовл. | Серия 58 АА № 431977 от 29.09.2008 |
| 4.176.2. | Задвижка Д=100мм, 6 шт. |  | 1976 |  | Удовл. | Серия 58 АА № 431977 от 29.09.2008 |
| 4.176.3. | Задвижка Д=150мм, 3 шт. |  | 1976 |  | Удовл. | Серия 58 АА № 431977 от 29.09.2008 |
| 4.177. | Пожарный гидрант, 8 шт. |  | 1947-1976 |  | Удовл. |  |
| 4.178. | Водоразборная колонка, 5 шт. |  | 1947-2002 | 4289,15 | Удовл. |  |
| Участок №21 Водоснабжение микрорайона «Южный» граница водопровода ул.50-летия Советской Армии – ул.Октябрьская |
| 4.179. | Сети водопровода, 147п.м, в том числе: |  | 1964-1995 |  | Удовл. |  |
| 4.179.1. | Водопровод Д=100мм (чугун), 69п.м |  | 1964 |  | Удовл. |  |
| 4.179.2. | Водопровод Д=76мм (сталь), 63п.м |  | 1995 |  | Удовл. |  |
| 4.179.3. | Водопровод Д=76мм (п/э), 15 п.м |  | 1995 |  | Удовл. |  |
| 4.180. | Колодцы, 3 шт. |  | 1964-1995 |  | Удовл. |  |
| 4.181. | Задвижки, 1 шт., в том числе: |  | 1995 |  | Удовл. |  |
| 4.181.1. | Задвижка Д=80мм, 1 шт. |  | 1995 |  | Удовл. |  |
| 4.182. | Пожарный гидрант, 1 шт. |  | 1964 |  | Удовл. |  |
| 4.183. | Водоразборная колонка, 1 шт. |  | 1964 | 857,83 | Удовл. |  |
| Участок №22 Водоснабжение микрорайона «Южный» граница водопровода ул.Октябрьская – ул.Полевая |
| 4.184. | Сети водопровода, 58,3 п.м, в том числе: |  | 1986 | 0,50 0,50 | Удовл. |  |
| 4.184.1. | Водопровод Д=100мм (сталь), 46 п.м |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| 4.184.2. | Водопровод Д=76мм (сталь, 12,3 п.м |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| 4.185. | Колодцы, 2 шт. |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| 4.186. | Задвижки, 2 шт., в том числе: |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| 4.186.1. | Задвижка Д=80мм |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| 4.186.2. | Задвижка Д=100мм |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| 4.187. | Пожарный гидрант, 1 шт. |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| III. Система водоснабжения микрорайона «Залиния» Участок №1 Водоснабжение микрорайона «Залиния» граница водопровода ул.Строителей – ул.Победы – ул.Республики – ул.Вокзальная |
| 4.188. | Колодцы, 79 шт. |  | 1960-2007 |  | Удовл. |  |
| 4.189. | Сети водопровода, 7593,34 п.м, в том числе: |  | 1960-2005 | 1190694,00 387780,30 | Удовл. |  |
| 4.189.1. | Водопровод Д=100мм (чугун), 1361,36 п.м |  | 1960-2005 |  | Удовл. |  |
| 4.189.2. | Водопровод Д=100мм (сталь), 194,9 п.м |  | 1980-1992 |  | Удовл. |  |
| 4.189.3. | Водопровод Д=150мм (чугун), 3247,33 п.м |  | 1960-1996 |  | Удовл. |  |
| 4.189.4. | Водопровод Д=200мм (чугун), 607,2 п.м |  | 1963-1977 |  | Удовл. |  |
| 4.189.5. | Водопровод Д=50мм (чугун), 126,5 п.м |  | 1977 |  | Удовл. |  |
| 4.189.6. | Водопровод Д=76мм (сталь), 185,1 п.м |  | 1977 |  | Удовл. |  |
| 4.189.7. | Водопровод Д=100мм (п/э), 8 п.м |  | 1992-2002 |  | Удовл. |  |
| 4.189.8. | Водопровод Д=63мм (п/э), 653 п.м |  | 1997-2002 |  | Удовл. |  |
| 4.189.9. | Водопровод Д=150мм (п/э), 90,4 п.м |  | 2002 |  | Удовл. |  |
| 4.189.10. | Водопровод Д=500мм (сталь), 1119,55 п.м |  | 1982 |  | Удовл. |  |
| 4.190. | Задвижка, 38 шт., в том числе: |  | 1960-1997 |  | Удовл. |  |
| 4.190.1. | Задвижка Д=80мм, 1 шт. |  | 1980 |  | Удовл. |  |
| 4.190.2. | Задвижка Д=100мм, 14 шт. |  | 1960-1996 |  | Удовл. |  |
| 4.190.3. | Задвижка Д=150мм, 16 шт. |  | 1960-1997 |  | Удовл. |  |
| 4.190.4. | Задвижка Д=200мм, 4 шт. |  | 1963 |  | Удовл. |  |
| 4.190.5. | Задвижка Д=500мм, 3 шт. |  | 1982 |  | Удовл. |  |
| 4.191. | Пожарный гидрант, 20 шт. |  | 1960-1991 |  | Удовл. |  |
| 4.192. | Водоразборная колонка, 13 шт. |  | 1960-1991 | 11151,79 | Удовл. |  |
| Участок №2 Водоснабжение микрорайона «Залиния» граница водопровода ул.Чкалова – ул.Чехова – ул.Республики – ул.Крупской |
| 4.193. | Колодцы, 48 шт. |  | 1957-1982 |  | Удовл. |  |
| 4.194. | Сети водопровода, 4560,57п.м, в том числе: |  | 1960-2004 | 747115,35 247708,40 | Удовл. |  |
| 4.194.1. | Водопровод Д=100мм (чугун), 336,29 п.м |  | 1960-1982 |  | Удовл. |  |
| 4.194.2. | Водопровод Д=150мм (чугун), 2182,22 п.м |  | 1960-1982 |  | Удовл. |  |
| 4.194.3. | Водопровод Д=100мм (сталь), 158,04 п.м |  | 1976 |  | Удовл. |  |
| 4.194.4. | Водопровод Д=200мм (чугун), 500,7 п.м |  | 1976 |  | Удовл. |  |
| 4.194.5. | Водопровод Д=200мм (сталь), 9,1 п.м |  | 1982 |  | Удовл. |  |
| 4.194.6. | Водопровод Д=500мм (сталь), 1374,22п.м |  | 1982 |  | Удовл. |  |
| 4.195. | Задвижка, 12 шт., в том числе: |  | 1960-1982 |  | Удовл. |  |
| 4.195.1. | Задвижка Д=100мм, 1 шт. |  | 1960 |  | Удовл. |  |
| 4.195.2. | Задвижка Д=150мм, 9 шт. |  | 1960 |  | Удовл. |  |
| 4.195.3. | Задвижка Д=250мм, 1 шт. |  | 1976 |  | Удовл. |  |
| 4.195.4. | Задвижка Д=500мм, 1 шт. |  | 1982 |  | Удовл. |  |
| 4.196. | Пожарный гидрант, 12 шт. |  | 1960-1982 |  | Удовл. |  |
| 4.197. | Водоразборная колонка, 9 шт. |  | 1960-1977 | 8578,30 | Удовл. |  |
| Участок №3 Водоснабжение микрорайона «Залиния» граница водопровода ул. Чехова – ул. Строителей – ул. Крупская – ул. Крылова |
| 4.198. | Колодцы, 36 шт. |  | 1957-1968 |  | Удовл. |  |
| 4.199. | Сети водопровода, 3629,7п.м, в том числе: |  | 1957-2000 | 14553,45 5106,73 | Удовл. |  |
| 4.199.1. | Водопровод Д=100мм (сталь), 13 п.м |  | 1957 |  | Удовл. |  |
| 4.199.2. | Водопровод Д=150мм (чугун), 1972,2 п.м |  | 1957 |  | Удовл. |  |
| 4.199.3. | Водопровод Д=32мм (п/э), 10,5 п.м |  | 2000 |  | Удовл. |  |
| 4.199.4. | Водопровод Д=100мм (чугун), 622,8 п.м |  | 1959-1976 |  | Удовл. |  |
| 4.199.5. | Водопровод Д=200мм (чугун), 391,3 п.м |  | 1961-1967 |  | Удовл. |  |
| 4.199.6. | Водопровод Д=100мм (п/э), 319,9 п.м |  | 2000 |  | Удовл. |  |
| 4.199.7. | Водопровод Д=150мм (п/э), 300 п.м |  | 2013 |  | Удовл. |  |
| 4.200. | Задвижка, 17 шт., в том числе: |  | 1957-1968 |  | Удовл. |  |
| 4.200.1. | Задвижка Д=100мм, 7 шт. |  | 1957-1959 |  | Удовл. |  |
| 4.200.2. | Задвижка Д=150мм, 9 шт. |  | 1961-1962 |  | Удовл. |  |
| 4.200.3. | Задвижка Д=200мм, 1 шт. |  | 1962-1968 |  | Удовл. |  |
| 4.201. | Пожарный гидрант, 12 шт. |  | 1957-1968 |  | Удовл. |  |
| 4.202. | Водоразборная колонка, 16 шт. |  | 1957-1968 | 13725,28 | Удовл. |  |
| Участок №4 Водоснабжение микрорайона «Залиния» граница водопровода ул.Чехова – ул.Сборная – ул.Льва Толстого – Аэродромный проезд |
| 4.203. | Колодцы, 29 шт. |  | 1961-1976 |  | Удовл. |  |
| 4.204. | Сети водопровода, 2393,4 п.м, в том числе: |  | 1961-1976 | 43029,03 26926,45 | Удовл. |  |
| 4.204.1. | Водопровод Д=100мм (чугун), 1876 п.м |  | 1961-1976 |  | Удовл. |  |
| 4.204.2. | Водопровод Д=150мм (чугун), 517,4 п.м |  | 1974-1976 |  | Удовл. |  |
| 4.205. | Задвижка, 8 шт., в том числе: |  | 1961-1976 |  | Удовл. |  |
| 4.205.1. | Задвижка Д=100мм, 7 шт. |  | 1961-1976 |  | Удовл. |  |
| 4.205.2. | Задвижка Д=150мм, 1 шт. |  | 1976 |  | Удовл. |  |
| 4.206. | Пожарный гидрант, 9 шт. |  | 1961-1976 |  | Удовл. |  |
| 4.207. | Водоразборная колонка, 11 шт. |  | 1961-1976 | 9436,13 | Удовл. |  |
| 4.208. | Колодцы, 32 шт. |  | 1957-1982 |  | Удовл. |  |
| Участок №5 Водоснабжение микрорайона «Залиния» граница водопровода ул.Крупской – ул.Республики – ул.Октябрьская |
| 4.209. | Сети водопровода, 2777,4 п.м, в том числе: |  | 1958-2001 | 1,00 1,00 | Удовл. |  |
| 4.209.1. | Водопровод Д=150мм (чугун), 420 п.м |  | 1958-1977 |  | Удовл. |  |
| 4.209.2. | Водопровод Д=200мм (чугун), 17,5 п.м |  | 1977 |  | Удовл. |  |
| 4.209.3. | Водопровод Д=50мм (сталь), 95 п.м |  | 1977 |  | Удовл. |  |
| 4.209.4. | Водопровод Д=76мм (сталь), 17 п.м |  | 1992 |  | Удовл. |  |
| 4.209.5. | Водопровод Д=80мм (сталь), 8,2 п.м |  | 1977 |  | Удовл. |  |
| 4.209.6. | Водопровод Д=100мм (сталь), 1210,2 п.м |  | 1977-1996 |  | Удовл. |  |
| 4.209.7. | Водопровод Д=500мм (сталь), 643 п.м |  | 1982 |  | Удовл. |  |
| 4.209.8. | Водопровод Д=100мм (п/э), 366,5 п.м |  | 2001 |  | Удовл. |  |
| 4.210. | Задвижка, 16 шт., в том числе: |  | 1977-1982 |  | Удовл. |  |
| 4.210.1. | Задвижка Д=100мм, 10 шт. |  | 1977-2001 |  | Удовл. |  |
| 4.210.2. | Задвижка Д=150мм, 5 шт. |  | 1967-1977 |  | Удовл. |  |
| 4.210.3. | Задвижка Д=500мм, 1 шт. |  | 1982 |  | Удовл. |  |
| 4.211. | Пожарный гидрант, 8 шт. |  | 1957-1982 |  | Удовл. |  |
| 4.212. | Водоразборная колонка, 5 шт. |  | 1957-1958 | 4289,15 | Удовл. |  |
| Участок №6 Водоснабжение микрорайона «Залиния» граница водопровода ул.Крупской – ул.Республики – ул.Строителей |
| 4.213. | Колодцы, 48 шт. |  | 1958-1998 |  | Удовл. |  |
| 4.214. | Сети водопровода, 3579, 40 п.м, в том числе: |  | 1962-2006 | 563295,67 342413,4 | Удовл. |  |
| 4.214.1. | Водопровод Д=100мм (чугун), 200,05 п.м |  | 1962-1992 |  | Удовл. |  |
| 4.214.2. | Водопровод Д=150мм (чугун), 2064,4 п.м |  | 1962-1998 |  | Удовл. |  |
| 4.214.3. | Водопровод Д=200мм (чугун), 159,3 п.м |  | 1960 |  | Удовл. |  |
| 4.214.4. | Водопровод Д=50мм (сталь), 34,1 п.м |  | 1967 |  | Удовл. |  |
| 4.214.5. | Водопровод Д=76мм (сталь), 61,75 п.м |  | 1976-1987 |  | Удовл. |  |
| 4.214.6. | Водопровод Д=100мм (сталь), 145,5 п.м |  | 1977-1992 |  | Удовл. |  |
| 4.214.7. | Водопровод Д=150мм (сталь), 13,3 п.м |  | 1977 |  | Удовл. |  |
| 4.214.8. | Водопровод Д=25мм (п/э), 20п.м |  | 2006 |  | Удовл. |  |
| 4.214.9. | Водопровод Д=32мм (п/э), 38 п.м |  | 1980-2006 |  | Удовл. |  |
| 4.214.10. | Водопровод Д=63мм (п/э), 131 п.м |  | 1980-2006 |  | Удовл. |  |
| 4.214.11. | Водопровод Д=100мм (п/э), 712 п.м |  | 2001-2006 |  | Удовл. |  |
| 4.215. | Задвижка, 37 шт., в том числе: |  | 1962-2006 |  | Удовл. |  |
| 4.215.1. | Задвижка Д=50мм, 3 шт. |  | 1962-2006 |  | Удовл. |  |
| 4.215.2. | Задвижка Д=80мм, 4 шт. |  | 1976-2006 |  | Удовл. |  |
| 4.215.3. | Задвижка Д=100мм, 12 шт. |  | 1962-2006 |  | Удовл. |  |
| 4.215.4. | Задвижка Д=150мм, 18 шт. |  | 1962-1998 |  | Удовл. |  |
| 4.216. | Пожарный гидрант, 11 шт. |  | 1958-2006 |  | Удовл. |  |
| 4.217. | Водоразборная колонка, 7 шт. |  | 1958-2006 | 6004,81 | Удовл. |  |
| Участок №7 Водоснабжение микрорайона «Залиния» граница водопровода ул.Крупской - ул.Строителей – ул.Крылова |
| 4.218. | Колодцы, 34 шт. |  | 1962-1998 |  | Удовл. |  |
| 4.219. | Сети водопровода, 3221,1 п.м, в том числе: |  | 1960-1998 | 53652,91 24021,73 | Удовл. |  |
| 4.219.1. | Водопровод Д=100мм (чугун), 130п.м |  | 1977 |  | Удовл. |  |
| 4.219.2. | Водопровод Д=150мм (чугун), 2050,8п.м |  | 1960-1977 |  | Удовл. |  |
| 4.219.3. | Водопровод Д=2000мм (чугун), 691 п.м |  | 1968-1977 |  | Удовл. |  |
| 4.219.4. | Водопровод Д=100мм (сталь), 306 п.м |  | 1998 |  | Удовл. |  |
| 4.219.5. | Водопровод Д=150мм (п/э), 43,3 п.м |  | 1977 |  | Удовл. |  |
| 4.220. | Задвижка, 11 шт., в том числе: |  | 1962-1998 | 9436,13 | Удовл. |  |
| 4.220.1. | Задвижка Д=50мм, 1 шт. |  | 1977 |  | Удовл. |  |
| 4.220.2. | Задвижка Д=100мм, 3 шт. |  | 1977-1998 |  | Удовл. |  |
| 4.220.3. | Задвижка Д=150мм, 5 шт. |  | 1962-1977 |  | Удовл. |  |
| 4.220.4. | Задвижка Д=200мм, 2 шт. |  | 1977 |  | Удовл. |  |
| 4.221. | Пожарный гидрант, 11 шт. |  | 1962-1977 |  | Удовл. |  |
| 4.222. | Водоразборная колонка, 10 шт. |  | 1962-1977 |  | Удовл. |  |
| Участок №8 Водоснабжение микрорайона «Залиния» граница водопровода район «Нефтебазы» |
| 4.223. | Колодцы, 16 шт. |  | 1968-2006 | 1,00 1,00 | Удовл. |  |
| 4.224. | Сети водопровода, 1288,1п.м, в том числе: |  | 1977-2006 |  | Удовл. |  |
| 4.224.1. | Водопровод Д=150мм (чугун), 725п.м |  | 1977 |  | Удовл. |  |
| 4.224.2. | Водопровод Д=100мм (чугун), 140п.м |  | 1977 |  | Удовл. |  |
| 4.224.3. | Водопровод Д=32мм (п/э), 96,9 п.м |  | 2006 |  | Удовл. |  |
| 4.224.4. | Водопровод Д=50мм (п/э), 14,2 п.м |  | 1980 |  | Удовл. |  |
| 4.224.5. | Водопровод Д=100мм (п/э), 10 п.м, ул.Республики |  | 2012 | 43373,57 38207,12 | Удовл. |  |
| 4.224.6. | Водопровод Д=160мм (п/э) Водопровод сеть от водозабора Южный до водозабора №8 «Восточный», 246п.м |  | 2011 | 789334,00 695313,81 | Удовл. |  |
| 4.224.7. | Водопровод Д=225мм (НПВХ) Водопровод сеть от водозабора Южный до водозабора №8 «Восточный», 762п.м |  | 2011 | 198887,37 175198,08 | Удовл. |  |
| 4.224.8. | Водопровод Д=530мм (сталь) Водопровод сеть от водозабора Южный до водозабора №8 «Восточный», 192п.м |  | 2011 | 258968,21 228120,43 | Удовл. |  |
| 4.225. | Задвижка, 8 шт., в том числе: |  | 1977-2006 |  | Удовл. |  |
| 4.225.1. | Задвижка Д=150мм, 2 шт. |  | 1977 |  | Удовл. |  |
| 4.225.2. | Задвижка Д=100мм, 6 шт. |  | 1977 |  | Удовл. |  |
| 4.226. | Пожарный гидрант, шт. |  | 2006 | 857,83 | Удовл. |  |
| 4.227. | Сети водопровода Городок «Дружба», 1327,63 п.м, в том числе: |  | 1963-1996 |  | Удовл. |  |
| 4.230. | Водопровод Д=50мм (сталь), 185,57п.м |  | 1963-1985 |  | Удовл. |  |
| 4.231. | Водопровод Д=32мм (сталь), 296,25п.м |  | 1992-1996 |  | Удовл. |  |
| 4.232. | Водопровод Д=100мм (сталь), 838,31п.м |  | 1994-1977 |  | Удовл. |  |
| 4.233. | Водопровод Д=76мм (сталь), 7,5п.м |  | 2003 |  | Удовл. |  |
| 4.234. | Задвижки, 8 шт., в том числе: |  | 1964-1994 |  | Удовл. |  |
| 4.235. | Задвижка Д=50мм, 4 шт. |  | 1964-1994 |  | Удовл. |  |
| 4.236. | Задвижка Д=100мм, 4 шт. |  | 1964 |  | Удовл. |  |
| 4.237. | Пожарный гидрант, 2 шт. |  | 1964 |  | Удовл. |  |
| 5. | Производственно-технологический комплекс «Водозабор № 8 и система водоснабжения северной части города Кузнецка, в том числе: | Пензенская область, г.Кузнецк, «Водозабор № 8», в северной части города |  | См. Состав | Удовл. | Серия 58 АА № 508628 от 26.01.2009 |
| 5.1. | Насосная станция 2-го подъема, (литер Д.) 27,75х6,46м, площадь-179,3кв.м. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные. Перекрытие – железобетонное, оштукатурено, побелено. Крыша совмещённая |  | 1983 | 490087,48 0,00 | Удовл. |  |
| 5.2. | Проходная ( литер Ж) 6,55х3,4м, площадь-22,3 кв.м. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные. Перекрытие железобетонное, оштукатурено, побелено. Крыша совмещённая. |  | 1989 | 22729 18638,76 | Удовл. |  |
| 5.3. | Хлораторная (литер З) 12,90х18,85м, площадь-243,2кв.м. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные, бетонные. Перекрытие железобетонное, оштукатурено, побелено. Крыша совмещённая. |  | 1991 | 45833,00 2856,71 | Удовл. |  |
| 5.4. | Здание ТП-234 (литер Г) 10,40х6,18м, площадь-64,3кв.м. Наружные стены кирпичные. Перекрытие железобетонное. Крыша совмещённая. |  | 1983 | 45833,00 2856,71 | Удовл. |  |
| 5.5. | Здание ТП-211 (литер Г1) 6,18х4,90м, площадь-30,3кв.м. Наружные стены кирпичные. Перекрытие железобетонное. Крыша совмещённая. |  | 1983 | 100136 0,00 | Удовл. |  |
| 5.6. | Здание ТП – 212; 6,50х8,60м, площадь-55,9 кв.м. Наружные стены кирпичные. Перекрытие железобетонное. Крыша совмещённая. |  | 1983 | 100122 0,00 | Удовл. |  |
| 5.7. | Здание РП-0,4кв (литер Г2) 3,72х3,90м, площадь-14,5кв.м. Наружные стены кирпичные. Перекрытие деревянное. Крыша – рубероид. |  | 1983 |  | Удовл. |  |
| 5.8. | Резервуар 1000м3, ж/б (1) |  | 1983 | 50091,50 0,00 | Удовл. |  |
| 5.9. | Резервуар 1000м3, ж/б (2) |  | 1983 | 102767,50 38751,60 | Удовл. |  |
| 5.10. | Столярный цех (лит К) 5,15х6,35м, площадь-32,7 кв.м. Наружные и внутренние капитальные стены-кирпичные Перекрытия-железобетонные, оштукатурено, побелено. Крыша-шиферная. Полы-дощатые, окрашены Двери-однополотные, простые. |  | 2000 |  | Удовл. |  |
| 5.11. | Навес (лит. В) 1,60*5,18 м. Наружные стены – кирпич, железо |  | 1989 |  | Удовл. |  |
| 5.12. | Столярный цех (лит К1) 5,15х13,0м, площадь-67,0 кв.м. Наружные и внутренние капитальные стены-кирпичные блоки. Крыша-шиферная Полы-дощатые. Окна-2-е глухие. Двери-ворота деревянные. |  | 2000 |  | Удовл. |  |
| 5.13. | Пристрой (лит.А1) 24,73х30,10+9,20х0,30 м площадь-747,1 кв.м. Наружные и внутренние капитальные стены-кирпичные. Перегородки-кирпичные, оштукатурено, побелено, окрашено. Перекрытия-железобетонное, оштукатурено, побелено. Крыша-совмещенная. Полы-бетонные Окна-2-е створные. Двери-2-х полотные, онополотные. Внутрення отделка-оштукатурено, побелено, окрашено. |  | 1989 | 1828814,93 1600834,38 | Удовл. |  |
| 5.14. | Навес (сварочный участок) (Лит а) 5,74х3,50 м. площадь-20,1 кв.м. Крыша-металлическая Фундамент-стойки металлические |  |  |  | Удовл. |  |
| 5.15. | Склад ГСМ (лит.И) 3,37мх4,0м, площадь-13,5кв.м. Наружные и внутренние капитальные стены-кирпичные. Перекрытия-железобетонные. Крыша-совмещенная. Полы-бетонные. Дверь-металлическая. |  |  |  | Удовл. |  |
| 5.16. | Насосная 1-го подъема над артезианской скважиной №12, литер Г4. Металлический контейнер (2,10м х 2,57м). Полы - грунт |  | 1982 | 62451,25 37340,40 | Удовл. |  |
| 5.17. | Насосная 1-го подъема над артезианской скважиной №18, литер Г5. Металлический контейнер (2,10х2,60м). Полы - грунт. |  | 1987 | 112500 0,00 | Удовл. |  |
| 5.18. | Насосная 1-го подъема над арт.скважиной №21 лит.Г6 |  | 1989 | 69584 36554,44 | Удовл. |  |
| 5.19. | Насосная 1-го подъема над арт.скважиной №17, лит.Г7. Металлический контейнер(2,10м х 2,50 м) |  | 1985 | 120029,21 43620,44 | Удовл. |  |
| 5.20. | Насосная 1-го подъема над арт.скважиной №13, лит.Г8 |  | 1983 | 84216 0,00 | Удовл. |  |
| 5.21. | Насосная 1-го подъема над арт.скважиной №8, лит.Г9. Металлический контейнер (2,10мх2,50м). Полы – грунт. |  | 1982 | 80118 0,00 | Удовл. |  |
| 5.22. | Насосная 1-го подъема над арт.скважиной №6, лит.Г10. Металлический контейнер (2,10м х2,50м). Полы – щебень. |  | 1988 | 62451,25 37340,40 | Удовл. |  |
| 5.23. | Насосная 1-го подъема над арт.скважиной №3, лит.Г11. Металлический контейнер (2,10м х2,50м). Полы – бетон. |  | 1977 | 83334,75 0,00 | Удовл. |  |
| 5.24. | Насосная 1-го подъема над арт.скважиной №4, лит. Г12 |  | 1978 | 104000 44231,28 | Удовл. |  |
| 5.25. | Насосная 1-го подъема над арт.скважиной №5, лит. Г13 |  | 1992 | 97000 0,00 | Удовл. |  |
| 5.26. | Насосная 1-го подъема над арт.скважиной №9, лит.Г14. Кирпичный киоск (4,15мх3,30м) Полы – грунт. |  | 1975 | 218785 134305,24 | Удовл. |  |
| 5.27. | Насосная 1-го подъема над арт.скважиной №10, лит.Г15. Металлический контейнер (2,10мх2,50м). Полы – щебень. |  | 1987 | 123346 0,00 | Удовл. |  |
| 5.28. | Насосная 1-го подъема над арт.скважиной №11, лит.Г16. Металлический контейнер (2,10м х 2,50м). Полы – грунт. |  | 1987 | 167669 10975,99 | Удовл. |  |
| 5.29. | Ворота металлические, длина-5,17 м – зона санитарной охраны. |  | 2008 | 1,00 1,00 | Удовл. |  |
| 5.30. | Забор кирпичный, сплошной длина – зона санитарной охраны (286,91п.м). |  | 1982 |  | Удовл. |  |
| 5.31. | Забор ж/б длина–963,42м – зона санитарной охраны |  | 1982 |  | Удовл. |  |
| 5.32. | водопроводный трубопровод Д=100 мм (чугун) (117,6п.м) |  | 1981 |  | Удовл. |  |
| 5.33. | водопроводный трубопровод Д=150 мм (чугун) (446п.м) |  | 1981 |  | Удовл. |  |
| 5.34. | Артезианская скважина №2,сталь Д=600/500. Глубина 115,0м. (выведена из эксплуатации по причине физического износа – 27.11.2008г.) |  | 1982 |  | Не удовл. |  |
| 5.35. | Артезианская скважина №3, сталь д=600/400мм. Глубина-110,0м |  | 1977 |  | Удовл. |  |
| 5.36. | Артезианская скважина №4, сталь д=600/400мм. Глубина-85м (выведена из эксплуатации по причине физического износа – 21.01.2011г.) |  | 1978 |  | Не удовл. |  |
| 5.37. | Артезианская скважина №5, сталь д=500/400мм. Глубина-75,0м (выведена из эксплуатации по причине физического износа – 09.06.2009г.) |  | 1992 |  | Не удовл |  |
| 5.38. | Артезианская скважина №6 сталь д=600/400мм. Глубина 90,0м |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 5.39. | Артезианская скважина №8 сталь d=426(0-44) D273(0 50)хD219мм (50-89). Глубина-89,0м |  | 2015 |  | Удовл. |  |
| 5.40. | Артезианская скважина №9, сталь д=500мм, глубина 80,0м |  | 1975 |  | Удовл. |  |
| 5.41. | Артезианская скважина №10, сталь д=600-400мм, глубина 105,0м |  | 1987 |  | Удовл. |  |
| 5.42. | Артезианская скважина №11, сталь д=600/400мм, глубина 105,0м |  | 1987 |  | Удовл. |  |
| 5.43. | Артезианская скважина №12, сталь, d=426мм(0-44). D273 мм(0-46,5м)хD219(46,5-86мм) глубина 86,0м |  | 2015 |  | Удовл. |  |
| 5.44. | Артезианская скважина №13, сталь д=600/400мм, глубина-80,0м |  | 1983 |  | Удовл. |  |
| 5.45. | Артезианская скважина №15, сталь д=600/500мм. Глубина-75,0м (выведена из эксплуатации по причине физического износа – 06.08.2003г.) |  | 1984 |  | Не удовл. |  |
| 5.46. | Артезианская скважина №17, сталь,D426(0-46 м), D273(0-52)хD219(52-90) |  | 2015 |  | Удовл. |  |
| 5.47. | Артезианская скважина №18, сталь д=600/400мм, глубина 105.0м |  | 1987 |  | Удовл. |  |
| 5.48. | Артезианская скважина №21. Сталь д=600/400мм, высота 105.0м (выведена из эксплуатации по причине физического износа – 17.09.2007г.) |  | 1990 |  | Не удовл. |  |
| 5.49. | Водопроводный трубопровод, d=25-600мм (3281,2п.м), в том числе: |  | 1981-2006 | 768,16 563,20 | Удовл. |  |
| 5.50.1. | Водопроводный трубопровод Д=200мм (чугун), (587,7п.м) |  | 1981 |  | Удовл. |  |
| 5.50.2. | Водопроводный трубопровод Д=250мм (чугун), (339п.м) |  | 1981 |  | Удовл. |  |
| 5.50.3. | Водопровод Д=400мм (чугун), (88,9п.м) |  | 1981 |  | Удовл. |  |
| 5.50.4. | Водопроводный трубопровод Д=150мм (сталь), (141п.м) |  | 1981 |  | Удовл. |  |
| 5.50.5. | Водопроводный трубопровод Д=300мм (сталь), (189п.м) |  | 1981 |  | Удовл. |  |
| 5.50.6. | Водопроводный трубопровод Д=600мм (сталь), (260,8п.м) |  | 1981 |  | Удовл. |  |
| 5.50.7. | Водопроводный трубопровод Д=100мм (чугун), (100п.м) |  | 1987 |  | Удовл. |  |
| 5.50.8. | Водопроводный трубопровод Д=100мм (чугун), (6,4п.м) |  | 1989 |  | Удовл. |  |
| 5.50.9. | Водопроводный трубопровод Д=150мм (чугун), (350п.м) |  | 1992 |  | Удовл. |  |
| 5.50.10. | Водопроводный трубопровод Д=100 мм (чугун), (15п.м) |  | 1991 |  | Удовл. |  |
| 5.50.11. | Водопроводный трубопровод Д=100мм (полиэтилен), (179п. м) |  | 1997 |  | Удовл. |  |
| 5.50.12. | Водопроводный трубопровод Д=100мм (полиэтилен), (485п.м). |  | 2006 |  | Удовл. |  |
| 5.50.13. | Водопроводный трубопровод Д=25мм (сталь), 29,4м |  | 2006 |  | Удовл. |  |
| 5.50.14. | Водопроводный трубопровод Д=100мм (чугун), (25п.м) |  | 2006 |  | Удовл. |  |
| 5.50.15. | Водопроводный трубопровод Д=200мм (чугун), (335п.м) |  | 1987 |  | Удовл. |  |
| 5.50.16. | Водопроводный трубопровод Д=160мм (п/э), (150п.м) |  | 2011 |  | Удовл. |  |
| 5.51. | Воздушные ЛЭП низкого напряжения 1,040км, в том числе: |  | 1988 | 24014,80 15153,80 | Удовл. |  |
| 5.51.1. | Воздушная ЛЭП (2-Ах16–марка кабеля). Рабочее напряжение 0,22 кВ наружного освещения, 0,62 км |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 5.51.2. | Воздушная ЛЭП наружного освещения (А-3х16 – марка кабеля). Рабочее напряжение 0,4кВ (0,42км ) |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 5.52. | Кабельные ЛЭП высокого напряжения (АСБ 3х95 – марка кабеля, рабочее напряжение – 6кВ), (3609,0м) в том числе: |  | 1983-1985 | 262529,10 137174,18 | Удовл. |  |
| 5.52.1. | Кабельная линия высокого напряжения (фидер №4) от п.ст. «Тяговая» до ТП-211, (1908м) |  | 1970 |  | Удовл. |  |
| 5.55.2. | Кабельная линия высокого напряжения (фидер №7) от п.ст.КТМ КУЭС до ТП -234, (740м) |  | 1983 |  | Удовл. |  |
| 5.52.3. | Кабельная линия высокого напряжения от ТП-211 до ТП-234, 386м |  | 1983 |  | Удовл. |  |
| 5.52.4. | Кабельная линия высокого напряжения от ТП-211 до ТП-212, 300м |  | 1983 |  | Удовл. |  |
| 5.52.5. | Кабельная линия высокого напряжения от ТП-212 до ТП-234, 275м |  | 1983 |  | Удовл. |  |
| 5.53. | Кабельные (КЛ) ЛЭП низкого напряжения (0,4кВ) 3075м, в том числе: |  | 1975-2008 |  | Удовл. |  |
| 5.53.1. | КЛ от скв.9 (ВПП-3х25-1х10 -марка кабеля) 110м |  | 1975 |  | Удовл. |  |
| 5.53.2. | КЛ от скв.№3 (КГ 3х25 –марка кабеля) 200м |  | 1977 |  | Удовл. |  |
| 5.53.3. | КЛ от скв. №4 (ВПП-25- марка кабеля) 84м |  | 1978 |  | Удовл. |  |
| 5.53.4. | КЛ от скв.№8 (КГ 3х25- марка кабеля) 200м |  | 1982 |  | Удовл. |  |
| 5.53.5. | КЛ от скв. №13 (АСБ 3Х95- марка кабеля) 167м |  | 1983 |  | Удовл. |  |
| 5.53.6. | КЛ от убежища (КРПТ 3х16+1х40 – марка кабеля) 56м |  | 1983 |  | Удовл. |  |
| 5.53.7. | КЛ от склада (АВВГ 3х25+1х16 – марка кабеля) 100м |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| 5.53.8. | КЛ от скв.№18 (АВВГ3х35+1х 16- марка кабеля) 149м |  | 1987 |  | Удовл. |  |
| 5.53.9. | КЛ от скв.№10 (ВПП-25- марка кабеля) 168,8м |  | 1987 |  | Удовл. |  |
| 5.53.10. | КЛ от хлораторной (АСБ 3х70 +1х50 – марка кабеля, 51,2м |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| 5.53.11. | КЛ от скв.№6 (ВПП 3х16+1х16 – марка кабеля) 27,0м |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 5.53.12. | КЛ от котельной (АШВ3х95 – марка кабеля) 160,0м |  | 1989 |  | Удовл. |  |
| 5.53.13. | КЛ от котельной (АВВГ 3х25-1х10 –марка кабеля), 160,0м |  | 1982 |  | Удовл. |  |
| 5.53.14. | КЛ от скв.11 (ВПП 3х25 маркам кабеля) 130м |  | 1982 |  | Удовл. |  |
| 5.53.15. | КЛ от здания гаражей (АВВГ3х16+1х10 – марка кабеля) 54м |  | 1991 |  | Удовл. |  |
| 5.53.16. | КЛ от скв.№5 (ВПП-25 марка кабеля) 68м |  | 1992 |  | Удовл. |  |
| 5.53.17. | КЛ от скв.№12 (ВПП-25 – марка кабеля) 60,0м |  | 1982 |  | Удовл. |  |
| 5.53.18. | КЛ от скв.№19 (АСБ 3х240- марка кабеля) 210м |  | 2008 |  | Удовл. |  |
| 5.53.19. | КЛ от скв.№20 (АВВГ3х35+1х16- марка кабеля) 120м |  | 2008 |  | Удовл. |  |
| 5.53.20. | КЛ от проходной (БВВГ 3х16 –марка кабеля) 80м |  | 1983 |  | Удовл. |  |
| 5.53.21. | КЛ от скв.№17 (ВПП 3х25 марка кабеля) 200м |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| 5.53.22. | КЛ от РП-0,4кв (АСБ 3х240- марка кабеля) 220м |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| 5.53.23. | КЛ от АБК (АСБ 3х95 –марка кабеля) 150,0м |  | 1983 |  | Удовл. |  |
| 5.53.24 | КЛ от АБК (ААШВ 3х120-1х70), 150,0м |  | 1983 |  | Удовл. |  |
| 5.54. | Опоры деревянные на ж/б приставках, 2 шт. |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 5.55. | Опоры железобетонные, 13 шт. |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 5.56. | Кронштейны для светильников металлические, 13 шт. |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 5.57. | Светильники с ртутными лампами, 13 шт. |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 5.58. | Водопров.колодцы ж/б д=1,0м – 2,0 28 шт., в них: |  | 1981 - 2008 |  | Удовл. |  |
| 5.59. | Задвижки Д=100–400мм, 30 шт., в том числе: |  | 1981- 2011 |  | Удовл. |  |
| 5.59.1. | Задвижка Д=100мм (8шт.) |  | 1981 - 2008 |  | Удовл. |  |
| 5.59.2. | Задвижка Д=150мм (6шт.) |  | 1981- 2011 |  | Удовл. |  |
| 5.59.3. | Задвижка Д=200мм (3шт.) |  | 1981 -2008 |  | Удовл. |  |
| 5.59.4. | Задвижка Д=250мм (3шт.) |  | 1981 -2008 |  | Удовл. |  |
| 5.59.5. | Задвижка Д=300мм (2шт.) |  | 1981 -2008 |  | Удовл. |  |
| 5.59.6. | Задвижка Д=300мм (2шт.) |  | 1981 -2008 |  | Удовл. |  |
| 5.59.7. | Задвижка Д=400мм (6шт.) |  | 1981- 2008 |  | Удовл. |  |
| 5.60. | Пожарный гидрант ПГ-1,5 м, ж/б колодец 1,5м |  | 1982 |  | Удовл. |  |
| П. Система водоснабжения микрорайона «Откормсовхоз»: Участок № 1 (ул.Правды – ул.Откормсовхоз – Долгушенский пер., Сиреневый пер.) |
| 5.61. | Колодцы (13шт.) |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| 5.62. | Сети водопровода д=63-100мм, длина 1430п.м, в том числе: |  | 1985 | 469739,65 330060,20 | Удовл. |  |
| 5.63.1. | д63мм, пластмасса (365п.м) |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| 5.63.2. | д76мм, пластмасса(133,5п.м) |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| 5.63.3. | д90мм, пластмасса (175,5п.м) |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| 5.63.4. | д100мм, чугун (756п.м) |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| 5.64. | Задвижка, д=50-80мм, 6 шт. |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| 5.64.1. | д50мм, чугун (1 шт.) |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| 5.64.2. | д80мм, чугун (1 шт.) |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| 5.64.3. | д100мм, чугун (4 шт.) |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| 5.65. | Пожарный гидрант (1 шт.) |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| 5.65.1. | д100-150мм, чугун (1 шт.) |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| 5.66. | Водоразборная колонка (7 шт.) |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| Участок № 2 (ул.Пензенская – ул.Правды – ул.Махалина –ул.Песчаная – ул.2-ая Песчаная – ул.Откормсовхоз – ул.Тихая) |
| 5.67. | Колодцы (47 шт.) |  | 1960-1985 |  | Удовл. |  |
| 5.68. | Сети водопровода д=32-500мм, длина 4466,40п.м, в том числе: |  | 1960-1985 | 1,00 1,00 | Удовл. |  |
| 5.68.1. | д32мм, пластмасса (289,43п.м) |  | 1978-1985 |  | Удовл. |  |
| 5.68.2. | д32мм, сталь (187п.м) |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| 5.68.3. | д50мм, пластмасса (10,35п.м) |  | 1983 |  | Удовл. |  |
| 5.68.4. | д50мм, сталь (44,64п.м) |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| 5.68.5. | д63мм, пластмасса (520,06п.м) |  | 1978-1985 |  | Удовл. |  |
| 5.68.6. | д63мм, чугун (100п.м) |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| 5.68.7. | д100мм, чугун (644,57п.м) |  | 1974-1985 |  | Удовл. |  |
| 5.68.8. | д100мм, сталь (16,5п.м) |  | 1979-1985 |  | Удовл. |  |
| 5.68.9. | д100мм, пластмасса (144п.м) |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| 5.68.10. | д125мм, чугун (220п.м) |  | 1960 |  | Удовл. |  |
| 5.68.11. | д150мм, чугун (404,85п.м) |  | 1978 |  | Удовл. |  |
| 5.68.12. | д150мм, сталь (59п.м) |  | 1978 |  | Удовл. |  |
| 5.68.13. | д500мм, сталь (1826п.м) |  | 1979 |  | Удовл. |  |
| 5.69. | Задвижка, д=50-500мм, 23 шт. |  |  |  | Удовл. |  |
| 5.69.1. | д50мм, чугун (1 шт.) |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| 5.69.2. | д100мм, чугун (14 шт.) |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| 5.69.3. | д150мм, чугун (1 шт.) |  | 1979 |  | Удовл. |  |
| 5.69.4. | д250мм, чугун (1 шт.) |  | 1979 |  | Удовл. |  |
| 5.69.5. | д500мм, чугун (6 шт.) |  | 1979 |  | Удовл. |  |
| 5.70. | Водоразборная колонка, чугун, 12 шт . |  | 1960-1985 |  | Удовл. |  |
| 5.71. | Пожарный гидрант д100-150мм, 4 шт. |  | 1960-1985 |  | Удовл. |  |
| 5.72. | Водопровод по ул.Правды – ул.Откормсовхоз, д=100 (п/э), (585п.м) |  | 2010 |  | Удовл. |  |
| 5.73. | Колодец ж/б, д=1,0м (1 шт.) |  | 2010 |  | Удовл. |  |
| 5.74. | Задвижка д=100мм (1 шт.) |  | 2010 |  | Удовл. |  |
| 5.75. | Затвор д=100мм (1 шт.) |  | 2010 |  | Удовл. |  |
| 5.76. | Водопровод по ул. Правды,129 до ул. Откормсовхоз, Д=63 (п/э), (35п.м.) |  | 2014 |  | Удовл. |  |
| 5.77. | Колодец ж/б, Д=1,0 м(1шт.) |  | 2014 |  | Удовл. |  |
| 5.78. | Кран шаровой Д=50 мм(1шт.) |  | 2014 |  | Удовл. |  |
| Участок № 3 (ул.Пензенская – ул.Калинина – ул.Осипова - ул.Светлая – ул.Песчаная – ул.Откормсовхоз) |
| 5.79. | Колодцы (23 шт.) |  | 1947-1985 |  | Удовл. |  |
| 5.80. | Сети водопровода д=32-500мм, длина 2243,04п.м, в том числе: |  | 1947-1985 | 136140,12 95145,46 | Удовл. |  |
| 5.80.1. | д40мм, пластмасса (47п.м) |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| 5.80.2. | д32мм, сталь (9,84п.м) |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| 5.80.3. | д50мм, пластмасса (51п.м) |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| 5.80.4. | д63мм, пластмасса (173,5п.м) |  | 1978 |  | Удовл. |  |
| 5.80.5. | д100мм, чугун (817,7п.м) |  | 1947-1978 |  | Удовл. |  |
| 5.80.6. | д100мм, сталь (21п.м) |  | 1979 |  | Удовл. |  |
| 5.80.7. | д150мм, чугун (590п.м) |  | 1947-1978 |  | Удовл. |  |
| 5.80.8. | д200мм, асбест (160,5п.м) |  | 1947 |  | Удовл. |  |
| 5.80.9. | д500мм, сталь (372,5п.м) |  | 1979 |  | Удовл. |  |
| 5.81. | Задвижка д=50-300мм (9 шт.) |  | 1947-1979 |  | Удовл. |  |
| 5.81.1. | д50мм, чугун (1 шт.) |  | 1978 |  | Удовл. |  |
| 5.81.2. | д100мм, чугун (3 шт.) |  | 1947 |  | Удовл. |  |
| 5.81.3. | д150мм, чугун (4 шт.) |  | 1947-1979 |  | Удовл. |  |
| 5.81.4. | д300мм, чугун (1 шт.) |  | 1979 |  | Удовл. |  |
| 5.82. | Пожарный гидрант, д=100-150мм, чугун (6 шт.) |  | 1947-1978 |  | Удовл. |  |
| 5.83. | Водоразборная колонка, чугун (12 шт.) |  | 1947-1985 |  | Удовл. |  |
| Ш. Система водоснабжения микрорайона «Совбольница»: ул.Пензенская-ул.Заводская-ул.Луговая |
| 5.84. | Колодцы (61шт.) |  | 1959-1999 |  | Удовл. |  |
| 5.85. | Задвижка д=100-300мм, 29 шт.: |  | 1959-1993 |  | Удовл. |  |
| 5.85.1. | д=100мм, чугун (5 шт.) |  | 1970-1993 |  | Удовл. |  |
| 5.85.2. | д=150мм, чугун (11 шт.) |  | 1959-1977 |  | Удовл. |  |
| 5.85.3. | д=200мм, чугун (4 шт.) |  | 1977 |  | Удовл. |  |
| 5.85.4. | д=300мм, чугун (3 шт.) |  | 1977 |  | Удовл. |  |
| 5.85.5. | д=500мм, чугун (6 шт.) |  | 1972 |  | Удовл. |  |
| 5.86. | Водоразборная колонка, 20 шт. |  | 1959-1999 |  | Удовл. |  |
| 5.97. | Пожарный гидрант, чугун, д=100-150мм (17 шт.) |  | 1959-1996 |  | Удовл. |  |
| 5.88. | Сети водопровода д=25-300мм, длина 7080,6п.м, в том числе: |  | 1977-1999 | 741481,29 388183,22 | Удовл. |  |
| 5.88.1. | д25мм, пластмасса (8,8п.м) |  | 1996-1999 |  | Удовл. |  |
| 5.88.2. | д32мм, пластмасса (7,6п.м) |  | 1993 |  | Удовл. |  |
| 5.88.3. | д63мм, пластмасса (300,4п.м) |  | 1996 |  | Удовл. |  |
| 5.88.4. | д100мм, пластмасса (56,4п.м) |  | 1977 |  | Удовл. |  |
| 5.88.5. | д100мм, чугун (595,5п.м) |  | 1977 |  | Удовл. |  |
| 5.88.6. | д100мм, сталь (5,8п.м) |  | 1977 |  | Удовл. |  |
| 5.88.7. | д150мм, чугун (3028,8п.м) |  | 1959-1996 |  | Удовл. |  |
| 5.88.8. | д150мм, сталь (1,6п.м) |  | 1996 |  | Удовл. |  |
| 5.88.9. | д200мм, чугун (254,7п.м) |  | 1977 |  | Удовл. |  |
| 5.88.10. | д200мм, сталь (179,2п.м) |  | 1977 |  | Удовл. |  |
| 5.88.11. | д300мм, чугун (405,8п.м) |  | 1977 |  | Удовл. |  |
| 5.88.12. | д500мм, чугун (1371,3п.м) |  | 1972 -1974 |  | Удовл. |  |
| 5.88.13. | д500мм, сталь (595,7п.м) |  | 1972 |  | Удовл. |  |
| 5.88.14. | замена водопровода по ул.Пензенской (от р.Труёв) Д=500 мм (НПВХ) (269п.м) |  | 2008 |  | Удовл. |  |
| IV. Система водоснабжения микрорайона «Страковка, Бутурлинка»: Участок № 1 (ул. 1-ая, 2-ая, 3-я, 4-ая Бутурлинская – ул.Ключевая – ул.Березовая) |
| 5.89. | Колодец (24 шт.) |  | 1984-1985 |  | Удовл. |  |
| 5.90. | Сети водопровода, д=150-200мм, длина 952,45м, в том числе: |  | 1984-1985 | 119695,00 4551,02 | Удовл. |  |
| 5.90.1. | д150мм, чугун (835,0п.м) |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| 5.90.2. | д200мм, чугун (117,45п.м) |  | 1984 |  | Удовл. |  |
| 5.91. | Пожарный гидрант (9 шт.) |  | 1984-1985 |  | Удовл. |  |
| 5.91.1. | д150мм, чугун (8 шт.) |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| 5.91.2. | д200мм, чугун (1 шт.) |  | 1984 |  | Удовл. |  |
| 5.92. | Водоразборная колонка (8 шт.) |  | 1984-1985 |  | Удовл. |  |
| 5.92.1. | д150мм, чугун (7 шт.) |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| 5.92.2. | д200мм, чугун (1 шт.) |  | 1984 |  | Удовл. |  |
| 5.93. | Задвижка, д=150мм (1 шт.) |  | 1984 |  | Удовл. |  |
| 5.94. | Водопровод по ул.4-ой Бутурлинской, Д=160 (п/э) (480п.м) |  | 2010 |  | Удовл. |  |
| Участок № 2 (ул.Каткова-ул.2-ая Каткова- ул.Солнечная) |
| 5.95. | Колодец(18шт.) |  | 1984 |  | Удовл. |  |
| 5.96. | Сети водопровода Д=100-200мм, длина 2541,1п.м, в том числе: |  | 1984 |  | Удовл. |  |
| 5.96.1. | д100мм, чугун (187,1п.м) |  | 1984 |  | Удовл. |  |
| 5.96.2. | д200мм, чугун (2354п.м) |  | 1984 |  | Удовл. |  |
| 5.97. | Пожарный гидрант (4 шт.) |  | 1984 |  | Удовл. |  |
| 5.97.1. | д200мм, чугун (4 шт.) |  | 1984 |  | Удовл. |  |
| 5.98. | Водоразборная колонка (8 шт.) |  | 1984 |  | Удовл. |  |
| 5.98.1. | д100мм, чугун (2 шт.) |  | 1984 |  | Удовл. |  |
| 5.98.2. | д200мм, чугун (6 шт.) |  | 1984 |  | Удовл. |  |
| 5.99. | Задвижка д=100мм (1 шт.) |  | 1984 |  | Удовл. |  |
| V. Система водоснабжения микрорайона «116 квартал»: ул.М.Гвардии-ул.Кирова-ул.Пензенская-ул.Саратовская |
| 5.100. | Водопроводный трубопровод д=32-300мм, длина 7422,22п.м, в том числе: |  | 1947-1999 | 359654,68 185738,52 | Удовл. |  |
| 5.100.1. | д32мм, полиэтилен (69п.м) |  | 1991 |  | Удовл. |  |
| 5.100.2 | Д50мм, полиэтилен (110 п.м) |  | 1999 |  | Удовл. |  |
| 5.100.3. | д50мм, сталь (6п.м) |  | 1972 |  | Удовл. |  |
| 5.100.4. | Д63м, полиэтилен (59,5 п.м) |  | 1999 |  | Удовл. |  |
| 5.100.5. | д100мм, чугун (924,6п.м) |  | 1965 |  | Удовл. |  |
| 5.100.6. | д100мм, сталь (163,0п.м) |  | 1965-1995 |  | Удовл. |  |
| 5.100.7. | д100мм полиэтилен (501,97п.м) |  | 1991 |  | Удовл. |  |
| 5.100.8. | д125мм, чугун (672,9п.м) |  | 1948 |  | Удовл. |  |
| 5.100.9. | д150мм, чугун (651п.м) |  | 1958 |  | Удовл. |  |
| 5.100.10. | д150мм, сталь (88,55п.м) |  | 1958-1976 |  | Удовл. |  |
| 5.100.11. | д150мм, полиэтилен (211,5п.м) |  | 1995 |  | Удовл. |  |
| 5.100.12. | Д200мм, асбест (369,5 п.м.) |  | 1948 |  | Удовл. |  |
| 5.100.13. | д200мм, чугун (1176,5п.м) |  | 1970 |  | Удовл. |  |
| 5.100.14. | д300мм, чугун (1064,9п.м) |  | 1970 |  | Удовл. |  |
| 5.100.15. | д500мм, чугун (1353,3п.м) |  | 1972 |  | Удовл. |  |
| 5.101. | Колодцы (77 шт.) |  | 1948-1995 |  | Удовл. |  |
| 5.102. | Задвижка д=50-500мм (56 шт.) |  | 1947-1999 |  | Удовл. |  |
| 5.102.1. | д50мм, чугун (4 шт.) |  | 1990-1999 |  | Удовл. |  |
| 5.102.2. | д80мм, чугун(1 шт.) |  | 1948-1995 |  | Удовл. |  |
| 5.102.3. | д100мм, чугун (25 шт.) |  | 1948-1995 |  | Удовл. |  |
| 5.102.4. | д150мм, чугун (13 шт.) |  | 1948-1995 |  | Удовл. |  |
| 5.102.5. | д200мм, чугун (8 шт.) |  | 1972-1990 |  | Удовл. |  |
| 5.102.6. | д300мм, чугун (2 шт.) |  | 1972 |  | Удовл. |  |
| 5.102.7. | д500мм, чугун (3 шт.) |  | 1972 |  | Удовл. |  |
| 5.105. | Колодцы (77 шт.) |  |  |  | Удовл. |  |
| 5.106. | Противопожарный гидрант (26 шт.): |  | 1948-1995 |  | Удовл. |  |
| 5.106.1. | д125мм, чугун (1 шт.) |  | 1948-1995 |  | Удовл. |  |
| 5.106.2. | д150мм, чугун (25 шт.) |  | 1958 |  | Удовл. |  |
| 5.107. | Водоразборная колонка (14 шт.) |  | 1948-1990 |  | Удовл. |  |
| VI. Система водоснабжения микрорайона «Холм Славы»: ул.Пензенская-ул.Заводская-ул.Луговая-ул.Кирова |
| 5.108. | Колодцы (9 3шт.) |  | 1948-2006 |  | Удовл. |  |
| 5.109. | Сети водопровода диаметр 25-500мм, длина 8250,7п.м, в том числе: |  | 1948-2006 | 381616,87 156396,74 | Удовл. |  |
| 5.109.1. | д25 мм, сталь (8п.м) |  | 1951 |  | Удовл. |  |
| 5.109.2. | д25 мм, плм (1,5п.м) |  | 2000 |  | Удовл. |  |
| 5.109.3. | д50 мм, сталь (90,4п.м) |  | 1959-1994 |  | Удовл. |  |
| 5.109.4. | д50 мм, чугун (226,5п.м) |  | 1971 |  | Удовл. |  |
| 5.109.5. | д50 мм, плм (37,8п.м) |  | 1995 |  | Удовл. |  |
| 5.109.6. | д32 мм, плм (56,5п.м) |  | 1986 - 2005 |  | Удовл. |  |
| 5.109.7. | д63 мм, плм (19п.м) |  | 1994 |  | Удовл. |  |
| 5.109.8. | д100мм, чугун (2106,2.м) |  | 1948-1965 |  | Удовл. |  |
| 5.109.9. | д100мм, сталь (35п.м) |  | 1992 |  | Удовл. |  |
| 5.109.10. | д100мм, плм (308,8п.м) |  | 1995-2000 |  | Удовл. |  |
| 5.109.11. | д125мм, чугун (365п.м) |  | 1948 |  | Удовл. |  |
| 5.109.12. | д150мм, чугун (3087,5п.м) |  | 1958-1970 |  | Удовл. |  |
| 5.109.13. | д200мм, асб (568,5п.м) |  | 1950 |  | Удовл. |  |
| 5.109.14. | д500мм, чугун (833,5 п.м) |  | 1950 |  | Удовл. |  |
| 5.109.15. | д300мм, чугун (482,5п.м) |  | 1958 |  | Удовл. |  |
| 5.109.16. | д76мм, сталь (6,0п.м) |  | 1958 |  | Удовл. |  |
| 5.109.17. | д200мм, сталь (18,0п.м) |  | 1958 |  | Удовл. |  |
| 5.110. | Задвижка, д=50-300мм (49 шт.): |  | 1950-2006 |  | Удовл. |  |
| 5.110.1. | д50мм, чугун (5 шт.) |  | 1951-2006 |  | Удовл. |  |
| 5.110.2. | д100мм, чугун (24 шт.) |  | 1959-1965 |  | Удовл. |  |
| 5.110.3. | д80мм, чугун (1 шт.) |  | 1994 |  | Удовл. |  |
| 5.110.4. | д150мм, чугун (15 шт.) |  | 1958-1969 |  | Удовл. |  |
| 5.110.5. | д125мм, чугун (3 шт.) |  | 1959-1993 |  | Удовл. |  |
| 5.110.6. | д300мм, чугун (1 шт.) |  | 1958 |  | Удовл. |  |
| 5.113. | Пожарный гидрант (28 шт.) |  |  |  | Удовл. |  |
| 5.113.1. | д100мм, чугун (9 шт.) |  | 1958-1965 |  | Удовл. |  |
| 5.113.2. | д150мм, чугун (17 шт.) |  | 1969-1970 |  | Удовл. |  |
| 5.113.3. | д300мм, чугун (1 шт.) |  | 1980 |  | Удовл. |  |
| 5.113.4. | д125мм, чугун (1 шт.) |  | 1948 |  | Удовл. |  |
| 5.114. | Водоразборная колонка (27 шт.) |  | 1950-2000 |  | Удовл. |  |
| 5.114.1. | Чугун (27 шт.) |  | 1950-2000 |  | Удовл. |  |
| VII. Система водоснабжения микрорайона «Обувная фабрика»: ул.Кирова-ул.Гражданская-ул.Железнодорожная-ул.Фабричная |
| 5.115. | Колодцы (147 шт.) |  | 1946-2005 |  | Удовл. |  |
| 5.116. | Сети водопровода, д=25-500мм, длина 9544,62п.м, в том числе: |  | 1945-2007 | 1540030,27 1032449,63 | Удовл. |  |
| 5.116.1. | водопровод д=25мм (сталь) (14,2п.м) |  | 1961 |  | Удовл. |  |
| 5.116.2. | водопровод д=25мм (чугун) (4,2п.м) |  | 1968- |  | Удовл. |  |
| 5.116.3. | водопровод д=25мм (плм) (46,65п.м) |  | 2002 |  | Удовл. |  |
| 5.116.4. | водопровод д=32мм (п/э) (203,9п.м) |  | 2002 |  | Удовл. |  |
| 5.116.5. | водопровод д=50мм (сталь) (233,85п.м) |  | 1950-1963 |  | Удовл. |  |
| 5.116.6. | водопровод д=50мм (чугун) (366,1п.м) |  | 1956-1974 |  | Удовл. |  |
| 5.116.7. | водопровод д=59мм (сталь) (51,9п.м) |  | 1954 |  | Удовл. |  |
| 5.116.8. | водопровод д=50мм (п/э) (51,3п.м) |  | 2007 |  | Удовл. |  |
| 5.116.9. | водопровод д=63мм (п/э) (324,5п.м) |  | 2002-2007 |  | Удовл. |  |
| 5.116 .10. | водопровод д=100мм (сталь) (1088,37п.м) |  | 1955-2005 |  | Удовл. |  |
| 5.116.11. | водопровод д=100мм (чугун) (2112,49п.м) |  | 1950-2005 |  | Удовл. |  |
| 5.116.12. | водопровод д=100мм (п/э) (194,7п.м) |  | 2002-1957 |  | Удовл. |  |
| 5.116.13. | водопровод д=150мм (чугун) (1630,4п.м) |  | 1945-1984 |  | Удовл. |  |
| 5.116.14. | водопровод д=150мм (сталь) (417,5п.м) |  | 1957-1971 |  | Удовл. |  |
| 5.116.15. | водопровод д=200мм (чугун) (1900,36п.м) |  | 1950-1976 |  | Удовл. |  |
| 5.116.16. | водопровод д=200мм (сталь) (142,9п.м) |  | 1960-2002 |  | Удовл. |  |
| 5.116.17. | водопровод д=400мм (сталь) (154,8п.м) |  | 1960 |  | Удовл. |  |
| 5.116.18. | водопровод д=500мм (сталь) (266,5п.м) |  | 1960 |  | Удовл. |  |
| 5.117. | Новое строительство: водопровод по ул.Красноармейской 476п.м, в том числе: |  | 2011 | 586111,13 508179,29 | Удовл. |  |
| 5.117.1. | д=160мм (п/э) (476п.м) |  | 2011 |  | Удовл. |  |
| 5.118. | Новое строительство водопровод по ул.Радищева, 40 90п.м, в том числе: |  | 2014 |  | Удовл. |  |
| 5.118.1. | д=160мм (п/э) (90 п.м.) |  | 2014 |  | Удовл. |  |
| 5.119. | Задвижка д=80-500мм (118 шт.) |  | 1946-2011 |  | Удовл. |  |
| 5.119.1. | д=300мм (1 шт.) |  | 1960 |  | Удовл. |  |
| 5.119.2. | д=200мм (16 шт.) |  | 1950-2002 |  | Удовл. |  |
| 5.119.3. | д=100мм (43 шт.) |  | 1975-2005 |  | Удовл. |  |
| 5.119.4. | д=150мм (17 шт.) |  | 1957-1976 |  | Удовл. |  |
| 5.119.5. | д=500мм (3 шт.) |  | 1960 |  | Удовл. |  |
| 5.119.6. | д=50мм (23 шт.) |  | 2007 |  | Удовл. |  |
| 5.119.7. | д=80мм (9 шт.) |  | 2007 |  | Удовл. |  |
| 5.119.8. | д=125мм (1 шт.) |  | 1971 |  | Удовл. |  |
| 5.119.9. | д=200мм (5 шт.) |  | 2011 |  | Удовл. |  |
| 5.120. | Пожарный гидрант (35 шт.) |  | 1950-1990 |  | Удовл. |  |
| 5.121. | Водоразборная колонка (6 шт.) |  | 1950-1971 |  | Удовл. |  |
| 5.122. | Футляр д=300мм (а/ц) (1 шт.) |  | 2011 |  | Удовл. |  |
| VIII. Система водоснабжения микрорайона «Центр»: ул.Гражданская-ул.Орджоникидзе-ул.Комсомольская-ул.Кирова |
| 5.123. | Колодцы (88 шт.) |  | 1946-2005 |  | Удовл. |  |
| 5.124. | Сети водопровода, д=25-500мм, длина 8423,05п.м, в том числе: |  | 1945-2007 | 1144137,54 562506,62 | Удовл. |  |
| 5.124.1. | д25мм, сталь (16,0 п.м) |  | 1969 |  | Удовл. |  |
| 5.124.2. | д32мм, плм (157,5п.м) |  | 1989-2005 |  | Удовл. |  |
| 5.124.3. | д50мм, сталь (105,55п.м) |  | 1961-1965 |  | Удовл. |  |
| 5.124.4. | д50мм, чугун (230,2п.м) |  | 1969-1982 |  | Удовл. |  |
| 5.124.5. | д76мм, сталь (116п.м) |  | 1965-1985 |  | Удовл. |  |
| 5.124.6. | д63мм, плм (211,6п.м) |  | 2002-2007 |  | Удовл. |  |
| 5.124.7. | д100мм, чугун (916,0п.м) |  | 1950-2007 |  | Удовл. |  |
| 5.124.8. | д100мм, сталь (57,0п.м) |  | 1997 |  | Удовл. |  |
| 5.124.9. | д100мм, плм (355,4п.м) |  | 2004-2006 |  | Удовл. |  |
| 5.124.10. | д125мм, чугун (1250п.м) |  | 1936-1965 |  | Удовл. |  |
| 5.124.11. | д150мм, чугун (2096,8п.м) |  | 1944-1993 |  | Удовл. |  |
| 5.124.12. | д150мм, сталь (107,5п.м) |  | 1950 |  | Удовл. |  |
| 5.124.13. | д150мм, пластмасса (188,5п.м) |  | 2005 |  | Удовл. |  |
| 5.124.14. | д200мм, чугун (1286,5п.м) |  | 1950 |  | Удовл. |  |
| 5.124.15. | д500мм, чугун (844п.м) |  | 1972 |  | Удовл. |  |
| 5.124.16. | д500мм, сталь (484,5п.м) |  | 1975 |  | Удовл. |  |
| 5.125. | Задвижка д=80-500мм, 56 шт.: |  | 1946-2005 |  | Удовл. |  |
| 5.125.1. | д50мм, чугун (7 шт.) |  | 1959-1972 |  | Удовл. |  |
| 5.125.2. | д100мм, чугун (23 шт.) |  | 1950-1978 |  | Удовл. |  |
| 5.125.3. | д150мм, чугун (15 шт.) |  | 1944-2005 |  | Удовл. |  |
| 5.125.4. | д200мм, чугун (11 шт.) |  | 1950-1972 |  | Удовл. |  |
| 5.126. | Противопожарный гидрант (21 шт.) |  | 1936-1982 |  | Удовл. |  |
| 5.127. | Водоразборная колонка (9 шт.) |  | 1944-2005 |  | Удовл. |  |
| IX. Система водоснабжения микрорайона «ТЭЦ-3»: ул.Заводская-ул.Гражданская-ул.Кирова |
| 5.128. | Колодцы (93 шт.) |  | 1938-2008 |  | Удовл. |  |
| 5.129. | Сети водопровода д=25-500мм, длина 7739,2п.м, в том числе: |  | 1938-2008 | 530072,69 226524,16 | Удовл. |  |
| 5.129.1. | водопровод д=25мм (сталь) (5,5п.м) |  | 1959-2005 |  | Удовл. |  |
| 5.129.2. | водопровод д=25мм (п/э) (27п.м) |  | 2005 |  | Удовл. |  |
| 5.129.3. | водопровод д=100мм (сталь) (715,5п.м) |  | 1938 |  | Удовл. |  |
| 5.129.4. | водопровод д=100мм (чугун) (684п.м) |  | 1938-1974 |  | Удовл. |  |
| 5.129.5. | водопровод д=100мм (п/э) (472,3п.м) |  | 2003 |  | Удовл. |  |
| 5.129.6. | водопровод д=150мм (чугун) (1747п.м) |  | 1945-1977 |  | Удовл. |  |
| 5.129.7. | водопровод д=150мм (сталь) (642,9п.м) |  | 1959-1977 |  | Удовл. |  |
| 5.129.8. | водопровод д=150мм (п/э) (204п.м) |  | 2005 |  | Удовл. |  |
| 5.129.9. | водопровод д=200мм (чугун) (1646п.м) |  | 1946-1968 |  | Удовл. |  |
| 5.129.10. | водопровод д= 200мм (асбест) (109п.м) |  | 1960 |  | Удовл. |  |
| 5.129.11. | водопровод д=300мм (НПВХ) (559,5п.м) |  | 2008 |  | Удовл. |  |
| 5.129.12. | водопровод д=500мм (сталь) (926,5п.м) |  | 1981 |  | Удовл. |  |
| 5.130. | Задвижка д=50-200мм (42 шт.): |  | 1938-2003 |  | Удовл. |  |
| 5.130.1. | д=150мм (9 шт.) |  | 1945-1959 |  | Удовл. |  |
| 5.130.2. | д=100мм (15 шт.) |  | 1938-2003 |  | Удовл. |  |
| 5.130.3. | д=200мм (15 шт.) |  | 1945-1968 |  | Удовл. |  |
| 5.130.4. | д=250мм (1 шт.) |  | 1968 |  | Удовл. |  |
| 5.130.5. | д=400мм (1 шт.) |  | 1977 |  | Удовл. |  |
| 5.130.6. | д=500мм (1 шт.) |  | 1987 |  | Удовл. |  |
| 5.131. | Пожарный гидрант (23 шт.) |  | 1938-2008 |  | Удовл. |  |
| 5.132. | Водоразборная колонка (16 шт.) |  | 1938-2005 |  | Удовл. |  |
| 5.133. | Вентиль (1 шт.) |  | 1973 |  | Удовл. |  |
| Х. Система водоснабжения микрорайона «Рынок»: Участок № 1 ул.Варшавская-ул.Первомайская-ул.Белинского-ул.Молодой Гвардии |
| 5.134. | Колодцы (33 шт.) |  | 1956-2004 |  | Удовл. |  |
| 5.135. | Сети водопровода д=32-300мм, длина 1948,85п.м, в том числе: |  | 1956-2004 | 81018,06 37335,39 | Удовл. |  |
| 5.135.1. | д32мм, полиэтилен (51,8п.м) |  | 2004 |  | Удовл. |  |
| 5.135.2. | д50мм, сталь (28п.м) |  | 1957-1959 |  | Удовл. |  |
| 5.135.3. | Д50мм, чугун (10п.м) |  | 1959 |  | Удовл. |  |
| 5.135.4. | д63мм, полиэтилен (251п.м) |  | 2004 |  | Удовл. |  |
| 5.135.5. | д76мм, сталь (24,2п.м) |  | 1958 |  | Удовл. |  |
| 5.135.6. | д89мм, сталь (2п.м) |  | 1967 |  | Удовл. |  |
| 5.135.7. | д100мм, чугун (260,4п.м) |  | 1956 |  | Удовл. |  |
| 5.135.8. | д100мм, сталь (43п.м) |  | 1962 |  | Удовл. |  |
| 5.135.9. | д100мм, полиэтилен (122п.м) |  | 2004 |  | Удовл. |  |
| 5.135.10. | д125мм, чугун (167,3п.м) |  | 1958-1960 |  | Удовл. |  |
| 5.135.11. | д150мм, чугун (709,05п.м) |  | 1958-1967 |  | Удовл. |  |
| 5.135.12. | д200мм, чугун (69,6п.м) |  | 1958 |  | Удовл. |  |
| 5.135.13. | д300мм, чугун (210,5п.м) |  | 1958 |  | Удовл. |  |
| 5.136. | Задвижка д=50-200мм (25 шт.): |  | 1956-1967 |  | Удовл. |  |
| 5.136.1. | д50мм, чугун (2 шт.) |  | 1956-1960 |  | Удовл. |  |
| 5.136.2. | д80мм, чугун (5 шт.) |  | 1958-1960 |  | Удовл. |  |
| 5.136.3. | д100мм, чугун (8 шт.) |  | 1956-1967 |  | Удовл. |  |
| 5.136.4. | д150мм, чугун (7 шт.) |  | 1950-1965 |  | Удовл. |  |
| 5.136.5. | д200мм, чугун (3 шт.) |  | 1950-1956 |  | Удовл. |  |
| 5.137. | Пожарный гидрант, чугун (4 шт.) |  | 1956-1965 |  | Удовл. |  |
| 5.138. | Водоразборная колонка (2 шт.) |  | 1958-1965 |  | Удовл. |  |
| Участок № 2 ул.Белинского-ул.Дарвина-ул.Калинина-ул.Молодой Гвардии |
| 5.139. | Колодцы (17 шт.) |  | 1950-2005 |  | Удовл. |  |
| 5.140. | Сети водопровода д=25-200мм, длина 1284,4п.м, в том числе: |  | 1950-2005 |  | Удовл. |  |
| 5.140.1. | д25мм, полиэтилен (49,6п.м) |  | 2005 |  | Удовл. |  |
| 5.140.2. | д50мм, сталь (8,6п.м) |  | 1962 |  | Удовл. |  |
| 5.140.3. | д63мм, полиэтилен (19,6п.м) |  | 2005 |  | Удовл. |  |
| 5.140.4. | д100мм, сталь (31п.м) |  | 1950 |  | Удовл. |  |
| 5.140.5. | д100мм, чугун (394п.м) |  | 1960 |  | Удовл. |  |
| 5.140.6. | д150мм, чугун (506,1п.м) |  | 1950-1968 |  | Удовл. |  |
| 5.140.7. | д200мм, чугун (275,5п.м) |  | 1956 |  | Удовл. |  |
| 5.141. | Задвижка д=150-200мм (8 шт.): |  | 1950-1968 |  | Удовл. |  |
| 5.141.1. | д150мм, чугун (5 шт.) |  | 1950-1960 |  | Удовл. |  |
| 5.141.2. | д200мм, чугун (3 шт.) |  | 1950-1968 |  | Удовл. |  |
| 5.142. | Пожарный гидрант, чугун, д100-150мм, 5 шт. |  | 1950-1979 |  | Удовл. |  |
| 5.143. | Водоразборная колонка, чугун, 4 шт. |  | 1960-2005 |  | Удовл. |  |
| Участок № 3 ул.Дарвина-ул.Кирова-ул.Калинина-ул.Молодой Гвардии |
| 5.144. | Колодцы (21 шт.) |  | 1950-1982 |  | Удовл. |  |
| 5.145. | Сети водопровода д=32-500мм, длина 2560,1п.м, в том числе: |  | 1950-2003 |  | Удовл. |  |
| 5.145.1. | д32мм, сталь (34п.м) |  | 1968 |  | Удовл. |  |
| 5.145.2. | д32мм, полиэтилен (4,8п.м) |  | 2003 |  | Удовл. |  |
| 5.145.3. | д50мм, сталь (5п.м) |  | 1950 |  | Удовл. |  |
| 5.145.4. | д76мм, сталь (9п.м) |  | 1962 |  | Удовл. |  |
| 5.145.5. | д100мм, сталь (75,5п.м) |  | 1960-1982 |  | Удовл. |  |
| 5.145.6. | д100мм, чугун (255,4п.м) |  | 1960-1962 |  | Удовл. |  |
| 5.145.7. | д200мм, сталь (1085,9п.м) |  | 1975 |  | Удовл. |  |
| 5.145.8. | д150мм, сталь (4п.м) |  | 1975 |  | Удовл. |  |
| 5.145.9. | д500мм, чугун (1086,5п.м) |  | 1975 |  | Удовл. |  |
| 5.146. | Задвижка д=100-150мм (11 шт.): |  | 1950-1975 |  | Удовл. |  |
| 5.146.1. | д100мм, чугун (5 шт.) |  | 1960-1975 |  | Удовл. |  |
| 5.146.2. | д150мм, чугун (5 шт.) |  | 1950-1975 |  | Удовл. |  |
| 5.146.3. | д500мм, чугун (1 шт.) |  | 1975 |  | Удовл. |  |
| 5.147. | Пожарный гидрант, д100-150мм, чугун (7 шт.) |  | 1950-1982 |  | Удовл. |  |
| 5.148. | Водоразборная колонка, чугун (5 шт.) |  | 1950-1960 |  | Удовл. |  |
| Участок № 4 ул.Кирова-ул.Комсомольская-ул.Калинина-ул.Манторова |
| 5.149. | Колодцы (21 шт.) |  | 1950-1965 |  | Удовл. |  |
| 5.150. | Сети водопровода д=32-200мм длина 1075,5п.м, в том числе: |  | 1950-2005 |  | Удовл. |  |
| 5.150.1. | д32мм, полиэтилен (27,4п.м) |  | 2002-2005 |  | Удовл. |  |
| 5.150.2. | д50мм, сталь (16п.м) |  | 1951-1959 |  | Удовл. |  |
| 5.150.3. | д50мм, чугун (351,1п.м) |  | 1953 |  | Удовл. |  |
| 5.150.4. | д89мм, сталь (8,5п.м) |  | 1962 |  | Удовл. |  |
| 5.150.5. | д100мм, сталь (18,6п.м) |  | 1961-1965 |  | Удовл. |  |
| 5.150.6. | д150мм, чугун (122п.м) |  | 1950 |  | Удовл. |  |
| 5.150.7. | д200мм, асбест (531,9п.м) |  | 1950 |  | Удовл. |  |
| 5.151. | Задвижка д=80-200мм (9 шт.): |  | 1950-1965 |  | Удовл. |  |
| 5.151.1. | д80мм, чугун (1 шт.) |  | 1962 |  | Удовл. |  |
| 5.151.2. | д100мм, чугун (5 шт.) |  | 1961-1965 |  | Удовл. |  |
| 5.151.3. | д150мм, чугун (1 шт.) |  | 1961 |  | Удовл. |  |
| 5.151.4. | д200мм, чугун (2 шт.) |  | 1950 |  | Удовл. |  |
| 5.152. | Пожарный гидрант, чугун д200мм (6 шт.) |  | 1950-1960 |  | Удовл. |  |
| 5.153. | Водоразборная колонка, чугун(3шт.) |  | 1950 |  | Удовл. |  |
| Х1. Система водоснабжения микрорайона «Милиция»: ул.Кирова-ул.Комсомольская-ул.Орджоникидзе-ул.Молодой Гвардии |
| 5.154. | Колодцы (55 шт.) |  | 1950-1994 |  | Удовл. |  |
| 5.155. | Сети водопровода д=25-500мм, длина 4066,41п.м, в том числе: |  | 1950-2005 | 121548,17 41804,19 | Удовл. |  |
| 5.155.1. | д16мм, м/пласт (20п.м) |  | 1994 |  | Удовл. |  |
| 5.155.2. | д25мм, пластмасса (9,25п.м) |  | 2002 |  | Удовл. |  |
| 5.155.3. | д32мм, пластмасса (19п.м) |  | 2005 |  | Удовл. |  |
| 5.155.4. | д50мм, сталь (56,2п.м) |  | 1973-2005 |  | Удовл. |  |
| 5.155.5. | д50мм, чугун (337,7п.м) |  | 1973 |  | Удовл. |  |
| 5.155.6. | д40мм, сталь (45п.м) |  | 2002 |  | Удовл. |  |
| 5.155.7. | д63мм, пластмасса (51,3п.м) |  | 2005 |  | Удовл. |  |
| 5.155.8. | д65мм, пластмасса (35,5п.м) |  | 2003-2005 |  | Удовл. |  |
| 5.155.9. | д100мм, чугун (676,4п.м) |  | 1950-1979 |  | Удовл. |  |
| 5.155.10. | д100мм, сталь (177,45п.м) |  | 1967-1989 |  | Удовл. |  |
| 5.155.11. | д100мм, пластмасса (90,9п.м) |  | 1994 |  | Удовл. |  |
| 5.155.12. | д125мм, чугун (919,5п.м) |  | 1973 |  | Удовл. |  |
| 5.155.13. | д150мм, чугун (823п.м) |  | 1950 |  | Удовл. |  |
| 5.155.14. | д150мм, сталь (31,51п.м) |  | 1973 |  | Удовл. |  |
| 5.155.15. | д200мм, чугун (81,7п.м) |  | 1989 |  | Удовл. |  |
| 5.155.16. | д500мм, чугун (692п.м) |  | 1972 |  | Удовл. |  |
| 5.156. | Задвижка д=50-150мм (22 шт.): |  | 1950-2003 |  | Удовл. |  |
| 5.156.1. | д50мм, чугун (1 шт.) |  | 1979 |  | Удовл. |  |
| 5.156.2. | д100мм, чугун (11 шт.) |  | 1950-2003 |  | Удовл. |  |
| 5.156.3. | д150мм, чугун (10 шт.) |  | 1950-2003 |  | Удовл. |  |
| 5.157. | Пожарный гидрант, чугун, д100-150мм (11 шт.) |  | 1950-1989 |  | Удовл. |  |
| 5.158. | Водоразборная колонка,7 шт. |  | 1950-1973 |  | Удовл. |  |
| 5.159. | Водопровод по ул.Комсомольской, 14, 14а, 16 (68п.м): |  | 2012 | 41974,20 36974,59 | Удовл. |  |
| 5.160. | Водопроводный колодец ж/б, д=1,0м (1 шт.) |  | 2012 |  | Удовл. |  |
| 5.161. | Кран шаровой д=50мм (1 шт.) |  | 2012 |  | Удовл. |  |
| ХП. Система водоснабжения микрорайона «Карпаты»: ул.Заводская-ул.4-ая Сосновая-ул.1-аяЛиния-ул.11-ая Линия-Горный переулок |
| 5.162. | Колодцы, 68 шт. |  | 1968-2000 |  | Удовл. |  |
| 5.163. | Сети водопровода д=32-250мм, длина 7412,2п.м: |  | 1950-2005 | 255785,40 179189,79 | Удовл. |  |
| 5.163.1. | д32мм, сталь (8,5п.м) |  | 1987 |  | Удовл. |  |
| 5.163.2. | д32мм, полиэтилен (94,1п.м) |  | 2000 |  | Удовл. |  |
| 5.163.3. | д63мм, полиэтилен (190п.м) |  | 2000 |  | Удовл. |  |
| 5.163.4. | д100мм, чугун (2907,7п.м) |  | 1940-1987 |  | Удовл. |  |
| 5.163.5. | д100мм, полиэтилен (459,4п.м) |  | 1990-2000 |  | Удовл. |  |
| 5.163.6. | д150мм, сталь (26п.м) |  | 1961-1988 |  | Удовл. |  |
| 5.163.7. | д150мм, чугун (2351,2п.м) |  | 1986-1987 |  | Удовл. |  |
| 5.163.8. | д200мм, чугун (1155,3п.м) |  | 1940-1986 |  | Удовл. |  |
| 5.163.9. | д250мм, сталь (220п.м) |  | 1982 |  | Удовл. |  |
| 5.164. | Задвижка д=100-250мм (20 шт.): |  | 1950-2003 |  | Удовл. |  |
| 5.164.1. | д100мм, чугун (9 шт.) |  | 1968-2000 |  | Удовл. |  |
| 5.164.2. | д150мм, чугун (5 шт.) |  | 1982-1986 |  | Удовл. |  |
| 5.164.3. | д200мм, чугун (5 шт.) |  | 1982 |  | Удовл. |  |
| 5.164.4. | д250мм, чугун (1 шт.) |  | 1982 |  | Удовл. |  |
| 5.165. | Пожарный гидрант, чугун, д100мм (2 шт.) |  | 1950-1989 |  | Удовл. |  |
| 5.166. | Пожарный гидрант, чугун, д150-200мм (12 шт.) |  | 1950-1989 |  | Удовл. |  |
| 5.167. | Водоразборная колонка (31 шт.) |  | 1950-1973 |  | Удовл. |  |
| ХШ. Система водоснабжения микрорайона «Парк»: ул.Гражданская-ул.Радищева-ул.Комсомольская-ул.Кирова |
| 5.168. | Колодцы (72 шт.) |  | 1930-2006 |  | Удовл. |  |
| 5.169. | Сети водопровода д=32-500мм длина 7580,05п.м: |  | 1930-2008 | 388392,09 191308,34 | 7580,05 |  |
| 5.169.1. | д32мм, пластмасса (138,7п.м) |  | 2005-2008 |  | 138,7 |  |
| 5.169.2. | д50мм, сталь (12п.м) |  | 1930 |  | Удовл. |  |
| 5.169.3. | д63мм, пластмасса (173,1п.м) |  | 2005-2008 |  | Удовл. |  |
| 5.169.4. | д80мм, чугун (9,5п.м) |  | 1964 |  | Удовл. |  |
| 5.169.5. | д100мм, сталь (140,2п.м) |  | 1954-1963 |  | Удовл. |  |
| 5.169.6. | д100мм, чугун (1415,5п.м) |  | 1975-1963 |  | Удовл. |  |
| 5.169.7. | д100мм, пластмасса, (218,05 п.м) |  | 2006 |  | Удовл. |  |
| 5.169.8. | д125мм, чугун (533,5п.м) |  | 1937 |  | Удовл. |  |
| 5.169.9. | д150мм, чугун (2859,9п.м) |  | 1937-1954 |  | Удовл. |  |
| 5.169.10. | д150мм, сталь (27п.м) |  | 1964 |  | Удовл. |  |
| 5.169.11. | д150мм, пластмасса (72,6п.м) |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 5.169.12. | д200мм, чугун (626,6п.м) |  | 1964 |  | Удовл. |  |
| 5.169.13. | д200мм, сталь (110п.м) |  | 1964 |  | Удовл. |  |
| 5.169.14. | д200мм, пластмасса (65п.м) |  | 2007 |  | Удовл. |  |
| 5.169.15. | д300мм, чугун (396,9п.м) |  | 1975 |  | Удовл. |  |
| 5.169.16. | д500мм, чугун (621,5п.м) |  | 1975 |  | Удовл. |  |
| 5.169.17. | д500мм, сталь (160п.м) |  | 1975 |  | Удовл. |  |
| 5.170. | Задвижка д=50-400мм (57шт.): |  | 1930-2006 |  | Удовл. |  |
| 5.170.1. | д50мм, чугун (1шт.) |  | 1975 |  | Удовл. |  |
| 5.170.2. | д80мм, чугун (1шт.) |  | 1942 |  | Удовл. |  |
| 5.170.3. | д100мм, чугун (33шт.) |  | 1944-1980 |  | Удовл. |  |
| 5.170.4. | д150мм, чугун (17шт.) |  | 1930-2006 |  | Удовл. |  |
| 5.170.5. | д200мм, чугун (4шт.) |  | 1964-1988 |  | Удовл. |  |
| 5.170.6. | д400мм, чугун (1шт.) |  | 1975 |  | Удовл. |  |
| 5.171. | Пожарный гидрант, чугун, д100-150мм (14 шт.) |  | 1930-1975 |  | Удовл. |  |
| 5.172. | Водоразборная колонка |  | 1930-2006 |  | Удовл. |  |
| XIV. Система водоснабжения микрорайона «Мебельный комбинат»: Участок № 1 ул.Кирова –ул.Фабричная-ул.Железнодорожная-ул.Асфальтная |
| 5.173. | Колодцы(67шт.) |  | 1967-2007 |  | Удовл. |  |
| 5.174. | Водопроводный трубопровод д=25-200мм, длина 5469,6п.м, в том числе: |  | 1967-2008 | 184983,51 77806,63 | Удовл. |  |
| 5.174.1. | водопровод д=25мм (сталь) (53,4п.м) |  | 1967-2008 |  | Удовл. |  |
| 5.174.2. | водопровод д=25мм (п/э) (10п.м) |  | 2006-2008 |  | Удовл. |  |
| 5.174.3. | водопровод д=32мм (п/э) (31,6п.м) |  | 2006-2007 |  | Удовл. |  |
| 5.174.4. | водопровод д=40мм (чугун) (11п.м) |  | 1968 |  | Удовл. |  |
| 5.174.5. | водопровод д=40мм (сталь) (61,3п.м) |  | 1968 |  | Удовл. |  |
| 5.174.6. | водопровод д=50мм (п\э) (4,6п.м) |  | 2007 |  | Удовл. |  |
| 5.174.7. | водопровод д=50мм (сталь) (129,3п.м) |  | 2007 |  | Удовл. |  |
| 5.174.8. | водопровод д=57мм (сталь) (80,8п.м) |  | 1967- |  | Удовл. |  |
| 5.174.9. | водопровод д=63мм (сталь) (100п.м) |  | 1986- |  | Удовл. |  |
| 5.174.10. | водопровод д=63мм (п/э) (412,6 п.м) |  | 1986- |  | Удовл. |  |
| 5.174.11. | водопровод д=80мм (сталь) (31,6п.м) |  | 1967-1973 |  | Удовл. |  |
| 5.174.12. | водопровод д=100мм (сталь) (679,7п.м) |  | 1967-2007 |  | Удовл. |  |
| 5.174.13. | водопровод д=100мм (чугун) (1260,9п.м) |  | 1973-1986 |  | Удовл. |  |
| 5.174.14. | водопровод д=100мм (п/э) (256,6п.м) |  | 1973-1986 |  | Удовл. |  |
| 5.174.15. | водопровод д=150мм (чугун) (537,7п.м) |  | 1973-2005 |  | Удовл. |  |
| 5.174.16. | водопровод д=150мм (сталь) (38,6п.м) |  | 1977- |  | Удовл. |  |
| 5.174.17. | водопровод д=200мм (чугун) (1549,5п.м) |  | 1973-1984 |  | Удовл. |  |
| 5.174.18. | водопровод д=200мм (сталь) (220,4п.м) |  | 1986-1993 |  | Удовл. |  |
| 5.175. | Новое строительство: Водопровод по ул.Железнодорожной до ЦТП №23 в том числе: |  | 2014 |  | Удовл. |  |
| 5.175.1. | д=100мм (п/э) (160 п.м.) |  | 2014 |  | Удовл. |  |
| 5.176. | Задвижка д=50-150мм (72 шт.:) |  | 1967-2007 |  | Удовл. |  |
| 5.176.1. | д=200мм (27шт.) |  | 1967-2007 |  | Удовл. |  |
| 5.176.2. | д=100мм (26шт.) |  | 1967-2007 |  | Удовл. |  |
| 5.176.3. | д=80мм (6шт.) |  | 1968-2006 |  | Удовл. |  |
| 5.176.4. | д=32мм (6шт.) |  | 2007 |  | Удовл. |  |
| 5.176.5. | д=50мм (6шт.) |  | 2007 |  | Удовл. |  |
| 5.176.6. | д=150мм (1шт.) |  | 1968 |  | Удовл. |  |
| 5.178. | Затвор д=100мм (2шт.) |  | 2014 |  | Удовл. |  |
| 5.179. | Противопожарный гидрант (10шт.) |  | 1967-2005 |  | Удовл. |  |
| 5.180. | Водоразборная колонка (6шт.) |  | 1968-1986 |  | Удовл. |  |
| 5.181. | Вентиль (3 шт.) |  | 1967-2008 |  | Удовл. |  |
| Участок № 2 ул.Белинского-ул.Степная-ул.Индустриальная |
| 5.182. | Колодцы (14шт.) |  | 1973-1986 |  | Удовл. |  |
| 5.183. | Водопроводный трубопровод д=25-300мм, длина 1675,25п.м, в том числе: |  | 1973-2007 | 8793,00 6849,59 | Удовл. |  |
| 5.183.1. | водопровод д=25мм (сталь) (32,5п.м) |  | 1967-2008 |  | Удовл. |  |
| 5.183.2. | водопровод д=76мм (сталь) (37п.м) |  | 1986- |  | Удовл. |  |
| 5.183.3. | водопровод д=80мм (сталь) (36,6п.м) |  | 1967-1973 |  | Удовл. |  |
| 5.183.4. | водопровод д=89мм (сталь) (164,5 п.м) |  | 1968 |  | Удовл. |  |
| 5.183.5. | водопровод д=100 мм (сталь) (174,85п.м) |  | 1967-2007 |  | Удовл. |  |
| 5.183.6. | водопровод д=100 мм (чугун) (206п.м) |  | 1973-1986 |  | Удовл. |  |
| 5.183.7. | водопровод д= 200мм (чугун) (968,8п.м) |  | 1984 |  | Удовл. |  |
| 5.183.8. | водопровод д= 200мм (сталь) (30п.м) |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| 5.183.9. | водопровод д=300 мм (сталь) (25п.м) |  | 1973 |  | Удовл. |  |
| 5.184. | Задвижка д=50-200мм (9шт.): |  | 1973-1986 |  | Удовл. |  |
| 5.184.1. | д=100мм (6шт.) |  | 1973-1984 |  | Удовл. |  |
| 5.184.2. | д=80мм (3шт.) |  | 1973 |  | Удовл. |  |
| 5.185. | Противопожарный гидрант (2шт.) |  | 1973-1986 |  | Удовл. |  |
| 5.186. | Водоразборная колонка (2шт.) |  | 1973 |  | Удовл. |  |
| XV. Система водоснабжения микрорайона «Полимермаш»: Участок № 1 ул.Рабочая-ул.Фабричная-ул.Ленина-ул.Дальняя |
| 5.187. | Колодцы (45шт.) |  | 1955-2005 |  | Удовл. |  |
| 5.188. | сети водопровода д=25-300мм длина 5390,2п.м, в том числе: |  | 1960-2008 | 1150103,86 791732,68 | Удовл. |  |
| 5.188.1. | водопровод д=25мм (сталь) (12п.м) |  | 1960-2005 |  | Удовл. |  |
| 5.188.2. | водопровод д=25мм (п/э) (8п.м) |  | 2005 |  | Удовл. |  |
| 5.188.3. | водопровод д=32мм (п/э) (88п.м) |  | 1998 |  | Удовл. |  |
| 5.188.4. | водопровод д=32 мм.(сталь) (65п.м.) |  | 2005 |  | Удовл. |  |
| 5.188.5. | водопровод д=50 мм.(сталь) (143,9п.м.) |  | 2005 |  | Удовл. |  |
| 5.188.6. | водопровод д=100 мм.(сталь) (886,1п.м.) |  | 1960-2005 |  | Удовл. |  |
| 5.188.7. | водопровод д=100 мм.(чугун) (4п.м.) |  | 1960-2005 |  | Удовл. |  |
| 5.188.8. | водопровод д=100 мм.(п/э) (879,5п.м.) |  | 2008 |  | Удовл. |  |
| 5.188.9. | водопровод д=125 мм.(сталь) (35п.м.) |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| 5.188.10. | водопровод д=150 мм.(чугун) (1466п.м.) |  | 1960-1962 |  | Удовл. |  |
| 5.188.11. | водопровод д=300мм.(чугун) (1728,7п.м.) |  | 1962 |  | Удовл. |  |
| 5.188.12. | водопровод д=300 мм.(сталь) (74п.м.) |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| 5.189. | Задвижка д=100-300мм(21шт.): |  | 1960-2005 |  | Удовл. |  |
| 5.189.1. | д=300мм (1шт.) |  | 2004 |  | Удовл. |  |
| 5.189.2. | д=200мм (1шт.) |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| 5.189.3. | д=50мм (1шт.) |  | 2005 |  | Удовл. |  |
| 5.189.4. | д=80мм (2шт.) |  | 1960-2005 |  | Удовл. |  |
| 5.189.5. | д=150мм (6шт.) |  | 1960-1985 |  | Удовл. |  |
| 5.189.6. | д=100мм (10шт.) |  | 1960-2005 |  | Удовл. |  |
| 5.190. | Пожарный гидрант (10шт.) |  | 1958-1962 |  | Удовл. |  |
| 5.191. | Водоразборная колонка (13шт.) |  | 1960-1998 |  | Удовл. |  |
| Участок № 2 ул.Подгорная-ул.Фабричная-ул.Орджоникидзе |
| 5.192. | Колодцы (3 шт.) |  | 1959-1998 |  | Удовл. |  |
| 5.193. | сети водопровода д=32-200мм длина 1633,7п.м, в том числе: |  | 1959 | 19760,60 16212,60 | Удовл. |  |
| 5.193.1. | водопровод д=32мм.(сталь) (137п.м) |  | 2005 |  | Удовл. |  |
| 5.193.2. | водопровод д=76мм (чугун) (118п.м) |  | 1959 |  | Удовл. |  |
| 5.193.3. | водопровод д=150мм (сталь) (14п.м) |  | 1977-1962 |  | Удовл. |  |
| 5.193.4. | водопровод д=200мм (чугун) (640п.м) |  | 1960-1998 |  | Удовл. |  |
| 5.193.5. | водопровод д=200мм(сталь) (724,7п.м) |  | 1959 |  | Удовл. |  |
| 5.194. | Задвижка д=150мм (5шт.): |  | 1959 |  | Удовл. |  |
| 5.194.1. | д=100мм, 2 шт. |  | 1959 |  | Удовл. |  |
| 5.194.2. | д=150мм, 2 шт. |  | 1959 |  | Удовл. |  |
| 2.194.3. | д=50мм, 1 шт. |  | 1959 |  | Удовл. |  |
| 5.195. | Пожарный гидрант (1шт.) |  | 1959 |  | Удовл. |  |
| 5.196. | Водоразборная колонка (7шт.) |  | 1959 |  | Удовл. |  |
| XVI. Система водоснабжения Западного микрорайона: ул.Белинского-ул.60 ЛетВЛКСМ-Тухачевского-ул.Приборостроителей |
| 5.197. | Колодцы (75 шт.) |  | 1977-2007 |  | Удовл. |  |
| 5.198. | Водопроводный трубопровод д=50-300мм, длина 6289,5п.м, в том числе: |  | 1977-2007 | 127975,91 101989,78 | Удовл. |  |
| 5.198.1. | водопровод д=50мм (сталь) (27п.м) |  | 1977-2007 |  | Удовл. |  |
| 5.198.2. | водопровод д=63мм (п/э) (24п.м) |  | 2004 |  | Удовл. |  |
| 5.198.3. | водопровод д=100мм (сталь) (65,5п.м) |  | 1979-1995 |  | Удовл. |  |
| 5.198.4. | водопровод д=100мм (чугун) (2306,5п.м) |  | 1977-2007 |  | Удовл. |  |
| 5.198.5. | водопровод д=100мм (п/э) (66,5п.м) |  | 2003-2007 |  | Удовл. |  |
| 5.198.6. | водопровод д=125мм (чугун) (3п.м) |  | 1977- |  | Удовл. |  |
| 5.198.7. | водопровод д=150мм (сталь) (158,9п.м) |  | 1977-1962 |  | Удовл. |  |
| 5.198.8. | водопровод д=150мм (п/э) (140п.м) |  | 1977 |  | Удовл. |  |
| 5.198.9. | водопровод д=150мм (чугун) (925п.м) |  | 1960-1962 |  | Удовл. |  |
| 5.198.10. | водопровод д= 200мм.(чугун) (1016,1п.м) |  | 1960-1998 |  | Удовл. |  |
| 5.198.11. | водопровод д= 250мм (чугун) (215,9п.м) |  | 1991 |  | Удовл. |  |
| 5.198.12. | водопровод д=300мм (сталь) (66,9п.м) |  | 1977 |  | Удовл. |  |
| 5.198.13. | водопровод д=300мм (чугун) (1274,2п.м) |  | 1979-1992 |  | Удовл. |  |
| 5.199. | Новое строительство: водопровод от водозабора «Южный» до микрорайона «Западный» 3566м, в том числе: |  | 2011 | 4840830,01 3996031,51 | Удовл. |  |
| 5.199.1. | д=300мм (чугун) (117п.м) |  | 2011 |  | Удовл. |  |
| 5.199.2. | д=225мм (НПВХ) (3449п.м) |  | 2011 |  | Удовл. |  |
| 5.200. | Задвижка д=80-300мм (74шт.): |  | 1977-2007 |  | Удовл. |  |
| 5.200.1. | д=300мм (5 шт.) |  | 1983-1992 |  | Удовл. |  |
| 5.200.2. | д=100мм (40 шт.) |  | 1977-2007 |  | Удовл. |  |
| 5.200.3. | д=150мм (6 шт.) |  | 1977-2007 |  | Удовл. |  |
| 5.200.4. | д=200мм (18 шт.) |  | 1979-2014 |  | Удовл. |  |
| 5.200.5. | д=50мм (4 шт.) |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| 5.200.6. | д=125мм (1 шт.) |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| 5.201. | Противопожарный гидрант (26 шт.) |  | 1977-2007 |  | Удовл. |  |
| 5.202. | Вентиль (1 шт.) |  | 1977-2004 |  | Удовл. |  |
| 5.203. | Футляр д=1000мм (сталь) (1шт.) |  | 2011 |  | Удовл. |  |
| 5.204. | Футляр д=400мм (сталь) (1 шт.) |  | 2011 |  | Удовл. |  |
| 5.205. | Камера ж/б 4,0х3,0 (1 шт.) |  | 2011 |  | Удовл. |  |
| XVII. Система водоснабжения «До 101 корпуса»: ул.Сухановская-ул.Правды, 88 |
| 5.206. | Колодец кирпичный д=1000-1500мм, 12 шт. |  | 1983 |  | Удовл. |  |
| 5.207. | Сети водопровода сталь д=250мм, длина 507,4п.м |  | 1983 | 28007,00 16104,12 | Удовл. |  |
| 5.208. | Задвижка чугун (10 шт.): |  | 1983 |  | Удовл. |  |
| 5.208.1. | д100мм, чугун (3 шт.) |  | 1983 |  | Удовл. |  |
| 5.208.2. | д200мм, чугун (4 шт.) |  | 1983 |  | Удовл. |  |
| 5.208.3. | д250мм, чугун (3 шт.) |  | 1983 |  | Удовл. |  |
| XVIII. Система водоснабжения, расположенная примерно в 120 м по направлению на север от ориентира по ул.Пензенской, д. 1 (резервуары-накопители «Карпаты»): |
| 5.209. | Дежурная литер А Наружные и внутренние капитальные стены-кирпичные в 2 кр. Перегородки-кирпичные Перегородки-кирпичные Перекрытия-ж/бетонные Крыша-совмещенная Полы-дощатые окрашены. Окна- 2ые створные Двери-зав.изготовления Внутренняя отделка-оштукатурено, окрашено. Отопление-индивидуальное на твердом топливе. Электроосвещение-да. |  | 1987 |  | Удовл. |  |
| 5.210. | Холодная пристройка литер а Наружные стены-кирпичные. Крыша-толь. Полы-бетон. Двери- заводского изготовления. Электроосвещение-да. |  | 1995 | 1,00 1,00 | Удовл. |  |
| 5.211. | Сарай литер Г Наружные стены-тесовые. Крыша-толь. Двери- простые. |  | 1997 | 1,00 1,00 | Удовл. |  |
| 5.212. | Уборная литер Г1 наружные стены- тесовые, крыша – шифер, полы – дощатые, окна- простые |  | 1987 | 1,00 1,00 | Удовл. |  |
| 5.213. | Ворота металлические, площадью 15,4 кв.м. |  | 1986 | 2,00 2,00 | Удовл. |  |
| 5.214. | Забор ж/бетонный, площадью 296 м |  | 1986 | 22693,66 11618,77 | Удовл. |  |
| 5.215. | Резервуары подземные, ж\бетонные V-2000 м3, 2 шт |  | 1986 | 790574,00 298112,36 | Удовл. |  |
| 5.216. | Водопроводный колодец д=1500мм, 3 шт. |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| 5.217. | Водопроводный колодец 2,50*2,50 |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| 5.218. | Канализационный колодец ж/бетонный д=1500мм, 2 шт. |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| 5.219. | Водопроводный трубопровод: |  | 1981-1986 | 2,00 2,00 |  |  |
| 5.219.1. | сталь д=500мм (91,75м) |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| 5.219.2. | чугун д=200мм (585,7м) |  | 1981 |  | Удовл. |  |
| 5.220. | Канализационный трубопровод сталь д=300мм (115,6м) |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| 5.222. | Задвижка чугун д=150-500мм, 5 шт. |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| 5.223. | Отопление индивидуальное водяное |  | 2011 |  | Удовл. |  |
| 5.224. | ВЛ-0,22 кв-воздушная ЛЭП наружного освещения от ТП-75 (провод А 2Х16) (0,35км) |  | 1987 |  | Удовл. |  |
| 5.225. | Сооружение-убежище, общей площадью 78,5 кв.м | Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Правды, 88 | 1983 | 92896,00 0,00 | Удовл. | Серия 58АА № 151115 от 06.10.2006 |
| 5.226. | Сооружение-арт. скважина №20, глубиной 186м, в т.ч. насосная 1-го подъёма над арт. скважиной №20. Киоск железобетонный (2,65мх2,15м), крыша совмещенная, полы бетонные дверь металлическая. | Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Правды, 88Б | 2008 | 3013638,00 3013638,00 | Удовл. | Серия 58АА № 537279 от 04.06.2009 |
| 5.227. | Сооружение – арт. скважина №19, глубиной 188м, в том числе: насосная 1-го подъёма над арт. скважиной №19. Киоск железобетонный (2,65мх2,15м), крыша совмещенная, полы бетонные, дверь металлическая. | Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Правды, 88Б | 2008 | 3013638,00 3013638,00 | Удовл. | Серия 58АА №537278 от 04.06.2009 |
| 6. | Сеть водоснабжения протяженностью 189,23м | Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Минская, 16 | 2013 | 3355,00 2825,47 | Удовл. | Серия 58АБ № 494388 от 26.09.2013 |
| 7. | Водозабор «Южный» II очередь, в том числе: | Пензенская область, г.Кузнецк, Московское шоссе, 1 |  | См. состав | Удовл. |  |
| 7.1. | Объект незавершенного строительства, водоснабжение г.Кузнецка, Пензенской области Водозабор «Южный» II очередь строительства (сборные водоводы и скважины, протяженностью 3330,5п.м), в том числе: Артскважина № 3', (II очередь строительства), д=377мм (0-102м); д=245мм(0-110м), д=168мм (0-155м), глубина 155м (зона санитарной охраны 100х100, метал.сетка рабица на метал.столбах) Артскважина №9 (II очередь строительства), д=377мм (0-110м); д=245,168мм (0-155м); глубина 155м (зона санитарной охраны отсутствует) Артскважина №10 (II очередь строительства), д=377мм (0-104м); 245,168 (0-155м); глубина 155м (зона санитарной охраны отсутствует) Артскважина № 12 (II очередь строительства), д=426х10мм (0-20м); 273х9 (0-112мм); 219х8мм (0-105,45м)х168х8мм (105.45-152м); глубина 152м (зона санитарной охраны отсутствует) Артскважина № 13 (II очередь строительства), д=426х10 (0-20м); 273х9мм (0-112м); 219х8мм (0-105м)х168х8 (105-150м); глубина 150 м (зона санитарной охраны отсутствует) Артскважина № 14 (II очередь строительства), д=426х10мм (0-20м); д=273х9мм (0-111м); д=219х8мм (0-105,88)х168х8мм (105,88-112м); глубина 152м (зона санитарной охраны отсутствует) | Пензенская область, г.Кузнецк, Московское шоссе, 1 | 2008-2012 | 2778175,83 2778175,83 | Удовл. | Серия 58 АБ № 776255 22.12.2014 |
| 7.2. | Объект незавершенного строительства, Водоснабжение г. Кузнецка, Пензенской области Водозабор «Южный» II очередь строительства (станция обезжелезивания, 2-х этажное нежилое здание, площадью 790,3 кв.м.), в том числе: Опора, железобетон, ВЛ-10, 54 шт. Водопроводный колодец, д=1,5м, 8 шт. Сборный водовод НПВХ, д=400мм, 957п.м. Сборный водовод НПВХ, д=300мм, 1470п.м | Пензенская область, г.Кузнецк, Московское шоссе, 1 | 2014 | 3131543,07 3131543,07 | Удовл. | Серия 58АБ № 776257 от 22.12.2014 |
| 7.3. | Незавершённое строительство электрические сети и трансформаторные подстанции, общей протяженностью 4540,0м, в том числе: 3' скважина: СИП 3х35 + 54, 0,250 км АСБЛУ 3х35 + 1х16, 0,020 км 9 скважина: СИП 3х35 + 54, 0,320 км АСБЛУ 3х35 + 1х16, 0,016 км 10 скважина: СИП 3х35 + 54, 0,094 км АСБЛУ 3х35 + 1х16, 0,020 км 12 скважина: СИП 3х35 + 54, 0,129 км АСБЛУ 3х35 + 1х16, 0,020 км 13 скважина: СИП 3х35 + 54, 0,324 км АСБЛУ 3х35 + 1х16, 0,018 км 14 скважина: СИП 3х35 + 54, 0,102 км АСБЛУ 3х35 + 1х16, 0,016 км ВЛ 6 кВ СИП-3 (1-50) от ТП404 до ТП405), 0,680 км ВЛ 6 кВ СИП-3 (1-50) от ТП402 до ТП404), 0,660 км ВЛ 6 кВ СИП-3 (1-50) от ТП519 до ТП405), 0,380 км КЛ 6 кВ АСБ 3х95 от ТП402 до опоры №1, 0,0395 км | Пензенская область, г.Кузнецк, Московское шоссе, 1 | 2014 | 423027,46 423027,46 | Удовл. |  |
| 7.4. | Внешние сети газоснабжения водозабора «Южный», протяженностью 849м | Пензенская область, юго-западная часть города Кузнецка | 2015 | 985404,65 985404,65 | Удовл. | 036857 от 31.08.2015 |
| 8. | Водопроводная сеть протяженностью 148,8м | Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Ленина, 150 | 2009 | 34907,00 16529,00 | Удовл. | Серия 58АА № 644543 от 26.10.2009 |
| 9. | Водопроводная сеть протяженностью 37,9м | Пензенская область, г.Кузнецк, от дома № 2 по ул.Приборостроителей до гаража | 2011 | 1,00 1,00 | Удовл. | Серия 58АА № 994314 от 15.06.2011 |
| 10. | Сети водоснабжения протяженностью 12,0м, в том числе: д=100мм (сталь) (12,38п.м) | Пензенская область, г.Кузнецк, Рабочий Городок, 7А | 2013 | 317,00 266,84 | Удовл. | Серия 58АБ № 542896 от 25.11.2013 |
| 11. | Водопроводный трубопровод протяженностью 24,15м | Пензенская область, г.Кузнецк, ул.354-ой Стрелковой Дивизии, 17А | 2008 | 195070,00 143980,28 | Удовл. | Серия 58АА № 387236 от 23.07.2008 |
| 12. | Наружная сеть водопровода, протяженностью 19,0м | Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Победы, 68 | 2012 | 165677,00 140435,30 | Удовл. | Серия АБ № 155267 от 28.02.2012 |
| 13. | Наружные сети водоснабжения, протяженностью 2493,0м | Пензенская область, г.Кузнецк, ул.им.Героя России Д.Яфарова | 2015 | 12849021,17 12813428,31 | Удовл. | 166790 от 01.06.2016 |
| 14. | Водопроводная сеть, протяженностью 122,0 м | Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Правды, дом 23 | 2007 | 1659,02 1659,02 | Удовл. | 58:31:0203097:64 -58/03/2017-2 от 25.04.2017 |