Приложение № 1

к условиям концессионного соглашения

Недвижимое имущество, входящее в состав объекта концессионного соглашения

| № п/п | Наименование имущества, технические характеристики | Адрес местонахождения имущества | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая, остаточная стоимость | Техническое состояние | Реквизиты свидетельств о государственной регистрации права (иного документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Канализационный трубопровод протяженностью 31,87м | Пензенская область, г.Кузнецк, ул.354-ой Стрелковой Дивизии, 17А | 2008 | 233400,00 172271,46 | Удовл. | Серия 58АА № 387237 от 23.07.2008 |
| 2. | Наружные сети канализации, протяженностью 8,0м | Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Победы, 68 | 2012 | 117597,00 81862,95 | Удовл. | Серия 58АБ № 155266 от 28.02.2012 |
| 3. | Производственно- технологический комплекс «ГОСК», в том числе: | Пензенская область, Кузнецкий район, примерно в 2,2км от примыкания автодороги Кузнецк-Поселки к автодороге Кузнецк-Посельский железнодорожный переезд по направлению на северо-запад |  | См. состав | Удовл. | Серия 58 АА №594155 от 07.07.2009 |
| 3.1. | Блок производственных и бытовых помещений (литер А), наружные и внутренние капитальные стены железобетонные панели, перекрытия железобетонные, крыша совмещенная, полы бетонные, окна двойные створные, двери 2-х полотние и однополотние простые, общей площадью 970,8кв.м, инв.№ Ар-00018 |  | 1986 | 500473,00 474615,90 | Удовл. |  |
| 3.2. | Насосная воздуходувная станция (литер ББ1), наружные и внутренние капитальные стены кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша совмещенная рубероид, полы бетонные плиточные, окна 2-е створные, двери 1 и 2-х полотние, общей площадью 531,1 кв.м инв.№ Ар-00002 |  | 1986 | 602211,00 314151,97 | Удовл. |  |
| 3.3. | Гараж (литер В), наружные и внутренние капитальные стены кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша совмещенная рубероид, полы бетонные, окна 2-е створные, двери однополотние простые и 2-х полотние ворота, общей площадью 234,0 кв.м инв.№ Ар-00341 |  | 1992 | 261061,00 233910,74 | Удовл. |  |
| 3.4. | Котельная (литер Д), наружные и внутренние капитальные стены панельные, часть кирпичные, перекрытия железобетонные, часть металлическое, крыша совмещенная рубероид, полы бетонные, плиточные, окна 2-е створные и 2-е глухие, двери 1 и 2-х полотние дощатые, общей площадью 360,8 кв.м (выведена из эксплуатации в 2010г.) инв.№Ар-00017 |  | 1992 | 164494,00 138998,05 | Неудовл. |  |
| 3.5. | Корпус обезвоживания осадков (литер Е), наружные и внутренние капитальные стены железобетонные панели, перекрытия железобетонные, крыша совмещенная, полы бетонные, окна двойные глухие, двери 2-х полотние и однополотние простые, общей площадью 507,3кв.м (аварийный – выведен из эксплуатации) инв.№Ар-00502 |  | 1986 | 1,00 1,00 | Неудовл. |  |
| 3.6. | Здание канализационной насосной станции. Насосная станция перекачки сырого осадка (литер Ж), наружные и внутренние капитальные стены кирпичные, перекрытия железобетонные конструкции, крыша совмещенная, полы бетонные, окна двойные глухие, двери 2-х полотние и однополотние, общей площадью 133,2кв.м, инв.№ Ар-00019 |  | 1986 | 31743,00 18676,70 | Удовл. |  |
| 3.7. | Бункер для песка (литер 3), наружные и внутренние капитальные стены кирпичные, перекрытия железобетонные, металлические, крыша совмещенная рубероид, полы бетонные, окна 2-е глухие, двери 2-х полотние ворота, общей площадью 101,5кв.м, инв.№ Ар-10429 |  | 1986 | 1,00 1,00 | Удовл. |  |
| 3.8. | Хлораторная (литер И), наружные и внутренние капитальные стены кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша совмещенная рубероид, полы бетонные, окна 2-е глухие, двери однополотние простые и 2-х полотние ворота, общей площадью 349,9кв.м (выведена из эксплуатации), инв.№ Ар-10003 |  | 1988 | 133641,00 85932,52 | Неудовл. |  |
| 3.9. | Склад (литер Г), наружные стены бетонные, перекрытие бетонное, дверь простая, общей площадью 6,1кв.м, инв.№ Ар-00506 |  | 1986 | 1,00 1,00 | Удовл. |  |
| 3.10. | Склад Служба (литер Г1), наружные стены кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша рубероид, полы цементные, дощатые, окна 2-е створные, двери 1 и 2-х полотние, общей площадью 215,7кв.м (аварийное состояние), инв.№ Ар-00505 |  | 1986 | 1,00 1,00 | Неудовл. |  |
| 3.11. | Приёмная камера инв.№ Ар-10242 |  | 1986 | 93757,00 39846,32 | Удовл. |  |
| 3.12. | Горизонтальная песколовка (одна в аварийном состоянии) 2 шт., инв.№ Ар-10244 |  | 1986 | 152306,00 72506,97 | Удовл. |  |
| 3.13. | Лоток Вентури (требуется ремонт) инв.№ Ар-10499 |  | 1986 | 1,00 1,00 | Удовл. |  |
| 3.14. | Отстойники первичные горизонтальные, объем – 5080м3 инв.№ Ар-10246, кв.м |  | 1986 | 1159614,00 626191,56 | Удовл. |  |
| 3.15. | Блок аэротенок и вторые отстойники Т/п 6,7 инв.№ Ар-00247; кв.м Аэротенки, объем – 20736м3, 2-рабочих, 2-нерабочих. Вторичные отстойники горизонтальные объем-9720м3 (8 секций, из них 4-рабочие, 4-не рабочие) |  | 1986 | 2371857,25 1809700,36 | Удовл. |  |
| 3.16. | Резервуар бытовых и производственных стоков, объём – 108м3, инв.№ Ар-10520 |  | 1986 | 72241,00 30702,62 | Удовл. |  |
| 3.17. | Контактные резервуары, объем – 696м3 (в аварийном состоянии) инв.№ Ар-10251 |  | 1986 | 287133,00 122031,89 | Неудовл. |  |
| 3.18. | Площадка для обезвоживания осадка, площадью 480,0кв.м инв.№ Ар-00503 |  | 1986 | 1,00 1,00 | Удовл. |  |
| 3.19. | Резервуар активного ила, объем – 108мз (в аварийном состоянии) инв.№ Ар-10248 |  | 1986 | 104074,00 44231,28 | Неудовл. |  |
| 3.20. | Иловые площадки, площадью 11448кв.м (12 карт, из них 7 в аварийном состоянии) инв.№ Ар-10252 |  | 1986 | 3587486,25 1966751,90 | Неудовл. |  |
| 3.21. | Иловые поля, площадью 14110 кв.м (земляные) инв.№ Ар-10342 |  | 1986 | 1019502,00 535238,07 | Удовл. |  |
| 3.22. | Площадка для складирования угля, площадью 162кв.м инв.№Ар-00504 |  | 1986 | 1,00 1,00 | Удовл. |  |
| 3.23. | Ворота, общей площадью 30,06кв.м (зона санитарной охраны) |  | 1986 | - | Удовл. |  |
| 3.24. | Тепловой трубопровод (подземный, воздушный), 386,4пм, инв.№ Ар-00509, в том числе: |  | 1987 | 1,00 0,00 | Удовл. |  |
| 3.24.1. | Тепловой трубопровод подземный, 107,4пм, а именно: |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.24.1.1. | тепловой трубопровод сталь д=63мм, 22,3м |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.24.1.2. | тепловой трубопровод сталь д=100мм, 11,6м |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.24.1.3. | тепловой трубопровод сталь д=150мм, 37,5м |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.24.1.4. | тепловой трубопровод сталь д=200мм, 36м |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.24.2. | Тепловой трубопровод надземный (воздушный), 279,0пм, а именно: |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.24.2.1. | тепловой трубопровод сталь д=50мм, 36м |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.24.2.2. | тепловой трубопровод сталь д=150мм, 108м |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.24.2.3. | тепловой трубопровод сталь д=200мм, 135м |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.24.3. | Задвижка д=50-150мм, 8 шт., в том числе: |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.24.3.1. | задвижка чугун д=50мм- 2 шт. |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.24.3.2. | задвижка чугун д=100мм- 2 шт. |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.24.3.3. | задвижка чугун д=150мм- 4 шт. |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.24.4. | Водопроводный трубопровод, чугун – сталь, д=50-150мм Т/п лит.ВК инв.№ Ар-00508, 448пм, в том числе: |  | 1987 | 1,00 1,00 | Удовл. |  |
| 3.24.4.1. | водопроводный трубопровод сталь д=50мм, 104,7пм |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.24.4.2. | водопроводный трубопровод сталь д=76мм, 63пм |  | 2004 | - | Удовл. |  |
| 3.24.4.3. | водопроводный трубопровод сталь д=100мм, 219пм (в аварийном состоянии) |  | 1987 | - | Неудовл. |  |
| 3.24.4.4. | чугун д=150мм, 61,3 м |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.24.5. | Водопроводный колодец, железобетон, 1000-2,0х2,0м, 6 шт., в том числе: |  | 1986 | - | Удовл. |  |
| 3.24.5.1. | водопроводный колодец д=2,0*2,0м, 1 шт. |  | 1986 | - | Удовл. |  |
| 3.24.5.2. | водопроводный колодец д=1000мм, 1 шт. |  | 1986 | - | Удовл. |  |
| 3.24.5.3. | водопроводный колодец д=1500мм, 4 шт. |  | 1986 | - | Удовл. |  |
| 3.25. | Пожарный гидрант |  | 1986 | - | Удовл. |  |
| 3.26. | Задвижка, чугун, д=50-150мм (водопровод 50-200мм), 11 шт., в том числе: |  | 1986 | - | Удовл. |  |
| 3.26.1. | задвижка чугун д=50мм, 1 шт. |  | 1986 | - | Удовл. |  |
| 3.26.2. | задвижка чугун д=100мм, 3 шт. |  | 1986 | - | Удовл. |  |
| 3.26.3. | задвижка чугун д=150мм, 2 шт. |  | 1986 | - | Удовл. |  |
| 3.26.4. | задвижка чугун д=200мм, 5 шт. |  | 1986 | - | Удовл. |  |
| 3.27. | Канализационный трубопровод, сталь – полиэтилен, д=100-600мм, 3145,81пм, инв. № Ар-00507, в том числе: |  | 1987-2007 | 1,00 1,00 | Удовл. |  |
| 3.27.1. | канализационный трубопровод, сталь, д=100мм, 69,6м |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.27.2. | канализационный трубопровод, сталь, д=100мм, 28,5м |  | 2001 | - | Удовл. |  |
| 3.27.3. | канализационный трубопровод, п/этилен, д=100, 330м |  | 2001 | - | Удовл. |  |
| 3.27.4. | канализационный трубопровод, п/этилен, д=100мм, 786м |  | 2007 | - | Удовл. |  |
| 3.27.5. | канализационный трубопровод, сталь, д=150, 101,35м |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.27.6. | канализационный трубопровод, сталь, д=200, 1402,9м |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.27.7. | канализационный трубопровод, сталь, д=400мм, 40м |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.27.8. | канализационный трубопровод, сталь, д=500мм, 168,71м |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.27.9. | канализационный трубопровод, сталь, д=600мм, 218,75м |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.28. | Канализационный коллектор, железобетон, д=1200мм, 265пм |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.29. | Трубопровод технической воды, сталь, д=300мм, 17,55пм |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.30. | Канализационные колодцы, железобетон, д=1500 3х2,0, 86шт., в том числе: |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.30.1. | канализационные колодцы, железобетон, д=1500 (2,0-5,0), 80 шт. |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.30.2. | колодец аварийного сброса, железобетон, 3,25х2,75, 2 шт. |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.30.3. | канализационные колодцы, железобетон, д=2000, 3 шт. |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.30.4. | канализационные колодцы, железобетон, 3,0х2,0, 1 шт. |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.31. | Задвижки, чугун, д=100-1000мм (канализация 200-1200мм), 65 шт., в том числе: |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.31.1. | задвижки чугун, д=100мм, 5 шт. |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.31.2. | задвижки чугун, д=150мм, 10 шт. |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.31.3. | задвижки чугун, д=200мм, 42 шт. |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.31.4. | задвижки чугун, д=500мм, 4 шт. |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.31.5. | задвижки чугун, д=1000мм, 3 шт. |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.31.6. | задвижки чугун, д=1200мм, 1 шт. |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.32. | Воздушная ЛЭП, 731м |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.33. | Кабельная ЛЭП, 7705м, в том числе: |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.33.1. | ААВШ6*185, 5735,9м |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.33.2. | ААВШ3*185, 147м |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.33.3. | ААВШ3*185, 54,8м |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.33.4. | ПВЛХ4*100, 1223,9м |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.33.5. | ПВЛХ32*1,5, 234м |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.33.6. | ПВЛХ4*7, 188,4м |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.33.7. | ПВЛХ12*1,5, 80м |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.33.8. | ПВЛХ2*16, 31м |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.33.9. | АВВГ2*6, 10м |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.34. | Опоры, железобетон, металл, дерево, 18 шт., в том числе: |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.34.1. | железобетон, 16 шт. |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.34.2. | металл, 1 шт. |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.34.3. | дерево, 1 шт. |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.35. | Светильники, 28 шт., в том числе: |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.35.1. | Светильники подвесные (самодельные), 12 шт. |  | 1987 | - |  |  |
| 3.35.2. | РКУ-250, 16 шт. |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.35.3. | Кронштейны металлические, 16 шт. |  | 1987 | - | Удовл. |  |
| 3.36. | Воздуховод (подземный, воздушный), 860м, в том числе: |  | 1986 | - | Удовл. |  |
| 3.36.1. | Воздуховод подземный, сталь, 439м |  | 1986 | - | Удовл. |  |
| 3.36.2. | воздуховод подземный, сталь д=100, 84,2м |  | 1986 | - | Удовл. |  |
| 3.36.3. | воздуховод подземный, сталь д=450, 354,8м |  | 1986 | - | Удовл. |  |
| 3.36.4. | Воздуховод воздушный, сталь, 421м |  | 1986 | - | Удовл. |  |
| 3.36.5. | воздуховод воздушный, сталь, д=100, 240м |  | 1986 | - | Удовл. |  |
| 3.36.6. | воздуховод воздушный, сталь, д=250, 160м |  | 1986 | - | Удовл. |  |
| 3.36.7. | воздуховод воздушный, сталь, д=300, 12м |  | 1986 | - | Удовл. |  |
| 3.36.8. | воздуховод воздушный, сталь, д=450 9м |  | 1986 | - | Удовл. |  |
| 3.37. | Задвижки (верхняя часть трубопроводов: аэробные, аэротенки, вторичные), 35шт., в том числе: |  | 1986 | - | Удовл. |  |
| 3.37.1. | задвижки чугун, д=100, 16 шт. |  | 1986 | - | Удовл. |  |
| 3.37.2. | задвижки, чугун, д=250, 14 шт. |  | 1986 | - | Удовл. |  |
| 3.37.3. | задвижки, чугун, д=300, 5 шт. |  | 1986 | - | Удовл. |  |
| 3.38. | Автодороги к очистным сооружениям, Т/п «ГКНС» (в аварийном состоянии) инв.№Ар-00256 |  | 1985 | 282297,79 74526,95 | Неудовл. |  |
| 3.39. | Аэробные минерализаторы Т/п лит.12 (в аварийном состоянии),инв.№ Ар-10501 |  | 1986 | 1,00 1,00 | Неудовл. |  |
| 3.40. | Выпуск очистных стоков Т/п лит КК-70,инв.№ Ар-10281 |  |  | 577694,00 245519,87 | Удовл. |  |
| 3.41. | Главная канализационная насосная станция (ГКНС) отд.Т/п (здание),инв.№ Ар-00497 |  |  | 1,00 1,00 | Удовл. |  |
| 3.42. | Главная канализационная насосная станция отд. Т/п , инв.№Ар-00004 (оборудование) |  |  | 607419,00 328005,78 | Удовл. |  |
| 3.43. | Металлический навес Т/п Лит.«б» инв. Ар-00510 |  |  | 1,00 1,00 | Удовл. |  |
| 3.44. | Подъездная дорога к очистным сооружениям, Т/п ГОСК», инв.№Ар-10255 |  |  | 3300334,68 871288,59 | Удовл. |  |
| 3.45. | Лотки между сооружениями Т/п инв.№ Ар-10254 |  |  | 363134,00 29050,40 | Удовл. |  |
| 3.46. | Турбовоздуходувка Т/п «ВНС» инв № Ар-00462 |  |  | 304920,72 24393,84 | Удовл. |  |
| 3.47. | Камера насоса плавающих веществ Т/п лит.5 инв. № Ар-10500 |  |  | 1,00 1,00 | Удовл. |  |
| 4. | Сооружение-канализационные сети и выгреб протяженностью 73,55м | Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Правды №№ 123б, 125, 125а (район бывшего Консервного завода) | 2011 | 3653,00 717,00 | Удовл. | Серия 58АА № 948185 от 14.04.2011 |
| 5. | Сети водоотведения протяженностью 91м | Пензенская область, г.Кузнецк, Рабочий Городок, д.7А | 2013 | 1638,00 1327,92 | Удовл. | Серия 58АБ № 542899 от 25.11.2013 |

| 6. | Производственно-технологический комплекс «Система водоотведения города Кузнецка» в т.ч. | Пензенская область, г. Кузнецк |  | См. состав | Удовл | Серия.№58АА 594156 от 07.07.2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микрорайон «Откормсовхоз» (границы- ж/дорога, ул.Пензенская, ул.Кирова, АЗС «ЮКОС») |
| 6.1. | Канализационные колодцы, железобетонные, д=1000мм 20 шт. |  | 1969-1999 |  | Удовл. |  |
| 6.2. | Сети канализации, д=100-300мм 1836,4п.м, из них: -керамических труб 554п.м, -чугунных труб 660,4п.м, -напорных чугунных труб 622 п.м. |  | 1969-1999 |  | Удовл. |  |
| Участок 2 |
| 6.3. | Канализационные колодцы, железобетонные, д=1000мм, 11шт. |  | 1969 |  | Удовл. |  |
| 6.4. | Сети канализации, чугун, д=250-300мм, 576п.м |  | 1969 |  | Удовл. |  |
| Микрорайон «Совбольница» (границы- ул.Пензенская, ул.Кирова, р.Труёв) |
| 6.5. | Колодцы кирпичные, железобетонные, д=1000-1500мм 14 шт. |  | 1960-1993 |  | Удовл. |  |
| 6.6. | Коллектор, д=300мм 135,4 п.м, из керамических труб 135,4п.м |  | 1960 |  | Удовл. |  |
| 6.7. | Сети канализации, д=100-200мм 711п.м, из них: -из чугунных труб 704,9п.м, -из стальных труб 6,1п.м. |  | 1993 | 2,00 2,00 | Удовл. |  |
| 6.8. | Задвижка, чугун, д=100-150мм, 3 шт. |  | 1993 |  | Удовл. |  |
| Участок № 1 Микрорайон «Залиния» (границы- ж/дорога, ул.Победы, трасса М-5 «Урал», 101 корпус КТМ) |
| 6.9. | Канализационные колодцы, железобетонные, д=1000мм 11 шт. |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| 6.10. | Коллектор, железобетонный, д=1000мм 838,1п.м. |  | 1986 | 442678,91 307306,13 | Удовл. |  |
| Участок № 2 |
| 6.11. | Канализационные колодцы, железобетонные, д=1000мм 6 шт. |  | 1999-2000 |  | Удовл. |  |
| 6.12. | Сети канализации, д=100-200мм 128,25п.м, из них: -из чугунных труб 63,5 п.м, -из асбоцементных труб 64,75п.м. |  | 1999-2000 | 19181,00 00,00 | Удовл. |  |
| Участок № 3 |
| 6.13. | Канализационные колодцы, железобетонные, д=1000мм, 22 шт. |  | 1965-1998 |  | Удовл. |  |
| 6.14. | Сети канализации, д=100-200мм 529,65п.м, из них: -из чугунных труб 84 п.м, -из асбоцементных труб 445,65 п.м |  | 1965-1998 | 79217,00 00,00 | Удовл. |  |
| Участок № 4 |
| 6.15. | Канализационные колодцы, железобетонные, д=1000мм 3 шт. |  | 1997 |  | Удовл. |  |
| 6.16. | Сети канализации, асбест, д=250мм 368,5п.м |  | 1997 |  | Удовл. |  |
| Участок № 5 |
| 6.17. | Канализационные колодцы, железобетонные, д=1000мм, 23 шт. |  | 1992-1996 |  | Удовл. |  |
| 6.18. | Сети канализации, д=100-250мм, 813,26п.м, из них: -из чугунных труб 794,66п.м, -из асбоцементных труб 18,6п.м. |  | 1992-1996 | 91514,00 70923,75 | Удовл. |  |
| Участок № 6 |
| 6.19 | Канализационные колодцы, железобетонные, д=1000мм 12 шт. |  | 1991 |  | Удовл. |  |
| 6.20. | Сети канализации, чугун, д=100-150мм 308,42п.м. |  | 1991 | 2,00 2,00 | Удовл. |  |
| Участок № 7 |
| 6.21. | Канализационные колодцы, железобетонные, д=1000мм 15 шт. |  | 1983 |  | Удовл. |  |
| 6.22. | Сети канализации, д=100-200мм 264,55п.м, из них: -из чугунных труб 247,55п.м, -из асбоцементных труб 17 п.м. |  | 1983 | 1743,33 1351,15 | Удовл. |  |
| Участок № 8 |
| 6.23. | Канализационные колодцы, железобетонные, д=1000мм, 11 шт. |  | 1974-1992 |  | Удовл. |  |
| 6.24. | Сети канализации, д=100-200мм, 376,95п.м, из них: -из чугунных труб 215,95п.м, -из керамических труб 161 п.м. |  | 1974-1992 | 0,50 0,50 | Удовл. |  |
| Участок № 9 |
| 6.25. | Канализационные колодцы, железобетонные, кирпичные д=1000мм 24шт. |  | 1965-1965 |  | Удовл. |  |
| 6.2. | Сети канализации, д=100-200мм 604,95п.м, из них: -из чугунных труб 457,85п.м, -из керамических труб 147,1п.м |  | 1993-1993 | 2,00 2,00 | Удовл. |  |
| Микрорайон «116 квартал» (границы- ул.Пензенская, ж/дорога, ул.Молодой Гвардии, ул.Кирова) |
| 6.27. | Канализационные колодцы, железобетонные, кирпичные д=1000мм 135шт. |  | 1960-1995 |  | Удовл. |  |
| 6.28. | Коллектор, д=300-400мм 2008,8 п.м, из них: -из чугунных труб 1888,8п.м, -из асбоцементных труб 120 п.м. |  | 1960-1992 2012 | 276706,00 151127,84 | Удовл. |  |
| 6.29. | Сети канализации, д=100-200мм 3050,4п.м, из них: -из чугунных труб 2355,8п.м, -из керамических труб 688,6п.м. -из полиэтиленовых труб 6п.м. |  | 1965-1995 | 40245,00 7575,00 | Удовл. |  |
| Микрорайон «Холм Славы» (границы- ул.Молодой Гвардии, р.Труёв, ул.Пензенская, ул.Кирова) |
| 6.30. | Канализационные колодцы, железобетонные, кирпичные д=1000-1500мм 110 шт. |  | 1960-2005 |  | Удовл. |  |
| 6.31. | Коллектор, д=300-400мм 2150п.м, из них: -из чугунных труб 1723,5 п.м, -из керамических труб 426,5п.м. |  | 1960-2005 |  | Удовл. |  |
| 6.32. | Сети канализации, д=100-250мм, 3588,1п.м, из них: -из чугунных труб 1282,1 п.м, -из керамических труб 615п.м, -из полиэтиленовых труб 1691 п.м. |  | 1962-2007 | 1535,34 1056,28 | Удовл. |  |
| 6.33. | Колодец, гаситель, железобетонные, д=1500мм, 2шт. |  | 1986-1993 |  | Удовл. |  |
| 6.34. | Коллектор напорной канализации, чугун, д= 300-350мм 1064п.м |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| 6.35. | Задвижка чугун д=300-350мм 2 шт. |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| Микрорайон «Рынок» (границы- ул.Молодой Гвардии, ж/дорога, ул.Комсомольская, ул.Кирова) |
| Участок № 1 |
| 6.36. | Колодцы, железобетонные, кирпичные д=1000 84шт. |  | 1978-2003 |  | Удовл. |  |
| 6.37. | Сети канализации, д=100-200мм, 1801,9п.м, из них: -из чугунных труб 1245,8 п.м, -из керамических труб 457,7п.м, -из асбоцементных труб 98,4п.м. |  | 1978-2003 |  | Удовл. |  |
| Участок № 2 |
| 6.38. | Колодцы кирпичные, д=1000мм, 61шт. |  | 1978- 1995 |  | Удовл. |  |
| 6.39. | Сети канализации, д=100-300мм 1221,6 п.м, из них: -из чугунных труб 630,85п.м, -из керамических труб 492,35п.м, -из асбоцементных труб 98,4п.м. |  | 1978-1995 |  | Удовл. |  |
| Участок № 3 |
| 6.40. | Колодцы кирпичные, д=1000мм 88 шт. |  | 1962-1976 |  | Удовл. |  |
| 6.41. | Сети канализации, д=100-300мм 2012,41п.м, из них: -из чугунных труб 1498,31п.м, -из керамических труб 514,1п.м. |  | 1962-1976 |  | Удовл. |  |
| Микрорайон «Милиция» (границы- ул.Молодой Гвардии, р.Труёв, ул.Комсомольская, ул.Кирова) |
| 6.42. | Канализационные колодцы, железобетонные, кирпичные д=1000мм 139шт. |  | 1962-2002 |  | Удовл. |  |
| 6.43. | Сети канализации, д=100-400мм, 3550,09п.м, из них: -из чугунных труб 727,71п.м, -из керамических труб 2062,6 п.м, -из асбоцементных труб 759,78п.м. |  | 1962-2002 | 52636,34 7446,98 | Удовл. |  |
| 6.44. | Коллектор железобетонный, д=800-1000мм, 729,16п.м. |  | 1985 | 438564,25 267362,00 | Удовл. |  |
| Южный микрорайон (границы- ж/дорога, ул.Победы, трасса М-5 «Урал», овраг «Дуванный») |
| Участок № 1 |
| 6.45. | Колодцы кирпичные, д=1000мм 128шт. |  | 1964-1971 |  | Удовл. |  |
| 6.46. | Коллектор железобетонный, д=300мм 222,3п.м. |  | 1964 | 14273,82 7995,92 | Удовл. |  |
| 6.47. | Сети канализации, д=100-250мм, 3045,61п.м, из них: -из чугунных труб 429,01п.м, -из керамических труб 2599,6п.м, -из асбоцементных труб 17 п.м. |  | 1964-1971 | 45727,00 22989,07 | Удовл. |  |
| Участок № 2 |
| 6.48. | Колодцы кирпичные, железобетонные, д=1000-1500мм 77шт. |  | 1967-1992 |  | Удовл. |  |
| 6.49. | Коллектор, д=300-500мм 1109 п.м, из них: -из железобетонных труб 699,2п.м, -из чугунных труб 49,3п.м, -из керамических труб 360,5п.м. |  | 1967 | 8943,78 28152,88 | Удовл. |  |
| 6.50. | Сети канализации, д=100-250мм, 1273,01п.м, из них: -из чугунных труб 183,6 п.м, -из керамических труб 1089,41 п.м. |  | 1967 | 2445,61 1778,52 | Удовл. |  |
| Участок № 3 |
| 6.51. | Колодцы кирпичные, железобетонные, д=1000-1500мм 74 шт. |  | 1970-1995 |  | Удовл. |  |
| 6.52. | Коллектор, керамика, д=400мм 458,8 п.м. |  | 1970 | 53953,69 29298,55 | Удовл. |  |
| 6.53. | Сети канализации, д=100-200мм 1679,25 п.м, из них: -из чугунных труб 391,3п.м, -из керамических труб 1287,95п.м |  | 1970-1995 | 3223,92 2344,09 | Удовл. |  |
| Участок № 4 |
| 6.54. | Колодцы кирпичные, железобетонные, д=1000мм 32шт. |  | 1964-1993 |  | Удовл. |  |
| 6.55. | Коллектор, д=300-800мм 1066,1п.м, из них: -из железобетонных труб 672,1 п.м, -из чугунных труб 394 п.м. |  | 1964-1993 | 558394,00 390871,22 | Удовл. |  |
| 6.56. | Сети канализации, чугун, д=100-200мм 313,9п.м. |  | 1987-1996 | 2,00 2,00 | Удовл. |  |
| Участок № 5 |
| 6.57. | Колодцы кирпичные, железобетонные, д=1000мм 76шт. |  | 1983-1997 |  | Удовл. |  |
| 6.58. | Сети канализации, д=100-300мм 1239,3 п.м, из них: -из чугунных труб 706,95п.м, -из керамических труб 532,35п.м. |  | 1983-1997 | 1,00 1,00 | Удовл. |  |
| 6.59. | Коллектор, железобетон, д=400мм 1032,6 п.м. |  | 1983-1990 |  | Удовл. |  |
| Участок № 6 |
| 6.60. | Колодцы железобетонные, д=1000мм 2шт. |  | 1983-1997 |  | Удовл. |  |
| 6.61. | Сети канализации, полиэтилен, д=160мм 31,87п.м. |  | 1983-1997 | 16697,25 11716,96 | Удовл. |  |
| Участок № 7 |
| 6.62. | Колодцы кирпичные, д=1000мм, 4шт. |  | 1999 |  | Удовл. |  |
| 6.63. | Сети канализации, д=100-150мм, 62,3п.м, из них: -из чугунных труб 9,7п.м, -из асбоцементных труб 52,6 п.м. |  | 1999 | 1467,65 993,85 | Удовл. |  |
| Участок № 8 |
| 6.64. | Колодцы железобетонные, д=1000мм 17шт. |  | 1983-1987 |  | Удовл. |  |
| 6.65. | Сети канализации, д=100-200мм 527,3п.м, из них: -из чугунных труб 403,7п.м, -из керамических труб 77,3п.м, -из асбоцементных труб 46,3п.м. |  | 1983-1990 | 8269 5994,82 | Удовл. |  |
| Участок № 9 |
| 6.66. | Колодцы железобетонные, д=1000мм, 11шт. |  | 1983 |  | Удовл. |  |
| 6.67. | Сети канализации, д=100-200мм, 214,2п.м, из них: -из чугунных труб 214,2 п.м. |  | 1983 | 5039,65 3412,14 | Удовл. |  |
| Участок № 10 |
| 6.68. | Колодцы железобетонные, д=1000мм, 4шт. |  | 1990 |  | Удовл. |  |
| 6.69. | Сети канализации, д=100-200мм, 50,2п.м, из них: -из чугунных труб 8,5п.м, -из керамических труб 41,7п.м. |  | 1990 | 1182,2 800,41 | Удовл. |  |
| Участок № 11 |
| 6.70. | Колодцы железобетонные, кирпичные, д=1000мм, 6 шт. |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| 6.71. | Сети канализации, д=100-200мм 212,5п.м, из них: -из чугунных труб 122 п.м, -из керамических труб 90,5п.м. |  | 1985 | 4396,21 3187,17 | Удовл. |  |
| Участок № 12 |
| 6.72. | Колодцы кирпичные, д=1000мм, 3шт. |  | 1971 |  | Удовл. |  |
| 6.73. | Сети канализации, д=100-150мм, 203,62п.м, из них: -из чугунных труб 41,1 п.м, -из керамических труб 162,52п.м. |  | 1971 | 4209,58 3051,88 | Удовл. |  |
| Участок № 13 |
| 6.74. | Колодцы железобетонные, д=1000мм, 16 шт. |  | 1981-1992 |  | Удовл. |  |
| 6.75. | Сети канализации, чугун, д=100-250мм, 377п.м. |  | 1981-1992 | 7817,79 6835,39 | Удовл. |  |
| Участок № 14 |
| 6.76. | Колодцы железобетонные, д=1000мм, 30 шт. |  | 1988 |  | Удовл. |  |
| 6.77. | Сети канализации, д=100-200мм 253п.м, из них: -из чугунных труб 32,9п.м, -из керамических труб 220,1п.м. |  | 1988 | 5246,42 3803,58 | Удовл. |  |
| 6.78. | Коллектор, железобетон, д=500-800мм, 819,2п.м |  | 1988 | 432062,24 299936,06 | Удовл. |  |
| Участок № 15 |
| 6.79. | Колодцы кирпичные, д=1000мм, 11шт. |  | 1976-1980 |  | Удовл. |  |
| 6.80. | Сети канализации, д=100-200мм, 261п.м, из них: -из чугунных труб 52,1п.м, -из керамических труб 208,9п.м. |  | 1976-1980 | 2890,96 1,00 | Удовл. |  |
| Участок № 16 |
| 6.81. | Колодцы железобетонные, д=1000мм, 16 шт. |  | 1984 |  | Удовл. |  |
| 6.82. | Сети канализации, чугун, д=100-150мм 317,55 п.м |  | 1984 | 3510,04 0,00 | Удовл. |  |
| Участок № 17 |
| 6.83. | Колодцы кирпичные, д=1000мм 13шт. |  | 1969 |  | Удовл. |  |
| 6.84. | Сети канализации, д=100-200мм 320,9 п.м, из них: -из чугунных труб 49 п.м, -из керамических труб 250,6 п.м, -из асбоцементных 21,3 п.м. |  | 1969 | 1,00 1,00 37000 0,00 | Удовл. |  |
| Участок № 18 |
| 6.85. | Колодцы железобетонные, д=1500мм, 41шт. |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| 6.86. | Коллектор, железобетонный, д=1000мм, 3322,7п.м |  | 1986 | 1755025,35 1218334,41 | Удовл. |  |
| Участок № 19 |
| 6.87. | Колодцы, д=1000мм, 4шт. |  | 1975 |  | Удовл. |  |
| 6.88. | Сети канализации, д=100-400мм, 96,7п.м, из них: -из чугунных труб 8п.м, -из керамических труб 33,8п.м, -из асбоцементных труб 54,9п.м |  | 1975 | 33857,00 0,00 | Удовл. |  |
| Участок № 20 |
| 6.89. | Колодцы железобетонные, д=1000мм 9шт. |  | 1983 |  | Удовл. |  |
| 6.90. | Сети канализации, д=100-200мм 223,9п.м, из них: -из чугунных труб 11,2п.м, -из керамических труб 212,7п.м. |  | 1983 | 10,26 6,66 | Удовл. |  |
| Участок № 21 |
| 6.91. | Колодцы железобетонные, д=1000мм 19 шт. |  | 1979-1989 |  | Удовл. |  |
| 6.92. | Сети канализации, д=100-250мм 647,8п.м, из них: -из чугунных труб 210,1 п.м, -из керамических труб 437,7п.м |  | 1979-1989 | 3,00 3,00 | Удовл. |  |
| Участок № 22 |
| 6.93. | Сети канализации, чугун, д=100мм, 20п.м. |  | 1980 | 51,35 35,94 | Удовл. |  |
| Участок № 23 |
| 6.94. | Колодцы кирпичные, железобетонные, д=1000мм, 30 шт. |  | 1970 |  | Удовл. |  |
| 6.95. | Сети канализации, д=100-350мм, 1183,3п.м, из них: -из чугунных труб 1086,8п.м, -из керамических труб 96,5п.м |  | 1970 | 3437,45 2509,35 | Удовл. |  |
| Участок № 24 |
| 6.96. | Колодцы кирпичные, д=1000мм, 31 шт. |  | 1976-1980 |  | Удовл. |  |
| 6.97. | Сети канализации, д=100-200мм, 1054,4п.м, из них: -из чугунных труб 761,9п.м, -из керамических труб 292,5п.м. |  | 1976-1980 | 2070,00 1753,98 | Удовл. |  |
| Участок № 25 |
| 6.98. | Колодцы железобетонные, д=1000мм, 3 шт. |  | 1995 |  | Удовл. |  |
| 6.99. | Сети канализации, чугун, д=100-200мм, 91п.м |  | 1995 | 117604,00 89009,76 | Удовл. |  |
| Участок № 26 |
| 6.100. | Колодцы железобетонные, д=1500мм 16 шт. |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| 6.101. | Коллектор, железобетонный, д=1000мм 1335,5п.м |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| Участок № 27 |
| 6.102. | Колодцы кирпичные, д=1000мм, 3 шт. |  | 1962 |  | Удовл. |  |
| 6.103. | Сети канализации, д=100-200мм, 100,8 п.м, из них: -из чугунных труб 18п.м. -из керамических труб 82,8п.м |  | 1962 | 101,34 68,68 | Удовл. |  |
| Участок № 28 |
| 6.104. | Колодцы железобетонные, д=1000мм, 20 шт. |  | 2008 |  | Удовл. |  |
| 6.105. | Сети канализации, асбестоцемент, д=200мм, 488,9п.м |  | 2008 | 3699 2773,90 | Удовл. |  |
| Микрорайон «Парк» (границы- ул.Комсомольская, ж/дорога, ул.Гражданская, ул.Кирова) |
| 6.106. | Канализационные колодцы, кирпичные, железобетонные, д=1000мм, 152 шт. |  | 1950-2002 |  | Удовл. |  |
| 6.107. | Сети канализации, д=100-300мм 3903,8п.м, из них: -из чугунных труб 477,7п.м, -из керамических труб 3426,1п.м |  | 1950-2002 | 258142,33 190685,08 | Удовл. |  |
| Микрорайон «Центр» (границы- ул. Гражданская, р.Труев, ул. Комсомольская, ул. Кирова) |
| 6.108. | Канализационные колодцы, кирпичные, д=1000мм 201шт. |  | 1958-2005 |  | Удовл. |  |
| 6.109. | Сети канализации д=100-350мм 4750,24п.м, из них: -из чугунных труб 617,84п.м, -из керамических труб 4054,4п.м, -из асбоцементных труб 43п.м, -из стальных труб 35 п.м |  | 1958-2005 | 447449,36 273703,75 | Удовл. |  |
| 6.110. | Коллектор, железобетонный, д=800-1000мм, 827,50п.м |  | 1985 |  | Удовл. |  |
| Район бывшей «Обувной фабрики» (границы- ул.Фабричная, ж/дорога, ул.Гражданская, ул.Кирова) |
| 6.111. | Канализационные колодцы, кирпичные, железобетонные, д=1000мм, 389 шт. |  | 1936-2005 |  | Удовл. |  |
| 6.112. | Сети канализации, д=100-250мм, 7819,43п.м, из них: -из чугунных труб 2364,36п.м, -из керамических труб 5217,37п.м, -из асбоцементных труб 237,7 п.м. |  | 1936-2005 | 491138,34 280618,52 | Удовл. |  |
| 6.113. | Коллектор, керамика, д=300-400мм, 2151,29п.м. |  | 1951-1983 |  | Удовл. |  |
| Микрорайон ТЭЦ-3 (границы- ул.Фабричная, р.Труёв, ул.Гражданская, ул.Кирова) |
| 6.114. | Колодцы кирпичные, железобетонные, д=1000мм 109шт. |  | 1951-1987 |  | Удовл. |  |
| 6.115. | Сети канализации, д=100-300мм 2684п.м, из них: -из чугунных труб 296п.м, -из керамических труб 1615,5п.м, -из асбоцементных труб 772,5п.м |  | 1951-1987 | 14,24 10,76 | Удовл. |  |
| 6.116. | Коллектор, железобетонный д=1000мм, 875 п.м |  | 1985 | 131027,80 0,00 | Удовл. |  |
| Район «Мебельного комбината» (границы- ул.Фабричная, ж/дорога, овраг «Дуванный», ул.Кирова) |
| Участок № 1 |
| 6.117. | Канализационные колодцы, кирпич-бетон, д=1000-1250мм 203шт. |  | 1960-2001 |  | Удовл. |  |
| 6.118. | Сети канализации, д=100-200мм, 4395п.м, из них: -из чугунных труб 3321,2п.м, -из керамических труб 826,8п.м, -из асбоцементных труб 247п.м. |  | 1960-2002 | 327,00 286,52 | Удовл. |  |
| Участок № 2 |
| 6.119. | Канализационные колодцы, кирпич-бетон, д=1000мм 29шт. |  | 1963-1987 |  | Удовл. |  |
| 6.120. | Сети канализации, чугун, д=100-200мм 233,0п.м. |  | 1963-1987 | 322,00 281,52 | Удовл. |  |
| 6.121. | Коллектор, чугун, д=400-800мм 1024,8п.м. |  | 1987 | 28945,43 93,33 | Удовл. |  |
| Микрорайон завода «Кузполимермаш» (границы- ул.Фабричная, ул.Подгорная, овраг «Дуванный», ул.Кирова) |
| 6.122. | Канализационные колодцы кирпичные, железобетонные, д=1000-1500мм, 73шт. |  | 1954-2008 |  | Удовл. |  |
| 6.123. | Сети канализации, д=100-200мм, 657,4п.м, из них: -из чугунных труб 175,2п.м, -из керамических труб 455п.м, -из асбоцементных труб 24,7п.м, -из полиэтиленовых труб 2,5п.м. |  | 1954-2008 | 45609,50 4199,71 | Удовл. |  |
| 6.124. | Коллектор, д=300-1000мм 3530,1п.м, из них: -из железобетонных труб 2481,55п.м, -из керамических труб 1048,55 п.м. |  | 1959-1985 | 663959,15 77568,12 | Удовл. |  |
| Западный микрорайон |
| Участок № 1-34 |
| 6.125. | Канализационный трубопровод, д=100-400мм, 5686,82п.м, из них: -из чугунных труб 800,55п.м, -из керамических труб 2158,07п.м, -из асбоцементных труб 2704,2п.м, -из полиэтиленовых труб 24п.м. |  | 1978-1995 | 66949,00 4818,19 | Удовл. |  |
| 6.126. | Канализационный коллектор, д=300-1000мм 4286,35п.м, из них: -из железобетонных труб 1556,5 п.м, -из керамических труб 1960,25 п.м, -из асбоцементных труб 769,6п.м. |  | 1967-1995 | 749962, 126979,73 | Удовл. |  |
| 6.127. | Колодцы кирпичные, бетонные, д=1000мм 292шт. |  |  |  | Удовл. |  |
| КНС ул. Правды, 88 |
| 6.128. | Канализационная насосная станция (Литер Г³) 3,63х3,75 Наружные стены-бетон. Перегородки-металл. Перекрытие-ж/бетон. Крыша-железная. Полы-бетон. Проемы-дверь простая. Наружная отделка-освещение. |  | 1989 | 1,00 1,00 | Неудовл. |  |
| 6.129. | Канализационный трубопровод, д=100-350мм 659,5п.м, из них: -из чугунных труб 38,6п.м, -из асбоцементных труб 620,9п.м |  | 1989-1999 |  | Удовл. |  |
| 6.130. | Канализационные колодцы железобетонные, д=1000мм, 11 шт. |  | 1989-1992 |  | Удовл. |  |
| 6.131. | Подземный электрический кабель низкого напряжения Кл-0,4кВ АВВГ 0,105 км 3х16+1х10мм2, |  | 1989 | 175630,57 94840,47 | Удовл. |  |
| 6.132. | Подземный электрический кабель низкого напряжения Кл-0,4кВ АВВГ 0,105 км 3х16+1х10мм2, |  | 1989 |  |  |  |
| КНС 133 квартал |
| 6.133. | Канализационная насосная станция (Литер – А) 6,67х7,04 Подвал 1,80х6,90+(3,14х3,45х0,79)/2 Подвал 6,90х2,83+(3,45х2,02)+(3,14х0,54х2,0) Наружные стены-кирпич. Перекрытие –ж/бетон. Крыша-совмещенная. Полы-бетон. Проемы оконные-двойные глухие. Проемы дверные-простая и деревянн. Ворота. Электроснабжение-электроснабжение Вентиляция-металлоконструкции |  | 1991 | 273860,00 87036,91 | Удовл. |  |
| 6.134. | Подземный электрический кабель низкого напряжения 200м Кл-0,4кВ ААШВ 3х95 |  | 1991 |  | Удовл. |  |
| 6.135. | Подземный электрический кабель низкого напряжения 200м Кл-0,4кВ ААШВ 3х95 |  | 1991 |  | Удовл. |  |
| 6.136. | Задвижка, чугунная, д=100мм 6шт. |  | 1991 |  | Удовл. |  |
| 6.137. | Задвижка, чугунная, д=150мм 2шт. |  | 1991 |  | Удовл. |  |
| 6.138. | Канализационный колодец, гаситель, железобетонный д=1,5м 1 шт. |  | 1991 |  | Удовл. |  |
| КНС Территория «Дом ребёнка» по ул.Заводской |
| 6.139. | Канализационная насосная станция (Литер – А) 6,84х6,54 Подвал (1,56х2,74)/2х3,30х2+(1,75х0,30х3,14) Подвал (2,90х4,91)/2х3,30х2+(1,93х0,54х3,14) Наружные стены-кирпичные Перегородки-кирпичные Перекрытие –ж/бетон Крыша-совмещенная Полы-бетон Проемы оконные-двойные глухие Проемы дверные-простые Отделка внутренняя-оштукатурено, побелено,панели окрашены Электроснабжение-электроснабжение Вентиляция-металлоконструкции |  | 1993 |  | Удовл. |  |
| 6.140. | Подземный электрический кабель низкого напряжения 0,21 км Кл-0,4кВ АНРГ 3х25х10 |  | 1993 | 292717,62 158067,44 | Удовл. |  |
| 6.141. | Подземный электрический кабель низкого напряжения 0,21 км Кл-0,4кВ АНРГ 3х25х10 |  | 1993 |  |  |  |
| 6.142. | Канализационный колодец, гаситель, железобетонный д=1,5 м 1шт. |  | 1993 |  | Удовл. |  |
| ГКНС римерно в 1,7 км от примыкания автодороги Кузнецк-Посёлки к автодороге Кузнецк- Посельский железнодорожный переезд по направлению на северо-запад |
| 6.143. | Главная канализационная насосная станция (Литер - А) 12,60х18,80 Подвал (16,70/2х9,40х3,14)/2 (16,60/2х7,30х3,14)/2 Крыльцо 3,10х0,9 Наружные стены-кирпичные t=500мм Перекрытие -ж/бетон Крыша-совмещенная Полы-бетон Проемы оконные-двойные глухие Проемы дверные-2-х полотные и однополотные простые Отделка внутренняя-оштукатурено, побелено Отопление-электротены Электроснабжение-электроснабжение Лестницы и входы-металлоконструкции Ворота ограждения-металлические решетчатые 5,0х2,6 Забор-колючая проволока |  | 1986 | 110145.00 32212.00 | Удовл. |  |
| 6.144. | Канализационный стальной трубопровод, д=600мм, 12,6п.м. |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| 6.146. | Канализационный стальной трубопровод (1400,0 п.м.), д=1200мм 1137,06 п.м.Трубопровод НПВХ, д=500мм, 262,94 п.м (незвершенное строительство) |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| 6.147. | Канализационный колодец, железобетонный 6,0х6,0м 1 шт. |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| 6.148. | Канализационный колодец, железобетонный д=1500мм 2 шт. |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| 6.149. | Задвижки, чугунные д=500мм 2 шт. |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| 6.150. | Автодорога – асфальт 1 шт. |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| КНС ул.Рабочая, 346Б |
| 6.151. | Здание канализационной насосной станции (Литер - А)14,28х12,52 Подвал (12,80/2х6,22х№.14)/2 (12,80/2х6,56х3,14)/2 Наружные стены-кирпичные t=380мм Перегородки-кирпичные Перекрытие -ж/бетон Крыша-совмещенная Полы-бетон, часть линолеум Проемы оконные-двойные глухие окрашены Проемы дверные- простые ворота деревянные Отделка внутренняя-оштукатурено, побелено,панели окрашены Электроснабжение-электроснабжение Лестницы и входы-металлоконструкции |  | 1986 | 545099,00 378302,56 | Удовл. |  |
| 6.152. | Ворота металлические, решетчатые, пл. 6м²4,0х1,5м |  |  |  | Удовл. |  |
| 6.153. | Забор (металлический решетка на металл.стойках) площадью 80,64м² 67,2х1,2м |  |  |  | Удовл. |  |
| 6.154. | Водопроводный колодец, железобетонный, д=1,0м шт. |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| 6.155. | Канализационный колодец, гаситель, д=1,5 м шт. |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| 6.156. | Водопроводный трубопровод, пластмасса, д=32мм 26п.м. |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| 6.157. | Канализационный трубопровод, сталь, д=250-350мм 1113п.м. |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| 6.158. | Подземный электрический кабель низкого напряжения от ТП-68 ААШВ 3*95, 0,215км |  | 1986 | 333698,09 180196,89 | Удовл. |  |
| 6.159. | Подземный электрический кабель низкого напряжения от ТП-68 ААШВ 3*95, 0,215км |  | 1968 |  | Удовл. |  |
| 6.160. | Подземный электрический кабель низкого напряжения от ТП-108 ААШВ 3*95, 0,16км |  | 1968 |  | Удовл. |  |
| 6.161. | Подземный электрический кабель низкого напряжения от ТП-108 ААШВ 3*95, 0,16км |  | 1968 |  | Удовл. |  |
| Канализационные колодцы главного канализационного коллектора от Дуванного оврага до канализационной насосной станции |
| 6.162. | Главный канализационный коллектор, железобетонный, д=1200мм 3236 п.м. |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| 6.163. | Канализационные колодцы железобетонные 56шт. |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| 6.161. | Задвижки, чугун, д=1200мм, 2шт. |  | 1986 |  | Удовл. |  |
| Жилой городок «Дружба» |
| 6.164. | Канализационная сеть, д=100-200мм4436,09п.м, из них: -из чугунных труб 1106,29п.м, -из керамических труб 152,3п.м, -из асбоцементных труб 835п.м, -из напорных полиэтиленовых труб 2342,5п.м |  | 1963-2003 | 1054761,00 147118,75 | Удовл. |  |
| 6.165. | Канализационные колодцы, 44шт. |  | 1964-1996 |  | Удовл. |  |
| КНС «Дружба» |
| 6.166. | Приемный резервуар, железобетонный, д=1500мм 1шт. |  | 2000 |  | Удовл. |  |
| 6.167. | Заглубленный машинный зал, железобетонный, д=2000мм, 1шт. |  | 2011 |  | Удовл. |  |
| 6.168. | Труба стальная, д=76мм, 20п.м |  | 2011 |  | Удовл. |  |
| 6.169. | Задвижка, чугунная, д=100мм, 6шт. |  | 2011 |  | Удовл. |  |
| 6.170. | Затвор, чугунный, д=100мм, 4шт. |  | 2011 |  | Удовл. |  |
| 6.171. | Подземный электрический кабель низкого напряжения 0,6 км Кл-0,4кВ АВВГ 3х10+1х6мм2 |  | 2000 | 351261,15 189680,93 | Удовл. |  |
| 6.172. | Канализационный колодец, гаситель, д=1,5 м шт. |  | 2000 |  | Удовл. |  |
| 7. | Канализационная сеть протяженностью 79,7м | Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Гагарина, 39 | 2012 | 13358,00 6983,55 | Удовл. | Серия 58АБ № 313336 от 27.10.2012 |
| 8. | Канализация «Валмехкомбинат» протяженностью 1423,62м | Пензенская область, г.Кузнецк | 2009 | 29479,00 9488,00 | Удовл. | Серия 58АА № 643523 от 03.10.2009 |
| 9. | Канализационный коллектор протяженностью 497,8м | Пензенская область, г.Кузнецк, ориентировочно в 10м на запад от здания, расположенного по ул.Индустриальной, 5 | 2013 | 4396,00 4396,00 | Удовл. | Серия 58АБ № 382234 |
| 10. | Канализационная сеть протяженностью 63,5м | Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Гражданская, 87 | 2013 | 6281,00 6281,00 | Удовл. | Серия 58АБ № 543114 от 26.11.2013 |
| 11. | Канализационный сети протяженностью 42,0м | Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Калинина, 162 | 2013 | 376,00 376,00 | Удовл. | Серия 58АБ № 561040 от 25.12.2013 |
| 12. | Канализационная сеть протяженностью 180м | Пензенская область, г.Кузнецк, Кирпичный переулок, д. 1,5,6 | 2011 | 6108,00 3692,00 | Удовл. | Серия 58АА № 948503 |
| 13. | Канализационная сеть протяженностью 227,86м | Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Ленина, 150 | 2009 | 69349,00 37210,00 | Удовл. | Серия 58АА № 644535 |
| 14. | Сети водоотведения протяженностью 159,10м | Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Минская, 16 | 2013 | 2069,00 1677,41 | Удовл. | Серия 58АБ 494389 от 26.09.2013 |
| 15. | Уличный канализационный самотечный коллектор протяженностью 693,0м, д=200мм, из них: -из полиэтиленовых труб 653п.м, -из асбоцементных труб 40п.м | Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Молодой Гвардии от ул.Чкалова до ул.Республики | 2014 | 975835,74 873399,90 | Удовл. | Серия 58АБ № 739830 от 28.10.2014 |
| 16. | Канализационная сеть протяженностью 303,0м | Пензенская область, г.Кузнецк, район городка Нефтебазы (дом №1 и № 2) | 2011 | 5564,00 2196,00 | Удовл. | Серия 58АА № 948507 |
| 17. | Наружная канализация, протяженностью 86,0м | Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Октябрьская, 64А | 2009 | 0,00 0,00 | Удовл. | Серия 58АА № 643694 |
| 18. | Сеть водоотведения протяженностью 100,4м | Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Осипенко, 49 | 2012 | 399,00 370,14 | Удовл. | Серия 58АБ № 338846 от 28.12.2012 |
| 19. | Сооружение – канализационная сеть протяженностью 24,1м | Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Приборостроителей, 2А | 2011 | 2343,00 2019,50 | Удовл. | Серия 58АА № 946872 от 21.03.2011 |
| 20. | Сооружение-канализационная сеть, общая площадь-534,63кв.м | Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Откормсовхоз, №№7,50,51,52,53 по ул.Тихой, № 20 | 2011 | 14820,00 5853,00 | Удовл. | Серия 58АА № 948184 от 14.04.2011 |
| 21. | Канализационная насосная станция по ул.Республики, 188 и напорный коллектор от КНС до бывшей котельной автоколонны 1178 протяженностью 732м, в том числе павильон над приемным резервуаром шг из профлиста 2,33х3,5м 1шт. Подземный металлический приемный резервуар д=1200мм, Н=4,3м 1шт. Колодец, железобетонный, д=1500мм 1шт. Канализационный колодец, гаситель, д=1,5м 1шт. Канализационный напорный трубопровод, полиэтиленовый д=75мм, 1463п.м. Задвижка чугунная, д=100мм 1шт. Канализационная сеть, д=200мм 21 п.м, из них: -из стальных труб 8п.м, -из полиэтиленовых труб 13п.м. Воздушная электрическая линия Вл-0,4кВ СИП-4 3х16+1х25мм2 0,516км | Пензенская область, Кузнецкий район, г.Кузнецк, в юго-восточной части города | 2013 | 2261361,00 1876648,16 | Удовл. | Серия 58АБ № 461422 от 19.06.2013 |
| 21.1. | Забор (металлический из профнастила на металл.стойках) площадью 93,06 м²42,73х2,0м Ворота (металлические из профнастила) площадью 7,6м2 3, 8х2.0м | Пензенская область, Кузнецкий район, г.Кузнецк, в юго-восточной части города | 2013 | 99000,00 99000,00 | Удовл. |  |
| 22. | Канализационные сети | Пензенская область, г. Кузнецк, ул. 50-летия Советской Армии | 1998 | 78977,00 78977,00 | Удовл. | № 58:31:0401171:118-58/031/2017-2 от 30.01.2017 |
| 23. | Канализационная сеть, протяженностью 25,0 м | Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Правды, дом 23 | 2007 | 1659,02 1659,02 | Удовл. | № 58:31:0203097:62 -58/031/2017-2 от 26.04.2017 |
| 24. | Канализационная сеть, протяженностью 307,0 м | Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского | 1977 | 1,00 1,00 | Удовл. | № 58:31:0000000:500 -58/031/2017-2 от 20.04.2017 |