Российская Федерация

Пензенская область

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГОРОДА КУЗНЕЦКА

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения о порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

Принято Собранием представителей города Кузнецка  23 июля 2015 года

В соответствии с ч. 11 ст. 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.  21 Устава города Кузнецка Пензенской области,

Собрание представителей города Кузнецка решило:

1. Утвердить  Положение о порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы администрации города Кузнецка Трошина В.Е.

Глава  города Кузнецка                                                                             В.А. Назаров

23.07.2015 № 81-12/6

Приложение

к решению Собрания представителей

города Кузнецка

от  23.07.2015  № 81-12/6

Положение

о порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

2. Действие настоящего Положения распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории города Кузнецка, за исключением случаев, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

3. Органом, осуществляющим осмотр зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания, является администрация города Кузнецка.

4. Функции по осмотру зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания осуществляют уполномоченные лица.  Состав уполномоченных лиц утверждается постановлением администрации города Кузнецка.

Статья 2. Порядок проведения осмотра

1. Осмотр зданий, сооружений осуществляется в случае поступления в отдел архитектуры и градостроительства администрации города Кузнецка  заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

2. Собственник зданий, сооружений или лицо, которое владеет зданиями, сооружениями на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое законное основание) в случае, если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного самоуправления города Кузнецка установлена ответственность такого лица за эксплуатацию зданий, сооружений, или привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации зданий, сооружений на основании договора физическое или юридическое лицо (далее - лицо, ответственное за эксплуатацию зданий, сооружений) уведомляются отделом архитектуры и градостроительства  администрации города Кузнецка в письменном виде о проведении осмотра зданий, сооружений не позднее, чем за три рабочих дня до дня проведения осмотра зданий, сооружений.

В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, лицо, ответственное за эксплуатацию зданий, сооружений, уведомляется отделом архитектуры и градостроительства администрации города Кузнецка в письменном виде  о проведении осмотра незамедлительно.

3. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

4. Уполномоченные на проведение осмотра лица в процессе осуществления возложенных на них функций имеют право:

1) запрашивать у юридических и физических лиц необходимые материалы и информацию;

2) привлекать по согласованию  для участия в своей работе, в том числе при непосредственном проведении осмотров, специалистов (специализированные организации) по соответствующему направлению деятельности.

5. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 рабочих  дней со дня регистрации заявления, указанного в части 1 настоящей статьи, а в случае поступления заявления о возникновении аварийной ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - не более 24 часов с момента регистрации заявления.

6. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра зданий, сооружений по форме согласно приложению к настоящему Положению (далее - акт осмотра).

К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемых зданий, сооружений и иные материалы, оформленные в ходе осмотра зданий, сооружений.

7. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

8. Акт осмотра подписывается уполномоченными лицами, осуществившими проведение осмотра зданий, сооружений, а также представителями организаций, привлеченных по согласованию  к проведению осмотра зданий, сооружений.

9. Подписанный акт осмотра утверждается  первым заместителем главы администрации города Кузнецка и заверяется гербовой печатью администрации города Кузнецка.

10. Копия акта осмотра направляется заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию зданий, сооружений не позднее тридцати рабочих дней  дней с момента регистрации заявления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручается указанным лицам под роспись, а в случае проведения осмотра зданий, сооружений на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - направляется или вручается заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию зданий, сооружений, не позднее 24 часов с момента осмотра зданий, сооружений.

11. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется отделом архитектуры и градостроительства  администрации города Кузнецка.

12. Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Кузнецка отказывает в проведении осмотра зданий, сооружений в случае, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

13. Отказ в проведении осмотра зданий, сооружений  направляется (вручается) заявителю:

1) в течение десяти рабочих  дней со дня регистрации заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений;

2) в день регистрации заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

# Приложение

к Положению о порядке проведения осмотра

зданий, сооружений в целях оценки их технического

состояния и надлежащего технического обслуживания

УТВЕРЖДАЮ

__________________________

(подпись уполномоченного

должностного лица)

"___" _____________ 20____

АКТ ОСМОТРА

г. Кузнецк                                                                                                                             ___________________________

(дата и время составления)

Настоящий акт составлен _________________________________________________________________

(ФИО, должности специалистов, ответственных

за проведение осмотра)

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

с участием _________________________________________________________

ФИО, должности специалистов, привлеченных к осмотру организаций)

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

в присутствии ______________________________________________________

(ФИО лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения)

_______________________________________________________________________________________________

Объект осмотра: ____________________________________________________

(наименование здания, сооружения, адрес)

_______________________________________________________________________________________________

При осмотре установлено: ____________________________________________

(описание данных, характеризующих состояние

объекта осмотра)

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Выявлены (не выявлены) нарушения:

_______________________________________________________________________________________________

(в случае выявления указываются нарушения требований технических

регламентов, проектной документации)

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Приложения к акту:

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших осмотр: